第1章 工业软件与软件工程概述

为什么你的手机App崩溃了只需要重启，而核电站的控制软件如果崩溃，后果可能不堪设想？为什么淘宝可以容忍页面加载慢0.5秒，但电炉温控系统延迟0.5秒就可能烧毁试样？

本章将带你走进工业软件的世界——一个对可靠性、实时性和安全性有着极致要求的领域。我们将从软件工程的基本概念出发，理解工业软件的独特之处，并初步认识贯穿本书的案例项目：建筑材料不燃性试验自动化系统。

学习目标

理解 软件工程的基本概念和发展历程

掌握 工业软件的定义、分类和技术特征

了解 软件生命周期模型及其在工业项目中的应用

认识 项目驱动开发的教学理念

初步了解 本书案例项目的背景和目标

1.1 软件工程的基本概念与发展历程

1.1.1 什么是软件工程

软件工程（Software Engineering）是将系统化、规范化、可度量的方法应用于软件的开发、运行和维护过程的一门工程学科。它旨在解决"软件危机"——即软件开发成本高、进度延误、质量难以保障等问题。

这一概念强调将工程原理（如结构化设计、质量控制和项目管理）引入软件开发，以提升软件的可维护性、可扩展性和可靠性。

1.1.2 软件工程的诞生

软件工程的定义可追溯到 1968年北约（NATO）软件工程会议，这是该领域的标志性事件。当时，会议组织者 Friedrich L. Bauer 首次正式提出"软件工程"概念，将软件开发从"艺术"转向"工程"。

这一转变源于20世纪60年代软件规模急剧扩大导致的"软件危机"——硬件快速发展，而软件开发方法滞后，项目失败率高达70%以上。

📘 知识拓展：最早的"软件工程师"

早在1963-1964年，美国计算机科学家 Margaret Hamilton 在开发阿波罗登月计划的飞行软件时，已开始使用"软件工程"一词，以强调其工程化性质。她领导的团队为阿波罗飞船开发了错误检测和恢复机制——正是这些机制在阿波罗11号登月时避免了一次可能导致任务中止的计算机错误，确保了人类成功踏上月球。

1.1.3 软件工程的发展历程

软件工程的发展大致分为五个阶段：

| 时期 | 年代 | 关键事件与特征 |
| --- | --- | --- |
| 前软件工程时期 | 1940s-1960s | 个人手工编程；FORTRAN（1954）、COBOL（1959）出现；"软件危机"开始显现 |
| 传统软件工程时期 | 1960s-1980s | 1968年NATO会议；瀑布模型（1970）；C语言（1972）；《人月神话》（1975） |
| 现代软件工程时期 | 1980s-2000s | OOP兴起；C++（1983）、Java（1995）；CMMI（1991）；《敏捷宣言》（2001） |
| 当代软件工程时期 | 2010s至今 | DevOps与CI/CD；Docker容器化（2013）；微服务架构；云原生与低代码平台 |
| 未来展望 | — | 量子计算、边缘计算、AI辅助编程 |

【图1-1 软件工程发展时间轴：标记1968年NATO会议、1970年瀑布模型、2001年敏捷宣言等关键节点】

💡 想一想

从"个人手工编程"到"团队工程化开发"，软件工程经历了怎样的思维转变？这种转变对今天的工业软件开发有什么启示？

1.1.4 工业领域对软件工程的特殊要求

在工业领域，软件工程更注重可靠性、实时性和安全性。例如，在自动化系统中（如本教材案例），需集成硬件接口，确保毫秒级响应，以避免生产事故。这使得工业软件的开发方法与通用软件有着显著差异。

1.2 工业软件的定义、分类与特征

1.2.1 什么是工业软件

工业软件是指应用于工业领域或工业场景、支撑工业企业研发、生产、经营、管理与装备性能提升的应用软件。它是工业技术软件化的结果，是智能制造、工业互联网的核心支撑和"灵魂"。

工业软件不仅封装了工业领域的专业知识、经验和模型，还通过数字化手段优化工业流程，帮助企业提质增效降本，并增强高端制造竞争力。

📘 知识拓展：工业软件的市场规模

根据中国工业软件产业白皮书（2020），工业软件本质上是"软件化的工业技术"。全球工业软件市场规模约4100亿美元，而中国2020年工业软件产品收入达1720亿元，年复合增长率达16%，远高于全球平均水平。工业软件的发展正从纯软件阶段、协同应用阶段向"工业云"一体化阶段演进。

1.2.2 工业软件的主要分类

工业软件按业务环节分为以下几大类：

| 类别 | 用途 | 典型产品 | 代表企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发设计类 | 产品研发和设计 | CAD、CAE、CAPP、CAM、PLM | 达索系统、Autodesk、中望软件 |
| 生产管控类 | 制造过程管控 | MES、APS、SCADA、DCS、PLC编程软件 | 西门子、GE、宝信软件 |
| 经营管理类 | 企业资源管理和运营优化 | ERP、CRM、SCM、EAM | SAP、Oracle、用友网络、金蝶国际 |
| 嵌入式软件 | 设备控制和智能化 | 设备控制器软件、PHM系统 | 数控机床、传感器等应用场景 |

此外，还有过程集成类（如工业APP、MBSE）和运维服务类（如QMS、WMS），用于跨系统集成和维护。

⚠️ 注意

工业软件的通用性较低，受行业工艺差异影响大。例如，化工行业的DCS系统与机械制造业的MES系统，虽然都属于生产管控类，但其内部逻辑和接口设计可能截然不同。

1.2.3 工业软件的核心特征

工业软件的核心在于其工业属性：它不仅是代码，更是"工业品"，嵌入领域知识，并对实时性、可靠性有极高要求。以下是区别于通用软件的关键特征：

1. 硬件集成度高

工业软件必须与工业设备（如传感器、执行器、PLC、数控机床）深度耦合，通过接口（如串口、Modbus RTU、OPC UA、PROFIBUS、HART）实现数据交互和控制。

例如，MDC（制造数据采集）系统通过硬件采集技术对设备进行实时、自动数据采集，实现生产透明化。这使得工业软件能桥接信息物理系统（CPS），构建数字孪生，支持虚实迭代优化。

2. 软硬件调试的困难性

工业软件开发往往面临"硬件未就绪软件需先行"的矛盾。依赖物理硬件进行测试不仅成本高、风险大，且难以复现极限工况。这就要求在工程实践中引入软硬件在环仿真（HIL）或Mock服务技术，通过软件模拟硬件行为来解耦开发依赖。

🔍 案例实战：为什么我们需要Mock？

在本教材的案例项目中，真实的不燃性试验炉价值数十万元，且需要在专业实验室中操作。如果全班30名学生都必须连接真实硬件才能开发软件，这显然不现实。这也正是本书后续章节（第8章）将重点讲解"脱离硬件运行的仿真模式"的原因。

3. 实时性要求严格

数据采集与控制响应时间通常在毫秒级，甚至微秒级（硬实时），延迟可能导致安全事故或生产中断。

软实时（大部分应用，毫秒级）：如MES调度

硬实时（运动控制，微秒级）：如PLC控制

这区别于通用软件的"最佳努力"模式，工业软件需保证确定性响应，以避免成本或安全损失。

4. 高可靠性与安全性

故障容错能力强，数据差错可能造成巨大经济损失甚至人身伤害。采用冗余设计、加密和安全协议，确保系统稳定运行，支持国家标准如 ISO/IEC 62443 工业网络安全。

5. 工业知识驱动

嵌入大量领域特定机理模型（如PID控制、热平衡计算、知识图谱），结合AI、大数据和工业机理，形成松耦合组件，实现知识复用。

6. 长生命周期

需支持 20年以上 维护与演化，适应工业设备的长期使用，支持平台化架构和软件定义制造（SDM），实现动态升级和云化。

💡 想一想

你手机上的App通常"活"多久？1-3年？而一座核电站的控制软件可能需要运行30年以上。这对软件的设计和维护提出了怎样的挑战？

1.3 软件生命周期模型在工业项目中的应用

1.3.1 什么是软件生命周期模型

软件生命周期模型（Software Development Life Cycle, SDLC）定义了软件从概念提出、需求分析、设计、实现、测试、部署到维护与退役的全过程。它提供了一个框架，帮助开发团队系统化管理项目，确保软件质量、成本控制和时间效率。

在工业项目中，SDLC模型的选择尤为关键，因为工业软件往往涉及硬件集成、安全法规（如IEC 61508标准）和长期维护，项目失败可能导致生产中断或安全事故。

工业项目中常用两种主要范式：计划驱动模型和敏捷模型。

1.3.2 计划驱动模型

计划驱动模型（Plan-Driven Models）强调前期规划和文档驱动，采用线性或结构化流程，每个阶段输出作为下一个阶段输入，具有预测性和可追溯性。

瀑布模型（Waterfall Model）

由 Winston Royce 于1970年提出，分为需求分析、系统设计、实现、集成测试、部署和维护六个阶段。

优点：结构清晰、易于管理大型项目

缺点：灵活性低，需求变更成本高

V模型（V-Model）

扩展自瀑布模型，强调测试与开发的对应（如单元测试对应详细设计），常用于安全关键系统。

适用场景：需求稳定、法规严格的工业项目（如核电或医疗设备软件）

在工业中常用于硬件密集型项目，确保合规性（如符合 ISO 26262 汽车功能安全标准）

1.3.3 敏捷模型

敏捷模型（Agile Models）基于2001年《敏捷宣言》，强调迭代增量开发、用户反馈和适应性变更。

Scrum

以2-4周的"冲刺"（Sprint）为单位，包括每日站会、冲刺规划、回顾和演示。角色包括产品所有者、Scrum Master和开发团队。

Kanban

可视化工作流，使用看板跟踪任务状态，强调持续交付而非固定迭代。

优点：响应快速、用户参与度高

缺点：文档较少，可能导致可追溯性问题

1.3.4 两种模型的对比

| 维度 | 计划驱动模型（如瀑布/V模型） | 敏捷模型（如Scrum） | 工业项目适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求明确度 | 需预先定义，变更成本高 | 哪怕后期也欢迎变更 | 硬件接口明确（计划） vs 用户UI多变（敏捷） |
| 文档与流程 | 重视文档与严格流程 | 重视可工作的软件与沟通 | 需合规审计/安全认证（计划） vs 需快速验证（敏捷） |
| 交付方式 | 线性推进，最后集成 | 迭代开发，持续交付 | 硬件系统联调（计划） vs 软件功能迭代（敏捷） |
| 适用性 | 需求稳定、安全关键型系统 | 需求不确定、探索型系统 | 嵌入式底层（计划） vs 上位机管理层（敏捷） |

🔍 案例实战：本案例为什么采用混合模式？

通过上表可以看出，本教材案例项目的特点是：前期偏计划驱动（因为Modbus硬件通信协议是固定的，不能随意更改），后期偏敏捷（UI界面可以根据用户反馈快速迭代优化）。这种"混合模式"在实际工业项目中越来越常见。

1.3.5 模型选择的考量因素

选择模型时需综合考虑以下因素：

项目规模：大型项目偏计划驱动

风险水平：高风险项目需早期验证

团队经验：敏捷需成熟团队

法规要求：如航空工业的 DO-178C 标准偏计划驱动

环境不确定性：高不确定性偏敏捷

1.4 案例导入：建筑材料不燃性试验自动化系统简介

本教材以"建筑材料不燃性试验自动化系统"作为贯穿全书的案例项目。本节对该项目进行概要性介绍，帮助读者建立整体认识，具体的技术细节将在后续章节中逐步展开。

1.4.1 项目背景

建筑防火安全的重要性

建筑材料的防火性能是建筑安全的重要指标，直接关系到人民生命财产安全。我国每年因建筑火灾造成的直接经济损失超过数十亿元，其中相当比例与建筑材料的燃烧性能相关。因此，对建筑材料进行科学、准确的不燃性检测具有重要的社会意义和经济价值。

国际标准与检测要求

ISO 11820:2020《建筑材料和制品燃烧性能试验——不燃性试验》是国际通用的建筑材料不燃性检测标准，规定了评定建筑材料不燃性的试验方法。

试验的基本流程是：将圆柱形试样置于 750°C恒温炉 中，记录温度变化曲线，观察火焰现象，测量质量损失。

根据标准，材料被判定为不燃性需同时满足：

炉内平均温升不超过 50°C

试样平均质量损失不超过 50%

无持续燃烧超过 20秒 的火焰

传统检测方式的痛点

传统的不燃性试验主要依赖人工操作，存在以下问题：

| 问题类别 | 具体表现 |
| --- | --- |
| 操作效率低 | 人工记录数据，每秒需手动读取多个温度值 |
| 数据准确性差 | 人工读数存在误差，记录可能遗漏或错误 |
| 判定主观性强 | 火焰观察依赖人眼，不同操作员判定不一致 |
| 报告编制耗时 | 手工计算、绘图、编写报告需数小时 |
| 可追溯性不足 | 纸质记录难以长期保存和检索 |

这些问题难以满足现代质量管理体系的要求，亟需通过自动化手段解决。

1.4.2 系统目标

开发一套符合 ISO 11820:2020 标准的自动化试验系统，核心目标包括：

自动化数据采集：实时采集炉内温度、表面温度、中心温度，采样频率1Hz

智能温度控制：PID闭环控制实现750°C±5°C恒温，支持手动/自动模式切换

火焰自动检测：基于计算机视觉技术自动识别和记录火焰现象

自动报告生成：自动计算指标、绘制曲线、生成符合规范的试验报告

1.4.3 系统架构概览

本系统采用分层架构设计，从上到下分为四个层次：

【图1-2 系统四层架构逻辑视图：展示从下层Modbus硬件通信到上层UI界面的数据流向】

+------------------------------------------------------------------+
|                        用户界面层                                 |
|         登录界面 | 主控界面 | 试验界面 | 报告界面                |
+------------------------------------------------------------------+
                              |
+------------------------------------------------------------------+
|                        业务逻辑层                                 |
|      试验控制器(TestMaster) | 火焰分析器 | 报告服务               |
+------------------------------------------------------------------+
                              |
+------------------------------------------------------------------+
|                        数据访问层                                 |
|         数据库访问 | CSV数据服务 | 配置服务 | 缓存服务            |
+------------------------------------------------------------------+
                              |
+------------------------------------------------------------------+
|                        硬件通信层                                 |
|           串口通信 | Modbus RTU协议 | 视频采集                    |
+------------------------------------------------------------------+

各层的详细设计将在第4章"软件架构设计与技术选型"中深入讲解。

1.4.4 工业软件特征体现

本系统是典型的工业软件，充分体现了1.2节所述的工业软件核心特征：

| 特征 | 在本系统中的体现 |
| --- | --- |
| 硬件集成 | 通过Modbus RTU协议与PID温控器通信，实现闭环温度控制 |
| 实时性 | 1秒采样周期，毫秒级响应，满足试验数据采集要求 |
| 可靠性 | 双热电偶冗余测量，异常状态检测与处理机制 |
| 领域知识 | 嵌入PID控制算法、温度漂移计算、ISO标准判定逻辑 |

💡 想一想

对照上表，如果你要开发一个"手机天气App"，它是否需要满足这些特征？工业软件和消费级软件的核心差异在哪里？

1.5 项目驱动开发的教学理念

项目驱动教学（Project-Based Learning, PBL）是一种以真实项目为载体、以学生为中心的教学方法。通过贯穿全书的案例项目，学生能够在"做中学"，体验软件开发的完整生命周期，培养在实际工程中必不可少的工程思维——如何权衡技术选型、如何管理项目风险、如何保证软件质量。

1.5.1 案例项目与软件生命周期的映射

本案例项目的开发过程完整对应软件生命周期的各个阶段：

| 生命周期阶段 | 案例项目对应内容 | 对应章节 |
| --- | --- | --- |
| 可行性分析 | 评估技术可行性（Modbus兼容性）、资源可行性 | 第2章 |
| 需求分析 | 分析ISO 11820标准要求，定义功能与非功能需求 | 第3章 |
| 架构设计 | 设计分层架构，选择技术栈 | 第4章 |
| 详细设计 | 设计类图、数据库模型、接口规范 | 第5章 |
| 编码实现 | 实现各层模块：硬件通信、业务逻辑、用户界面 | 第6-12章 |
| 测试验证 | 单元测试、集成测试、系统测试、用户验收测试 | 第13-14章 |
| 部署上线 | 系统安装、数据库部署、用户培训 | 第17章 |
| 运维维护 | 故障处理、功能升级、性能优化 | 第18章 |

1.5.2 学习建议

⚠️ 重要提醒

软件工程是实践性很强的学科，仅靠阅读是远远不够的。建议读者搭建开发环境，跟随教材动手完成代码编写和调试。

循序渐进：按照教材章节顺序学习，扎实掌握每个阶段的知识和技能。

动手实践：搭建开发环境，跟随教材完成代码编写和调试。"看会了"和"写出来了"之间往往隔着巨大的鸿沟。

团队协作：建议组建3-5人的学习小组，模拟真实的开发团队，体验团队协作的过程。

文档意识：工业软件开发非常重视文档，养成编写需求文档、设计文档、测试文档的习惯。

本章小结

本章介绍了软件工程的基本概念和工业软件的特点，为后续学习奠定了理论基础。通过案例项目的导入，读者对即将开发的系统有了初步认识。

关键知识点：

软件工程的定义和基本原则

工业软件的分类和技术特征（硬件集成、实时性、可靠性、领域知识驱动、长生命周期）

软件生命周期模型的选择（计划驱动 vs 敏捷 vs 混合模式）

项目驱动教学的理念和方法

思考与练习

简述软件工程产生的背景和意义。

工业软件与普通应用软件有哪些主要区别？试从实时性、可靠性、硬件集成三个维度进行对比。

针对本案例项目，你认为应该采用哪种软件生命周期模型？为什么？

调研一个你熟悉的工业软件（如 SCADA 系统、PLC编程软件等），分析其技术特征。

本章作业

作业：小组讨论并撰写项目初步简介报告（1-2页）

要求：

小组3-5人，围绕"建筑材料不燃性试验自动化系统"进行讨论

报告应包含以下内容：

项目背景（传统试验方式存在哪些问题？）

系统目标（要解决什么问题？达到什么效果？）

预期功能（系统应具备哪些核心功能模块？）

潜在风险（开发过程中可能遇到哪些困难？）

技术难点（哪些技术实现有挑战性？）

初步团队分工（各成员负责什么工作？）

报告中应包含1-2张示意图（系统架构图、功能模块图等，可手绘）

字数控制在1-2页

提交格式：Word/PDF，文件命名为"第1章作业小组X组长姓名.docx"

截止时间：下节课前

评分标准：

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 项目背景分析 | 15分 | 问题描述清晰，理解准确 |
| 系统目标 | 15分 | 目标明确，具有可行性 |
| 预期功能 | 20分 | 功能完整，模块划分合理 |
| 风险与难点分析 | 20分 | 识别准确，有初步应对思路 |
| 团队分工 | 15分 | 分工合理，职责明确 |
| 文档规范 | 15分 | 格式规范，表达清晰，图表得当 |
| 总分 | 100分 |  |

提示：

可参考本章1.4节"案例导入"中的系统介绍

思考ISO 11820标准对系统的要求

关注工业软件的核心特征如何在本系统中体现

第2章 项目可行性分析与计划书编写

一个看起来很有前景的项目，为什么立项后却频频受挫？一个技术上完全可行的系统，为什么最终无人使用？

在投入大量资源进行开发之前，我们需要回答一个关键问题：这个项目值不值得做、能不能做成？ 本章将以案例项目为例，系统介绍如何进行可行性分析，并编写一份规范的项目计划书。

学习目标

- 掌握 项目背景分析的方法和要点

- 理解 市场需求调研的基本流程

- 学会 进行技术、资源、市场可行性分析

- 掌握 项目计划书的编写规范

- 能够 独立完成工业软件项目的可行性分析报告

2.1 项目背景分析与市场需求调研

项目背景分析是可行性分析的起点，通过描述项目提出的社会、经济和技术背景，阐明项目的必要性和紧迫性。在工业软件项目中，这一环节尤为重要，因为工业领域往往受政策法规驱动，且自动化转型需求强烈。

2.1.1 项目背景分析

项目背景分析需要从宏观环境、行业现状、政策法规等多个维度进行系统梳理。

建筑防火安全的严峻形势

建筑火灾是我国火灾的主要类型。根据国家消防救援局数据，2024年全国共接报火灾90.8万起，其中建构筑物火灾占比43.1%。高层建筑火灾形势尤为严峻：2024年前9个月已发生高层建筑火灾38750起，超过2023年全年，呈快速增长趋势。

政策法规驱动

我国建筑防火安全标准体系日趋完善：

| 标准/法规 | 主要内容 |
| --- | --- |
| GB 50016-2014（2018年版） | 《建筑设计防火规范》，规定建筑防火设计要求 |
| GB 8624-2012 | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》，A级为不燃材料 |
| GB/T 5464-2010 | 《建筑材料不燃性试验方法》，等同ISO 1182:2020 |
| ISO 11820:2020 | 国际标准，规定不燃性试验的具体方法和判定准则 |

随着"双碳"目标和绿色建筑推广，不燃材料需求激增，推动检测市场快速发展。

传统检测方式的痛点

当前多数检测实验室仍采用手动或半自动方式，存在以下问题：

| 痛点类别 | 具体表现 | 潜在影响 |
| --- | --- | --- |
| 操作效率低 | 人工记录温度，每秒需手动读取多个数据点 | 实验室吞吐量低 |
| 数据准确性差 | 人工读数易产生误差，记录可能遗漏 | 影响材料认证 |
| 判定主观性强 | 火焰观察依赖人眼，不同操作员判定不一致 | 检测一致性差 |
| 可追溯性不足 | 纸质记录保存困难，难以数字化查询 | 不符合质量管理体系要求 |

💡 想一想

对照第1章中工业软件的核心价值——"通过数字化手段优化工业流程，帮助企业提质增效降本"，上述痛点中哪些最能体现自动化系统的价值？

2.1.2 市场需求调研

市场需求调研通过定性和定量方法评估市场机会，为项目决策提供数据支撑。

市场规模与增长趋势

| 市场维度 | 规模/数据 | 增长趋势 |
| --- | --- | --- |
| 全球防火测试市场 | 2024年约441.83亿元（人民币） | 复合增长率超7% |
| 中国建筑装饰产值 | 2021年超5万亿元 | 持续增长，带动检测需求 |
| 建材行业数控化率 | 目标2026年达70%以上 | 自动化检测是重点方向 |

📘 知识拓展：如何获取市场数据？

作为学生或初创团队，可通过以下渠道获取市场数据：

- 国家统计局：查阅年度统计公报（如建筑业总产值）

- 行业协会：关注中国建筑材料联合会、中国消防协会发布的白皮书

- 上市公司财报：查阅建材检测龙头企业（如国检集团）的年报

- 招投标网站：搜索"不燃性试验机"的中标公告，了解设备采购价格和需求量

目标用户分析

本系统的目标用户主要包括：

- 国家级检测机构：如国检集团CTC下属防火检测中心

- 省市级质检院所：承担区域内建筑材料的常规检测任务

- 建材企业实验室：用于产品研发和出厂检验

- 第三方检测机构：提供商业化检测服务

调研结论

综合分析表明，市场需求强劲：宏观环境有利，市场空间广阔，用户痛点明确，自动化系统可提升实验室效率30%-50%。项目立项依据充分。

2.2 可行性分析

可行性分析是项目决策的核心环节，通过多维度评估判断项目是否具备实施条件。本节从技术、资源和市场三个维度进行分析。

2.2.1 技术可行性分析

技术可行性评估现有技术是否能支持系统实现，重点考察核心功能的成熟度和风险。

关键技术评估

| 技术模块 | 成熟度 | 支持证据 |
| --- | --- | --- |
| 硬件通信（Modbus RTU） | 高 | 广泛应用于工业温控设备，库支持丰富（如FluentModbus） |
| 实时数据采集与处理 | 高 | 多线程编程和传感器接口已标准化，1Hz采样易实现 |
| PID温度控制 | 极高 | 工业标准闭环控制技术，精度可达±5℃ |
| 计算机视觉火焰检测 | 中高 | Emgu CV支持火焰识别，鲁棒性经工业应用验证 |
| 报告生成与数据库 | 高 | ClosedXML和SQL Server支持自动报表和数据存储 |

技术风险与应对

| 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 不同厂商设备接口差异 | 通过Mock模拟器先行开发，预留适配层 |
| 复杂光照环境影响火焰识别 | 采用多特征融合算法 |
| 数据采集可能存在延迟 | 采用独立线程处理硬件通信 |

结论：所有核心功能均有成熟方案支持，技术可行性高。

2.2.2 资源可行性分析

资源可行性评估人力、资金、设备和时间是否充足。

| 资源类型 | 需求估算 | 可行性分析 |
| --- | --- | --- |
| 人力资源 | 3-5人团队，具备C#基础 | 学生团队可胜任 |
| 资金投入 | <5000元（可选硬件采购） | 大部分依赖免费/开源工具 |
| 硬件设备 | PC + 可选试验炉接口 | 支持Mock模式脱离硬件开发 |
| 开发周期 | 1学期（约4个月） | 分阶段迭代实现 |

⚠️ 注意：无Mock即无可行性

对于学生团队而言，若无Mock技术支持，硬件依赖将是最大的可行性障碍。工业现场无法提供全天候的硬件调试环境，且硬件采购成本高。能否通过软件模拟硬件行为（即第8章的Mock服务），是本项目能否在教学环境中落地的决定性因素。

开发工具与环境

| 工具类型 | 推荐选型 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 开发IDE | Visual Studio Community 2022 | 免费 |
| 数据库 | SQL Server Express | 免费 |
| 版本控制 | Git + GitHub/Gitee | 免费 |
| 硬件模拟 | Virtual Serial Port Driver | 免费试用版可用 |
| 视觉库 | Emgu CV | 开源免费 |

结论：资源需求适中，适合学生团队在教学环境中完成原型开发，资源可行性高。

2.2.3 市场可行性分析

市场可行性评估经济效益、社会价值和商业化潜力。

| 效益类型 | 具体表现 |
| --- | --- |
| 经济效益 | 自动化系统可提升实验室效率30%-50%，降低人工成本 |
| 社会效益 | 提高检测准确性，减少建筑火灾隐患 |
| 竞争优势 | 全自动化（含视觉检测、报告生成）仍属蓝海市场 |

结论：市场需求明确，商业化前景良好，市场可行性高。

2.2.4 综合可行性评估

| 评估维度 | 可行性等级 | 关键依据 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 高 | Modbus/PID技术成熟，开发库完善 |
| 资源可行性 | 高 | Mock模式支持无硬件开发，工具成本低 |
| 市场可行性 | 高 | 防火检测市场增长，自动化需求强烈 |

综合结论：项目在三个维度均具备高可行性，建议进入详细规划阶段。

2.3 项目目标与范围定义

项目目标与范围定义直接影响后续开发的方向和资源分配。清晰的目标能指导团队努力方向；明确的范围能防止"范围蔓延"（Scope Creep），控制项目规模。

2.3.1 SMART原则与目标定义

项目目标应遵循SMART原则：

| 原则 | 含义 | 本案例示例 |
| --- | --- | --- |
| Specific（具体） | 目标明确，避免模糊 | "开发自动化测试系统"而非"改善实验室效率" |
| Measurable（可衡量） | 用量化指标评估 | 温度控制精度±5℃，采样频率≥1Hz |
| Achievable（可实现） | 基于资源和技术现实 | 基于成熟技术，团队在学期内完成原型 |
| Relevant（相关） | 与需求一致 | 符合ISO 11820:2020标准要求 |
| Time-bound（有时限） | 设置截止时间 | 第一阶段2个月，第二阶段3个月 |

🔍 案例实战：本案例的SMART目标

- 总体目标：开发一套符合ISO 11820:2020标准的不燃性试验自动化系统

- 功能目标：实现自动温度控制（750℃±5℃）、实时数据采集（≥1Hz）、自动报告生成

- 绩效目标：单次试验时间缩短50%，报告生成误差<1%

2.3.2 项目范围定义

范围定义明确"做什么、不做什么"，防止需求无限扩展。

⚠️ 警惕范围蔓延（Scope Creep）

学生团队在规划时常犯"贪多嚼不烂"的错误，例如试图在第一版中加入"手机App远程监控"、"云端大数据分析"等非核心功能。切记：在工业软件中，稳定可靠的核心功能（如PID精准控制、Modbus通信稳定性）远比花哨的扩展功能重要。

包含范围（核心交付物）：

- 硬件通信模块：Modbus RTU支持温度传感器、电子天平

- 实时控制模块：PID闭环加热控制

- 数据采集与存储：温度、质量损失、火焰视频记录

- 自动判定与报告生成：符合标准的指标计算和报告输出

- 用户界面：实时曲线显示、操作控制面板

排除范围（边界控制）：

- 不包含远程云部署或多用户并发功能

- 不包含移动端APP开发

- 不包含高级AI火焰识别（仅基础视觉检测）

2.3.3 工作分解结构（WBS）

WBS将项目分解为层次化的可交付成果和工作包：

1.0 项目规划
   1.1 可行性分析与计划书
   1.2 需求规格说明
2.0 系统设计
   2.1 架构设计
   2.2 详细设计（类图、数据库）
3.0 系统实现
   3.1 硬件通信层
   3.2 业务逻辑层
   3.3 用户界面层
4.0 测试与部署
   4.1 测试计划执行
   4.2 系统部署与手册
5.0 项目管理
   5.1 版本控制（Git）
   5.2 文档管理

范围控制要点：

- 变更管理：任何范围变更需经评审和批准

- 优先级排序：核心功能优先，扩展功能后置

- 里程碑检查：每个阶段结束时进行范围验证

2.4 项目计划书编写规范

项目计划书是软件项目启动阶段的正式文档，用于全面阐述项目的背景、目标、范围、实施计划和风险管理策略。

2.4.1 文档规范与基本要求

| 规范项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 字体字号 | 正文五号宋体，标题二号/三号黑体 |
| 页面设置 | 上下边距2.54cm，左右边距3cm/2cm |
| 篇幅 | 10-15页，核心内容简洁明了 |
| 图表 | 至少3-5个图表（架构图、Gantt图、WBS等） |

质量要求：关键论断需有数据或文献支持；语言专业、客观、简洁；参考文献采用GB/T 7714标准格式；经自查、同行评审、导师审核后定稿。

2.4.2 核心内容结构

项目计划书的标准结构包括以下部分：

| 序号 | 内容 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面与版本信息 | 项目名称、团队信息、版本号、修订历史 |
| 2 | 项目概述 | 背景、问题分析、必要性、定位 |
| 3 | 可行性分析 | 技术、资源、市场三维度评估（详见2.2节） |
| 4 | 项目目标与范围 | SMART目标、包含/排除范围、WBS |
| 5 | 实施计划 | 进度安排（Gantt图）、资源分配、技术方案 |
| 6 | 风险评估与应对 | 风险矩阵、应对策略（详见2.5节） |
| 7 | 创新性分析 | 技术创新、功能创新、应用创新 |
| 8 | 预算与效益评估 | 成本估算、经济/社会/技术效益 |
| 9 | 结论 | 总结可行性，建议进入下一阶段 |
| 10 | 附录与参考文献 | 调研数据、技术对比、团队简历 |

🔍 案例实战：计划书编写要点

针对本案例，计划书应特别突出：

- 工业软件特征：Modbus通信、数据采集频率（1Hz）、冗余设计（双热电偶）

- 标准合规：符合GB/T 5464-2010和ISO 11820:2020

- 创新点：Mock模式开发、视觉火焰检测、全流程自动化

- 量化效益：试验时间缩短50%、数据误差<1%、吞吐量提升30%

2.5 风险评估与应对策略

风险管理是贯穿项目全生命周期的持续过程，包括识别、分析、响应和监控四个核心环节。

2.5.1 风险识别与分析

风险分类

| 来源 | 风险类型 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 技术 | 技术风险 | 硬件兼容性、新技术不成熟 |
| 管理 | 管理风险 | 进度延误、资源不足 |
| 外部 | 外部风险 | 标准变更、政策调整 |
| 组织 | 组织风险 | 团队成员变动、沟通不畅 |

风险矩阵（概率×影响）

| 概率＼影响 | 低 | 中 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 中 | 高 | 极高 |
| 中 | 低 | 中 | 高 |
| 低 | 极低 | 低 | 中 |

2.5.2 风险应对策略

| 策略 | 适用场景 | 工业软件示例 |
| --- | --- | --- |
| 规避 | 高风险且可消除 | 采用成熟技术替代不成熟方案 |
| 转移 | 风险可由第三方承担 | 外包硬件集成测试 |
| 减轻 | 降低概率或影响 | 采用Mock模拟器降低硬件依赖 |
| 接受 | 低风险或成本过高 | 监控低概率的标准变更 |

2.5.3 案例应用：主要风险与应对

🔍 案例实战：不燃性试验系统的风险登记表

| 风险ID | 风险描述 | 类别 | 等级 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | Modbus RTU硬件接口不兼容 | 技术 | 高 | Mock模拟器先行开发；标准化协议；预留适配层 |
| R002 | 火焰识别准确率不足 | 技术 | 中 | 多特征融合算法；充分测试 |
| R003 | 数据采集误差超出允许范围 | 质量 | 高 | 双热电偶冗余测量；定期校准；异常检测算法 |
| R004 | 系统稳定性问题 | 质量 | 高 | 完善异常处理；内存管理；压力测试；日志系统 |
| R005 | 开发进度延误 | 管理 | 中 | 迭代开发，优先核心功能 |
| R006 | 团队成员技术能力不足 | 组织 | 中 | 技术培训；合理分工 |

风险监控：每周检查风险状态，每月召开风险评审会议，高风险项按需进行专项检查。

💡 想一想

在上表中，R001（硬件接口不兼容）和R003（数据采集误差）都被评为高风险。如果你是项目经理，会优先处理哪一个？为什么？

本章小结

本章系统介绍了工业软件项目的可行性分析与计划书编写方法，为项目的成功启动奠定了基础。

关键知识点：

- 项目背景分析需要从宏观环境、政策法规、市场需求等多个维度进行系统梳理

- 可行性分析应从技术、资源、市场三个维度进行评估

- 项目目标应遵循SMART原则，范围定义应明确"做什么、不做什么"

- 项目计划书需遵循专业规范，包含完整的内容结构

- 风险管理包括识别、分析、响应和监控四个环节

思考与练习

- 分析本案例项目的市场需求，思考还有哪些潜在用户群体？

- 评估本案例项目的技术可行性，识别可能存在的技术风险。

- 根据SMART原则，为本案例项目制定详细的项目目标。

- 绘制本案例项目的WBS（工作分解结构），至少分解到二级。

- 识别本案例项目中的5个主要风险，并制定相应的应对策略。

本章作业

作业：编写"建筑材料不燃性试验自动化系统"项目计划书（完整版）

要求：

- 小组3-5人，分工协作完成项目计划书编写

- 计划书应包含以下完整内容：

  - 封面与版本信息

  - 项目概述（背景、问题、必要性）

  - 可行性分析（技术、资源、市场）

  - 项目目标与范围（SMART目标、WBS）

  - 实施计划（进度安排、资源分配、技术方案）

  - 风险评估与应对（至少识别10个风险）

  - 创新性分析

  - 预算与效益评估

  - 结论

  - 附录与参考文献

- 文档格式符合2.4.1节的规范要求

- 篇幅控制在10-15页

- 至少包含5个图表（架构图、Gantt图、WBS、风险矩阵等）

提交格式：Word/PDF，文件命名为"第2章作业项目计划书小组X_组长姓名.docx"

截止时间：两周后

评分标准：

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 文档规范 | 10分 | 格式统一，排版美观，符合规范要求 |
| 项目概述 | 10分 | 背景分析充分，问题识别准确 |
| 可行性分析 | 20分 | 三个维度分析全面，论证充分 |
| 目标与范围 | 15分 | SMART目标明确，WBS分解合理 |
| 实施计划 | 15分 | 进度安排合理，资源分配明确 |
| 风险管理 | 20分 | 风险识别全面，应对策略具体 |
| 创新性与效益 | 10分 | 创新点突出，效益评估合理 |
| 总分 | 100分 |  |

提示：

- 参考本章各节内容，特别是2.4节的标准结构

- 使用真实数据支撑关键论断

- 风险评估应使用风险矩阵进行可视化

- 注意突出工业软件的特征（硬件集成、实时性、标准合规）

- 团队分工明确，确保文档风格统一

第3章 软件需求工程与开发文档编写

你有没有遇到过这样的场景：花了三个月开发的软件，用户看了一眼说"这不是我要的"？在工业领域，这种错误的代价更大——需求理解偏差可能导致设备失控、检测数据失准，甚至引发安全事故。

本章将系统介绍需求工程的方法与实践，帮助你学会如何从用户那里获取真实需求、如何将模糊的需求转化为精确的规格说明，以及如何用图形化建模避免理解歧义。

学习目标

- 理解 需求工程在软件开发中的核心地位及其对项目成败的影响

- 掌握 需求获取的常用方法（访谈、观察、原型法）及其在工业场景下的应用技巧

- 能够 准确区分并定义功能性需求与非功能性需求

- 学会 使用UML（用例图、活动图）和DFD（数据流图）进行标准化的需求建模

- 熟练 编写符合IEEE 830标准的软件需求规格说明书（SRS）

- 了解 需求变更管理的流程与版本控制的重要性

3.1 需求获取方法与用户需求分析

需求工程（Requirements Engineering）是软件开发的第一步，也是最关键的一步。统计数据表明，超过50%的软件项目失败或超支，其根源都可以追溯到需求阶段的错误。在工业软件开发中，由于涉及软硬件结合和复杂的工艺流程，需求获取的难度往往更高。

3.1.1 需求获取的挑战

在工业项目中，软件工程师通常面临着"领域知识鸿沟"：

- 语言不通：检测员使用的是"热电偶"、"PID参数"、"GB标准"等行话，而程序员习惯的是"对象"、"接口"、"数据库"等术语。

- 默认知识（Tacit Knowledge）：用户往往认为某些操作是"理所当然"的（例如："试验炉打开后必须预热30分钟"），因此不会主动提及，但这恰恰是软件逻辑必须覆盖的关键点。

为了跨越这个鸿沟，我们需要采用多种需求获取方法。

3.1.2 常见的需求获取方法

1. 用户访谈（Interviews）

访谈是最直接的方法，分为结构化访谈（有固定问卷）和非结构化访谈（自由交谈）。

- 访谈对象：

  - 实验室主任（高层）：关注合规性、报表统计、实验室整体效率。

  - 资深检测员（核心用户）：关注操作流程、异常处理、界面易用性。

  - 设备维护员：关注硬件接口、故障报警、维护便利性。

🔍 案例实战：一次失败的访谈 vs 成功的访谈

- 失败提问："你们需要什么样的软件功能？"（用户通常答不上来，或者只说"好用就行"）

- 成功提问："在做现在的试验时，最让你头疼的环节是什么？""如果试验过程中突然断电了，你们现在是怎么处理的？"（引导用户讲出痛点和场景）

2. 现场观察（Observation）

"百闻不如一见"。开发者应当深入实验室，旁观一次完整的不燃性试验过程。

- 观察重点：

  - 检测员的视线停留在哪？（是盯着温度表，还是盯着秒表？）

  - 检测员的手在做什么？（是频繁记录数据，还是在操作炉门？）

  - 环境中有哪些干扰因素？（噪音、粉尘、振动？）

- 发现隐藏需求：通过观察，我们发现检测员在试验开始前，会习惯性地用标准砝码校准天平。这个操作之前未在需求中提及，但软件必须提供"天平校准向导"功能，否则称重数据可能不准。

⚠️ 注意：脱离环境谈功能是工业软件的大忌

某团队为工厂车间开发了设备监控系统，特意增加了语音报警功能。在实验室演示时效果良好，但上线第一天就被工人投诉"根本听不见"——车间背景噪音高达85分贝，普通语音播报瞬间被机器轰鸣声淹没。如果在需求调研阶段实地考察过，就会发现高亮频闪灯 + 工业蜂鸣器才是有效的报警方式。

3. 原型法（Prototyping）

在工业软件中，原型法极其有效。虽然用户看不懂UML图，但他们能看懂界面。

- 低保真原型：纸笔画出的草图，用于确认流程。

- 高保真原型：使用工具（如Axure、墨刀、WinForms设计器）快速拖拽出的界面。

- 作用：让用户在开发早期就"看到"系统，尽早提出修改意见，避免开发完成后的返工。

3.1.3 用户需求分析：典型用户画像

通过对某省级建材检测中心的深入调研，我们构建了以下用户画像（Persona）：

| 用户角色 | 画像描述 | 核心诉求（User Story） | 痛点分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测员小张 | 25岁，入职2年，每天完成5-8组试验 | "我希望点一个按钮就能开始试验，系统自动帮我记数" | 手工记录繁琐，多任务时容易出错 |
| 技术负责人老李 | 45岁，对数据真实性敏感 | "我希望系统能保留原始温度曲线，且不能被随意修改" | 担心数据被篡改，担心判定不符合GB标准 |
| 实验室主任王总 | 50岁，关注运营效率和资质评审 | "我希望能一键导出报告，快速调出历史数据" | 纸质档案堆积如山，检索困难 |

3.2 功能性需求与非功能性需求规格说明

将模糊的用户需求转化为清晰、可测试的系统规格说明，是需求分析师的核心工作。

3.2.1 功能性需求（Functional Requirements）

功能性需求定义了系统必须具备的行为。针对不燃性试验系统，我们将功能划分为以下四大模块：

F1. 试验配置与管理

- F1.1 样品登记：支持录入样品名称、编号、生产厂家、材质描述等信息，支持条码扫描录入。

- F1.2 参数设置：可设置目标炉温（默认750°C）、判定阈值（ISO标准）、采样周期（默认1s）。

- F1.3 硬件连接：支持选择串口号（COM1/COM2...），设置波特率等通信参数。

F2. 实时监控与控制

- F2.1 状态显示：实时显示当前炉内温度（T1）、样品表面温度（T2）、样品中心温度（T3）。

- F2.2 曲线绘制：以时间为横轴，温度为纵轴，动态绘制三条温度曲线，支持缩放和游标查看。

- F2.3 过程控制：支持"开始加热"、"恒温保持"、"放入试样"、"结束试验"等流程控制。

- F2.4 PID控制：内置增量式PID算法，自动调节加热功率，使炉温稳定在设定值±5°C范围内。

F3. 数据处理与判定

- F3.1 自动计算：试验结束后，自动计算炉内平均温升、试样表面平均温升、试样中心平均温升。

- F3.2 质量损失计算：结合试验前后的样品质量，自动计算质量损失百分比。

- F3.3 合格判定：依据ISO 11820标准逻辑（温升≤50°C 且 质量损失≤50% 且 无持续燃烧），自动给出"合格/不合格"结论。

F4. 报告与归档

- F4.1 报告生成：基于模板自动生成Word/PDF格式的检测报告，包含曲线图和结论。

- F4.2 数据导出：支持导出Excel原始数据表。

- F4.3 历史查询：支持按日期、样品编号组合查询历史记录。

3.2.2 非功能性需求（Non-functional Requirements）

非功能性需求决定了系统的质量属性。在工业软件中，NFR往往是系统的成败关键，也是初学者最容易忽视的部分。

1. 实时性（Real-time Constraints）

📘 知识拓展：为什么实时性如此重要？

如果软件反应太慢，设备可能会失控。PID控制的闭环延迟每增加100ms，温度超调量就可能增大数度，在750°C的高温下，这种超调可能损坏试验设备。

- 采样频率：系统必须保证 1Hz（每秒采集1次）的数据更新率，这是ISO标准对温度记录精度的最低要求。

- 控制延迟：从读取温度传感器到输出PID加热指令，整个闭环的延迟不得超过 100ms。

2. 安全性（Safety）

- 断线保护：若热电偶信号丢失或读取数值突变（如瞬间跳变>100°C），系统必须在 1秒内 强制切断加热器电源，并发出声光报警。

- 急停响应：软件界面必须在显眼位置提供"紧急停止"按钮，按下后立即关闭所有输出，且该操作优先级高于任何其他逻辑。

3. 可靠性与鲁棒性（Reliability & Robustness）

- 断电恢复：若试验进行中意外断电，系统再次启动时，应能提示"检测到未完成的试验"，并允许用户选择恢复数据或丢弃。

- 长时间运行：系统需支持连续 72小时 无故障运行（MTBF > 72h），无内存泄漏。

4. 可测试性与硬件模拟（Mock Support）

🔍 案例实战：Mock模式——解决没有硬件就无法写代码的难题

系统需内置一个"虚拟硬件层"：当未连接物理硬件时，能模拟真实的升温曲线（符合牛顿冷却定律），并能响应PID控制指令。这使得学生可以在宿舍、图书馆等无实验设备的环境下开发和测试核心业务逻辑。详见第8章。

3.3 需求建模：从文字到图形

文字描述总是存在歧义的（例如："温度过高时报警"——多少度算过高？报警是闪灯还是弹窗？）。使用UML（统一建模语言）进行图形化建模，可以精确地表达需求。

3.3.1 用例图（Use Case Diagram）

用例图从用户的角度展示了系统能做什么。

- 主要参与者（Actor）：

  - 检测员：负责日常操作。

  - 系统管理员：负责参数维护和日志审计。

- 核心用例：

  - 检测员 -> [开始不燃性试验]

  - 检测员 -> [录入样品信息]

  - 检测员 -> [打印报告]

  - [开始不燃性试验] <> [硬件自检] （包含关系：每次试验前必须自检）

  - [打印报告] <> [导出Excel] （扩展关系：打印时可以选择导出Excel）

⚠️ 注意：关注异常流程

工业软件的用例分析重点往往不在"正常操作"，而在"异常处理"（如：传感器断线、超温报警、试验中途断电）。建议为每个用例专门编写"异常流（Exception Flow）"，这才是工业代码量最大、最难写的部分。

3.3.2 活动图（Activity Diagram）

活动图不仅描述了操作步骤，还体现了并发和分支逻辑。以下是核心试验流程：

3.3.3 数据流图（DFD）

对于工业数据采集系统，DFD非常适合描述"数据是如何被加工的"。

- 顶层数据流：

  - 硬件传感器 -> [原始电信号] -> 系统 -> [控制指令] -> 加热器

  - 系统 -> [试验报告] -> 用户

- 0层数据流（核心加工逻辑）：

  - P1 数据采集进程：从Modbus接口读取寄存器值，加工为物理温度值（float）。

  - P2 实时监控进程：接收温度值，加工为UI曲线；同时将数据存入数据库。

  - P3 算法分析进程：从数据库读取完整数据，加工为GB标准规定的指标（温升、损失率）。

3.4 需求文档编写规范与评审机制

3.4.1 软件需求规格说明书（SRS）编写指南

SRS（Software Requirements Specification）是需求阶段最重要的产出物。在工业界，SRS既是开发者的设计依据，也是测试人员的验收标准。

推荐采用 IEEE 830 标准模板：

📘 知识拓展：SRS 文档结构模板

1. 引言

- 1.1 目的：定义不燃性试验系统的功能和性能

- 1.2 范围：仅包含上位机控制软件，不包含下位机PLC程序

- 1.3 术语定义：解释"Modbus RTU"、"PID"、"不燃性"等术语

2. 总体描述

- 2.1 产品前景：作为现有手动试验炉的升级替代品

- 2.2 用户特征：操作人员具备基础电脑技能，但不懂软件原理

- 2.3 假设与依赖：假设计算机具备RS485串口

3. 具体需求

- 3.1 功能需求：每个功能点需包含【输入】、【处理逻辑】、【输出】

- 3.2 外部接口需求：硬件通信协议（波特率9600, N, 8, 1）

- 3.3 性能需求：响应时间、吞吐量等

- 3.4 设计约束：必须使用 .NET 6 框架

4. 验收标准

- 定义每个功能的测试通过标准

- 示例：当模拟温度超过760°C时，红灯以2Hz频率闪烁，响应时间 < 500ms

3.4.2 需求评审（Verification & Validation）

写完文档不代表需求工作结束，必须进行评审（Review）。

- 评审目的：尽早发现错误。需求阶段改错误的成本是1，代码阶段是10，发布后是100。

- 常见检查点：

  - 完整性：有没有遗漏的标准条款？（例如：是否考虑了试样炸裂的极端情况？）

  - 一致性：功能A和功能B是否矛盾？（例如：急停时是否还能打印报告？）

  - 可验证性：需求是否写得太模糊？（例如："界面要友好"是不可验证的；"完成一次试验的点击次数<5次"是可验证的。）

💡 想一想

在需求评审中，"完整性"检查是最具挑战性的——你怎么知道自己遗漏了什么？回想一下3.1.2节中"现场观察"的方法，它如何帮助你发现那些用户"以为理所当然"而不会提及的隐藏需求？

3.5 需求的演化：变更管理

软件开发中唯一不变的就是变化。在工业项目中，变更通常来自：

- 硬件变更：换了新型号的温控器，通信协议变了。

- 标准变更：ISO发布了新版本，判定逻辑变了。

- 用户反馈：试用后发现原来的界面流程不顺手。

3.5.1 变更控制流程（Change Control Process）

为了防止"范围蔓延"（Scope Creep），必须建立严格的变更流程：

- 提交变更请求（CR）：任何人（用户/开发/测试）都可以提交CR，说明变更内容和原因。

- 影响分析：架构师分析变更会影响哪些模块？需要多少工作量？是否有副作用？

- 决策（CCB）：变更控制委员会决定是否批准。对于小项目，通常由项目经理和技术负责人决定。

- 实施与验证：修改代码，更新文档（务必同步更新SRS！），并进行回归测试。

3.5.2 需求冻结（Requirement Freeze）

⚠️ 注意：需求冻结是关键里程碑

在进入详细设计和编码阶段之前，必须由小组全员签字确认SRS文档，正式宣布需求冻结。

- 稳定军心：开发人员可以安心写代码，不用担心今天写的明天就被推翻

- 控制范围：此后任何非必要的变更请求，默认予以拒绝，除非走正式的CR流程

切记：没有需求冻结，项目就会陷入无休止的修修补补，最终导致延期或失败。

本章小结

本章系统介绍了软件需求工程的核心方法和实践，为后续的系统设计和编码实现奠定了坚实基础。

关键知识点：

- 需求获取应综合运用访谈、现场观察、原型法等多种方法，跨越"领域知识鸿沟"

- 功能性需求定义系统"做什么"，非功能性需求（实时性、安全性、可靠性）定义"做得多好"

- UML用例图定义系统边界，活动图描述业务流程，DFD描述数据处理逻辑

- SRS文档是需求阶段最重要的产出物，应遵循IEEE 830标准

- 变更管理和需求冻结是控制项目范围的重要手段

思考与练习

- 为什么在工业软件项目中，需求获取比普通商业软件更困难？列举至少3个原因。

- 选择本案例中的一个非功能性需求（如断线保护），编写完整的需求描述（包括输入、处理逻辑、输出和验收标准）。

- 在用例图中，"包含关系"和"扩展关系"有什么区别？请结合本案例举例说明。

- 什么是"需求冻结"？为什么它对项目管理如此重要？

本章作业

作业：为"建筑材料不燃性试验自动化系统"编写核心功能的需求规格说明书（SRS）

要求：

- 参照3.4.1节提供的模板结构

- 至少包含"实时温度采集"和"合格自动判定"两个核心模块的详细功能描述

- 必须包含"Mock模式"的需求定义，说明在无硬件时系统应如何表现

- 画一张用例图，展示系统的主要功能和角色

- 画一张活动图，描述从"点击开始"到"生成报告"的完整试验逻辑

- 选做：编写一条"故障处理"的非功能性需求（例如：串口断开时系统应如何响应）

提交格式：Word/PDF，文件命名为"第3章作业SRS小组X_组长姓名.pdf"

截止时间：两周后

评分标准：

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 格式规范性 | 20分 | 符合IEEE 830模板，结构完整 |
| 功能描述 | 40分 | 描述清晰，逻辑完整，包含输入/处理/输出 |
| 图表绘制 | 20分 | 用例图和活动图准确规范 |
| 工业特性体现 | 20分 | 充分体现实时性、Mock、异常处理等工业特征 |
| 总分 | 100分 |  |

提示：

- 重点参考3.2节的功能与非功能需求定义

- 用例图中应体现include和extend关系

- 活动图中应包含异常处理分支

- Mock模式需求应说明模拟数据的生成规则

第4章 软件架构设计与技术选型

第3章我们完成了需求分析——明确了系统"做什么"。现在的问题是："怎么做？"用什么编程语言？代码分几层？硬件通信走什么协议？数据存在哪里？

如果不提前回答这些问题，直接动手写代码，你很可能会写出一个"点击按钮界面就卡死、换个设备整个程序就报废"的系统。本章将带你从架构设计的角度，系统性地回答这些核心问题。

学习目标

- 理解 工业软件架构设计的特殊性（实时性、硬件耦合、长期维护性）

- 掌握 分层架构模式及其工业变体（UI-BLL-HAL-DAL）

- 学会 使用"加权评分矩阵"进行科学的技术选型

- 理解 生产者-消费者模型在工业数据采集中的应用

- 掌握 Modbus RTU协议的基本原理和通信点表设计

4.1 从"面条代码"到分层架构

在讲解架构理论之前，让我们先看一个真实的"反面教材"，理解为什么需要架构设计。

4.1.1 初学者的典型错误

初学者最容易写出的代码是所有逻辑混在一起——在 btnStart_Click 事件中直接写串口打开、发送指令、解析数据、更新UI：

private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e) {
    serialPort1.Open();              // 1. 操作硬件
    serialPort1.Write("01 03 ...");  // 2. 发送指令
    Thread.Sleep(100);               // 3. 阻塞等待（界面卡死！）
    string resp = serialPort1.ReadExisting();
    if (resp.StartsWith("01")) { ... } // 4. 业务逻辑
    lblTemp.Text = ...;              // 5. 更新UI
}

这段代码有三个致命缺陷：

| 问题 | 后果 | 根源 |
| --- | --- | --- |
| UI卡死 | Thread.Sleep 导致界面无响应 | 硬件通信阻塞了UI线程 |
| 无法复用 | 另一个按钮也要读温度，只能复制粘贴 | 没有抽取公共逻辑 |
| 硬件耦合 | 换了品牌的温控器，整段代码要重写 | 硬件细节散落在各处 |

4.1.2 解决方案：分层架构

分层架构（Layered Architecture）是最经典的解决方案——将系统划分为职责明确的水平层次，每一层只与其相邻的下层交互。

💡 想一想

如果不做分层，当实验室更换了新品牌的温控器时（比如从欧姆龙换成西门子），你需要修改多少处代码？修改会散落在哪些文件中？

4.1.3 常见的架构风格对比

在确定采用分层架构之前，我们也考察了其他架构风格：

| 架构风格 | 原理 | 工业应用场景 | 优劣势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分层架构 | 水平分层，逐层调用 | 单机桌面控制应用 | ✅ 结构清晰，易于分工 ❌ 层次过多会增加延迟 |
| 事件驱动架构 | 组件通过发布/订阅事件通信 | 复杂SCADA监控系统 | ✅ 高度解耦 ❌ 事件流难以追踪 |
| 管道-过滤器架构 | 数据经过一系列过滤器处理 | 信号处理系统 | ✅ 适合数据流 ❌ 不适合交互式应用 |

🔍 案例实战：本案例的架构决策

考虑到不燃性试验系统是逻辑清晰、流程固定的单机桌面控制应用，本教材采用分层架构作为主干，并在局部（如报警处理）结合观察者模式（事件驱动）。

4.2 工业软件四层架构设计

通用的三层架构（UI-BLL-DAL）在工业领域往往"水土不服"，因为工业软件要直接操作硬件。因此，我们引入了第四层——硬件抽象层（Hardware Abstraction Layer, HAL）。

4.2.1 架构总览

4.2.2 各层职责

| 层次 | 职责 | 关键原则 |
| --- | --- | --- |
| UI层 | 显示数据曲线、接收用户指令 | 不包含任何业务逻辑——不在Button_Click里写温度判断 |
| BLL层 | 状态机流转、PID计算、合格判定 | 纯逻辑代码，易于单元测试 |
| HAL层 | 隔离物理硬件差异 | 向上提供统一接口，Mock驱动也在此层实现 |
| DAL层 | 数据的持久化 | 推荐使用EF Core，避免手写SQL拼接 |

HAL层的核心思想——依赖倒置：

// 定义统一的硬件接口，屏蔽厂商差异
public interface ITemperatureSensor 
{
    bool Connect();
    double ReadTemperature(int channel); // 返回物理量（如75.0°C）
    void Disconnect();
}
// 无论是欧姆龙、西门子还是Mock模拟器，都实现这个接口

⚠️ 注意：异常处理的分层原则

HAL层捕获到通信超时后，不应直接弹窗，而应抛出自定义异常或触发事件 OnDeviceError。UI层统一订阅该事件，在状态栏显示"通信中断，正在重连..."。这样避免了多重弹窗干扰用户操作。

4.2.3 核心设计模式

在四层架构中，以下设计模式几乎是标配：

| 模式 | 解决的问题 | 场景示例 |
| --- | --- | --- |
| 单例模式 | 硬件资源的独占性 | 串口只能被打开一次，用单例确保全局唯一 HardwareManager |
| 工厂模式 | 多品牌硬件的兼容 | 根据配置动态创建"欧姆龙驱动"或"Mock模拟器" |
| 状态模式 | 复杂的试验流程控制 | 将"待机、预热、试验中、冷却"封装为状态类，避免大量if-else |

4.3 技术选型

技术选型不能"拍脑袋"，应使用加权评分矩阵（Weighted Scoring Matrix）进行科学评估。

4.3.1 开发语言选型：C# vs C++ vs Python

| 评估维度 | 权重 | C# (.NET) | C++ (Qt) | Python (PyQt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发效率 | 30% | 5 (IDE强大，库丰富) | 3 (手动管理内存) | 5 (代码少) |
| 运行性能 | 25% | 4 (JIT优化好) | 5 (无GC，硬实时首选) | 2 (GIL限制) |
| GUI生态 | 20% | 5 (WinForms/WPF原生) | 4 (Qt强大但学习成本高) | 3 (打包体积大) |
| 硬件交互 | 15% | 4 (P/Invoke方便) | 5 (直接操作指针) | 3 (依赖封装) |
| 部署维护 | 10% | 5 (单文件发布) | 3 (DLL依赖) | 3 (环境依赖) |
| 加权总分 | — | 4.65 | 3.85 | 3.75 |

结论：选择 C# (.NET 6)——在保证足够性能的同时，提供极高的开发效率和优秀的Windows GUI支持。

4.3.2 通信协议选型：Modbus RTU vs Modbus TCP

| 维度 | Modbus RTU (RS485) | Modbus TCP (Ethernet) |
| --- | --- | --- |
| 物理介质 | 双绞线（差分信号，抗干扰强） | 网线 (CAT5/6) |
| 传输距离 | 最远1200米 | 最远100米 |
| 硬件成本 | 低（几元的转换芯片） | 高（需以太网芯片） |
| 开发难度 | 需处理CRC校验 | Socket编程更通用 |

结论：选择 Modbus RTU——它是工业现场最基础的通信协议，学习它有助于理解串行通信的核心概念。协议的详细帧结构和CRC校验将在第5章详细设计中展开。

4.3.3 数据存储选型

| 方案 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| SQL Server/SQLite | 查询方便，支持复杂报表 | 大数据量下查询变慢 | 本教材推荐 |
| 时序数据库 (InfluxDB) | 写入快，压缩率高 | 部署复杂，不适合单机 | 大规模分布式SCADA |
| 二进制文件 (.dat) | 速度最快，无依赖 | 无法查询，难以生成报表 | 极高频采集（示波器） |

结论：选择 SQLite / SQL Server Express——年数据量约180万条，完全胜任，且方便后续数据分析教学。

� 知识拓展：工业数据的"写多读少"特征

工业数据每秒写入，但可能一年才查一次历史记录。这与互联网应用"读多写少"的特征截然不同。本系统每次试验（30分钟）产生约1800条温度记录，选择关系型数据库不仅满足写入需求，更方便后续的SQL报表查询。

4.4 实时性架构设计

工业软件的"高并发"不是指用户多，而是指数据量大、频次高。如果处理不当，数据会堆积，导致"波形延迟"——炉子温度已经降了，界面曲线还在升。

4.4.1 传统的"定时器轮询"陷阱

很多新手用 System.Windows.Forms.Timer 每秒读硬件。问题是：如果串口通信超时（花了1.5s），UI线程就会卡顿，后续tick堆积，最终系统崩溃。

4.4.2 解决方案：生产者-消费者模型

本系统采用经典的双线程队列模型：

| 角色 | 实现 | 职责 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产者 | 独立后台线程 | 循环读取硬件 -> 封装为DataPoint -> 入队 | 不做耗时计算，不操作UI |
| 缓冲区 | BlockingCollection<T> | 线程安全的"传送带"，设上限防溢出 | 队列满时丢弃旧数据 |
| 消费者 | UI/处理线程 | 从队列取数据 -> 存数据库 + 刷新UI | 通过Invoke切回UI线程 |

💡 想一想

如果生产者线程直接调用 lblTemp.Text = "750°C" 来更新界面，会发生什么？为什么必须通过 Invoke 切换到UI线程？这与第3章提到的"安全性"需求有什么关系？

4.5 数据库架构设计

4.5.1 数据E-R模型

本系统的核心数据实体：

| 实体 | 主键/外键 | 核心字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验记录 TestRecord | PK: TestID (GUID) | 样品编号、试验人员、开始/结束时间、结论 | 一次试验的元数据 |
| 原始数据 RawData | FK: TestID | 时间戳、炉温T1、表面T2、中心T3 | 最庞大的表（30分钟=1800条） |
| 参数配置 SysConfig | PK: Key | Value | Key-Value结构，存储PID参数、串口号等 |

4.5.2 Modbus通信点表

通信点表定义了软件如何与硬件设备"对话"——每个变量在设备中的"地址"：

| 信号名称 | 寄存器地址 | PLC地址 | 数据类型 | 读/写 | 说明 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉内温度 | 0x0000 | 40001 | Int16 | R | 原始值需除以10 | °C |
| 表面温度 | 0x0001 | 40002 | Int16 | R | 原始值需除以10 | °C |
| 中心温度 | 0x0002 | 40003 | Int16 | R | 原始值需除以10 | °C |
| 设定温度(SV) | 0x0009 | 40010 | Int16 | R/W | PID控制目标值 | °C |
| 加热输出 | 0x000A | 40011 | Int16 | R | 输出百分比(0-1000) | 0.1% |
| 启动加热 | 0x0000 | 00001 | Coil | R/W | 线圈，ON=启动 | — |

📘 知识拓展：Modbus协议简介

Modbus RTU是"主从式"（Master-Slave）协议——上位机（Master）发送请求，仪表（Slave）返回数据。每帧包含：地址码（1B）+ 功能码（1B）+ 数据区（NB）+ CRC校验（2B）。例如读取1号仪表的炉温：发送 01 03 00 00 00 01 ...，仪表返回 01 03 02 02 EE ...（0x02EE = 750，即75.0°C）。Modbus协议的帧结构、CRC校验和大小端等细节将在第5章详细设计中深入讲解。

本章小结

本章从一段"面条代码"出发，逐步引导读者理解架构设计的必要性，并完成了系统的技术蓝图设计。

关键知识点：

- 工业软件采用四层架构（UI-BLL-HAL-DAL），HAL层是区别于通用软件的关键

- 技术选型应使用加权评分矩阵进行科学评估：C#用于开发语言，Modbus RTU用于通信协议，SQL用于数据存储

- 生产者-消费者模型解决了工业数据采集中的实时性和线程安全问题

- 设计模式（单例、工厂、状态）在工业控制中是标配

- 通信点表是软硬件对接的核心文档

与前后章节的关系：

- 第3章定义了"系统做什么" → 本章回答了"系统怎么做"

- 本章确定了架构蓝图 → 第5章将在此基础上进行详细设计（类图、接口规范、Modbus协议细节）

思考与练习

- 为什么工业软件需要HAL层？如果没有这一层，当更换硬件厂商时会面临什么问题？

- 在加权评分矩阵中，如果将"运行性能"的权重提高到50%，选型结果会如何变化？

- 解释生产者-消费者模型中，为什么生产者线程不能直接操作UI。

- 对照第3章的功能需求（F1-F4），思考每个功能模块应该放在四层架构的哪一层？

本章作业

作业：设计系统的架构蓝图

要求：

- 使用Visio或ProcessOn绘制本系统的详细四层架构图，并说明当用户点击"开始"按钮后，指令如何穿透四层到达硬件

- 对照第3章定义的功能需求（F1-F4），将每个功能点分配到四层架构中，说明分配理由

- 假设项目需求变更为"需要支持手机远程查看数据"，请使用加权评分矩阵对比HTTP (RESTful API) 和 MQTT协议，给出选择

提交格式：PDF报告，文件命名为"第4章作业架构设计小组X_组长姓名.pdf"

截止时间：两周后

评分标准：

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 架构图设计 | 30分 | 四层划分清晰，数据流向正确 |
| 功能分配 | 30分 | 与第3章需求对应，分配理由合理 |
| 协议选型分析 | 40分 | 评分矩阵维度合理，分析有理有据 |
| 总分 | 100分 |  |

提示：

- 架构图中应标注各层之间的接口和数据流方向

- 功能分配时注意"UI层不应包含业务逻辑"的原则

- MQTT选型分析应考虑工业场景的特殊需求（如QoS、断网重连）

第5章 详细设计与设计报告编写

第4章我们确定了系统的架构蓝图——四层架构和技术选型。但架构只是骨架，还需要"长出肌肉和血管"：每个模块里有哪些类？类之间如何协作？试验流程如何在代码中流转？界面上的按钮在什么状态下该禁用？

本章将深入到类和方法的粒度，完成从架构到代码之间的"最后一公里"设计。

学习目标

- 掌握 面向对象的详细设计方法，能够绘制类图与时序图

- 理解 工业控制系统中状态机（State Machine）的设计与实现

- 掌握 工业HMI界面设计规范，能够设计符合安全要求的操作界面

- 了解 异常处理与日志策略在工业软件中的重要性

- 能够 撰写符合IEEE 1016标准的《软件详细设计说明书》

5.1 模块详细设计与UML建模

在第4章确定的四层架构基础上，详细设计需要深入到"类"和"方法"的粒度。本节不仅关注静态结构，更关注动态行为。

5.1.1 静态结构：硬件抽象层的类图设计

为了实现第4章提出的HAL层"依赖倒置"原则——无论更换什么品牌的硬件，上层代码都不需要修改——我们使用工厂模式 + 策略模式：

🔍 案例实战：MockSensor的教学价值

MockSensor 利用正弦函数 Math.Sin(Time) 叠加随机噪声来模拟真实的温度曲线，让学生即使在宿舍也能完成全流程开发。这正是第3章非功能需求中"Mock Support"在代码中的体现。

5.1.2 动态行为：启动试验的时序图

详细设计不仅要画出"类"，还要画出"类之间如何协作"。以下是用户点击"开始试验"后的协作过程：

💡 想一想

在时序图中，为什么UI不直接调用HAL层，而是通过BLL层中转？回顾第4章的分层原则——如果UI直接操作硬件，那当业务规则变化时（比如需要先校准天平再开始），你需要修改UI代码，违反了"UI层不含业务逻辑"的原则。

5.1.3 状态机设计

温度控制系统是一个典型的状态机。简单的 if-else 不足以管理复杂的工业逻辑。

⚠️ 注意：状态互锁是安全关键

每个状态下，按钮行为必须不同：试验中状态下"参数设置"按钮必须禁用；报警状态下只有"复位"按钮可用。这种"状态互锁"是工业安全的基本要求。

5.2 核心业务类设计

UML类图只是骨架，本节将核心业务逻辑细化到C#代码层面。

5.2.1 TestManager（试验控制器）

这是整个系统的"指挥官"，负责协调硬件、记录数据和状态流转：

public class TestManager
{
    public TestState CurrentState { get; private set; }
    public TestInfo CurrentTestInfo { get; private set; }
    
    // 事件定义（观察者模式，UI订阅这些事件来更新界面）
    public event EventHandler<TempEventArgs> OnTempUpdated;
    public event EventHandler<StateChangedEventArgs> OnStatusChanged;

    public async Task StartTestAsync(string sampleId)
    {
        if (CurrentState != TestState.Idle) 
            throw new InvalidOperationException("系统必须在空闲状态才能启动！");

        CurrentTestInfo = new TestInfo { SampleId = sampleId, StartTime = DateTime.Now };
        if (!_deviceDriver.IsConnected) await _deviceDriver.ConnectAsync();

        ChangeState(TestState.Heating);
        _cts = new CancellationTokenSource();
        _ = Task.Run(() => ControlLoop(_cts.Token));  // 启动后台控制循环
    }

    private async Task ControlLoop(CancellationToken token)
    {
        while (!token.IsCancellationRequested)
        {
            try 
            {
                var data = await _deviceDriver.ReadDataAsync();        // A. 读取硬件
                double power = _pidController.Compute(data.FurnaceTemp, _targetTemp); // B. PID计算
                await _deviceDriver.SetPowerAsync(power);              // C. 输出控制
                OnTempUpdated?.Invoke(this, new TempEventArgs(data));  // D. 通知UI
            }
            catch (Exception ex)
            {
                await EmergencyStopAsync();  // 异常时紧急停止
                _logger.Error(ex, "Control loop failed");
            }
            await Task.Delay(1000); // 1s周期
        }
    }
}

5.2.2 PIDController（温度控制算法）

PID算法是工业控制的灵魂。虽然有现成的库，但手写一遍能加深理解：

public class PIDController
{
    public double Kp { get; set; } = 2.0;  // 比例系数
    public double Ki { get; set; } = 0.5;  // 积分系数
    public double Kd { get; set; } = 0.1;  // 微分系数

    private double _integral = 0;
    private double _lastError = 0;

    public double Compute(double currentTemp, double targetTemp)
    {
        double error = targetTemp - currentTemp;

        _integral += error;
        _integral = Math.Clamp(_integral, -100, 100);  // 抗积分饱和

        double derivative = error - _lastError;
        double output = (Kp * error) + (Ki * _integral) + (Kd * derivative);
        
        _lastError = error;
        return Math.Clamp(output, 0, 100);  // 归一化输出（0-100%）
    }
}

📘 知识拓展：什么是"积分饱和"？

当温度长时间低于目标值时，积分项会持续累加，导致控制输出"过冲"。Math.Clamp 限制积分项的范围，防止温度大幅超调。这是工业PID调参的常见技巧。

5.3 工业HMI界面设计

ASM（Abnormal Situation Management） 联盟提出的HMI设计规范是全球工业界公认的标准。其核心理念是：仅在需要时显示信息，不要让"花哨"干扰了"安全"。

5.3.1 配色方案：颜色必须有语义

| 颜色 | 十六进制 | 语义 | ASM规范说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 背景色 | #2D2D30 (深灰) | 无 | 低对比度中性色，减少视觉疲劳 |
| 正常数据 | #D4D4D4 (浅灰) | 静态/正常 | 正常数值、标签均使用淡灰色 |
| 警告 | #FFC107 (黄) | Warning | 非紧急但需注意（如温度偏高但未超限） |
| 报警 | #FF3333 (红) | Alarm | 紧急且必须立即处理。红色只能用于报警！ |
| 运行 | #339933 (绿) | Running | 设备正在运行状态 |

5.3.2 主控界面原型

采用单窗口、多区域设计，让操作员尽量少弹窗：

+-------------------------------------------------------------+
| [Logo]  建筑材料不燃性试验系统 V1.0      [状态: 正在试验]   |  <-- 顶部状态栏
+-------------------------------------------------------------+
|  +---------------------+  +------------------------------+  |
|  |   实时数据区 (大字) |  |        实时曲线区            |  |
|  | 炉温: 750.5 °C      |  |  ^ Temp         _______     |  |
|  | 表温: 748.2 °C      |  |  |              /            |  |
|  | 心温: 749.1 °C      |  |  |_____________/________     |  |
|  | 功率: 45%           |  |  +-------------------> Time  |  |
|  +---------------------+  +------------------------------+  |
|  +---------------------+  +------------------------------+  |
|  |    操作控制区       |  |        试验日志区            |  |
|  | [开始] [停止] [复位]|  | 10:00:01 启动加热            |  |
|  | [参数设置] [报告]   |  | 10:15:20 到达恒温            |  |
|  +---------------------+  +------------------------------+  |
+-------------------------------------------------------------+

5.3.3 交互逻辑

| 交互场景 | 设计规则 |
| --- | --- |
| 状态互锁 | Running状态下"参数设置"禁用；Alarm状态下只有"复位"可用 |
| 曲线交互 | 支持鼠标滚轮缩放X轴（时间）；悬停显示(时间,温度)Tooltip |
| 输入校验 | 目标温度必须在100-1100范围内，超出则边框变红并提示"超出范围" |
| 权限控制 | PID参数只能由管理员修改（需输入密码），防止操作员误触导致控制失稳 |
| 安全退出 | 退出时若炉温>50℃，弹出红色警告："炉温过高，建议冷却后再退出！" |

5.4 异常处理与日志策略

工业软件必须是"健壮的"——不能让一个未捕获的异常导致整个程序崩溃。

5.4.1 防御性编程

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 边界捕获 | 仅在最外层或边界（串口IO、数据库连接）使用Try-Catch |
| 不吞异常 | 禁止Empty Catch Block——至少记录日志 |
| 全局兜底 | 在Program.cs注册UnhandledException事件，崩溃时记录堆栈并安全关闭硬件 |

5.4.2 结构化日志

推荐使用NLog或Serilog，写结构化日志而非纯文本：

- ❌ Log.Error("Connection failed") — 哪台设备？什么时间？

- ✅ Log.Error("Connection failed for DeviceId={DeviceId} at {Time}", 101, DateTime.Now)

5.4.3 操作审计（Audit Trail）

📘 知识拓展：为什么需要审计追踪？

在FDA 21 CFR Part 11及很多工业标准中，要求系统必须记录"谁，在什么时候，做了什么操作"。例如：某天炉子烧坏了，通过审计日志发现是实习生昨晚11:30把PID的Kp改成了100（导致剧烈震荡）。审计日志在界面上不可删除，这是工业软件合规性的底线。

审计日志的表结构示例：

| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| LogId | BigInt | 自增主键 | 1024 |
| Operator | NVarChar(50) | 操作员 | "Admin" |
| EventTime | DateTime | 时间 | 2026-05-20 14:30:00 |
| Operation | NVarChar(50) | 操作类型 | "ModifyParam" |
| Detail | NVarChar(MAX) | 详情 | "修改目标温度: 750 -> 800" |

5.5 设计报告编写规范

一份专业的设计报告（SDD, Software Design Description）是向评委和甲方展示技术实力的关键。推荐参照 IEEE 1016 标准：

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1. 引言 | 编写目的、范围、术语定义 |
| 2. 系统架构 | 四层架构图，各层职责说明（引用第4章内容） |
| 3. 动态模型 | 时序图（启动流程）、状态机图（炉温控制） |
| 4. 详细设计 | 核心类的属性方法列表、数据库ER图和表结构、界面原型图 |
| 5. 接口设计 | Modbus通信点表（引用第4章内容）、配置文件格式 |

🔍 案例实战：设计报告中最容易被扣分的地方

- 只画了类图，没画时序图 — 评委想知道"类如何协作"，而不仅仅是"有哪些类"

- 界面只有截图，没有交互说明 — 漂亮不等于好用，必须说明按钮在各状态下的启用/禁用规则

- 没有异常处理设计 — 第3章说了"断线保护"是NFR，设计报告必须体现这些是如何落地的

本章小结

本章完成了从架构蓝图到代码实现之间的详细设计工作，为后续的编码实现提供了精确指导。

关键知识点：

- UML类图定义静态结构，时序图描述动态协作，状态机管理流程流转

- TestManager 是系统的核心控制器，协调硬件、算法和界面

- PID算法是工业温度控制的灵魂，抗积分饱和是实际调参的关键技巧

- 工业HMI设计遵循ASM规范：颜色有语义、状态互锁、权限控制

- 异常处理应"边界捕获、不吞异常、全局兜底"，审计日志是合规性底线

与前后章节的关系：

- 第4章确定"系统怎么组织" → 本章细化到"每个类怎么写"

- 本章设计的类图和接口 → 第6-12章将逐一实现这些模块

思考与练习

- 在状态机设计中，为什么需要一个独立的"Alarm"状态？如果直接在其他状态中处理报警，会有什么问题？

- 审视 TestManager.ControlLoop 中的异常处理：为什么异常发生时要先调用 EmergencyStopAsync() 再记录日志，而不是反过来？

- 如果操作员在"试验中"状态强行关闭程序（如Alt+F4），系统应如何保护数据和硬件安全？请设计一个方案。

- 根据ASM配色规范，分析你平时使用的手机App界面——它们的颜色使用是否符合工业安全标准？差异在哪里？

本章作业

作业：完成《详细设计说明书》核心章节 V1.0

要求：

- 绘制本系统的状态机图，包含"待机、预热、稳定、试验、报警"五个状态及流转条件

- 绘制"开始试验"到"生成报告"的完整时序图，至少涉及UI、BLL、HAL三层

- 设计主控界面的交互逻辑表，说明每个按钮在各状态下的启用/禁用规则

- 参照IEEE 1016模板，撰写一份不少于5页的设计报告初稿

提交格式：Word/PDF + 源码工程，文件命名为"第5章作业详细设计小组X_组长姓名"

截止时间：两周后

评分标准：

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 状态机图 | 25分 | 状态完整，流转条件清晰，包含异常状态 |
| 时序图 | 25分 | 分层正确，消息方向清楚，包含异常流 |
| 交互逻辑 | 20分 | 覆盖所有状态，规则合理，体现安全互锁 |
| 设计报告 | 30分 | 结构完整，图文并茂，符合IEEE 1016 |
| 总分 | 100分 |  |

提示：

- 状态机图可用Mermaid或Visio绘制

- 时序图中应体现"异常时紧急停止"的分支

- 交互逻辑可以用表格形式：行=按钮，列=状态，单元格=启用/禁用

- 设计报告应引用第4章的架构设计作为基础

第6章 软件配置管理与版本控制

前五章我们完成了软件工程的规划和设计阶段：从可行性分析（第2章）、需求定义（第3章），到架构设计（第4章）和详细设计（第5章）。现在即将进入编码实现阶段——但在写第一行代码之前，有一件事必须先做好：版本控制。

如果没有版本控制，三个人同时修改 TestManager.cs 会发生什么？如果上线后发现Bug，怎么回退到昨天的稳定版本？如果工厂车间没有网络，代码如何同步？本章将为这些问题提供系统化的解决方案。

学习目标

- 掌握 软件配置管理（SCM）的核心概念（基线、配置项、语义化版本）

- 精通 Git版本控制系统的原理与常用命令

- 学会 工业级Git Flow分支管理策略

- 了解 持续集成/持续部署（CI/CD）在工业软件项目中的应用

- 理解 工业软件发布与升级的特殊要求

6.1 软件配置管理基础

在工业软件开发中，配置管理不仅是代码管理，更是质量保证和可追溯性的基石。回顾第5章的审计追踪需求——"谁在什么时候修改了什么"——版本控制正是在代码层面实现这一需求的工具。

6.1.1 核心概念

配置项（Configuration Item）

SCM管理的对象不仅仅是代码：

| 类别 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 代码 | .cs源文件、.csproj工程文件 | 核心管理对象 |
| 文档 | 需求规格说明书、设计文档、验收报告 | 第2-5章的产出物都应纳入版本控制 |
| 环境 | 编译器版本、第三方库、数据库脚本 | 确保构建环境可复现 |
| 工业特有 | PLC固件版本、PID参数默认值、电气原理图 | 区别于通用软件的关键 |

基线（Baseline）

基线是经过正式评审和批准的配置项集合，未经变更控制流程不得修改：

- 功能基线：第3章需求分析结束时建立

- 设计基线：第5章详细设计评审通过后建立

- 产品基线：出厂验收（FAT）通过后建立

语义化版本号（Semantic Versioning）

工业软件版本号 X.Y.Z 必须有严格定义：

| 位 | 含义 | 工业场景示例 |
| --- | --- | --- |
| X (Major) | 架构重大变更，不兼容旧硬件 | 需停产升级 |
| Y (Minor) | 新增功能，兼容现有硬件 | 可在线升级 |
| Z (Patch) | Bug修复，不影响功能逻辑 | 紧急热修复 |

📘 知识拓展：版本号与第3章"需求冻结"的关系

回顾第3章提到的"需求冻结"里程碑——冻结后的任何变更都需要走CR流程。在版本控制中，这对应的就是建立"功能基线"并打上Tag（如v1.0.0-requirements-approved）。此后的任何修改都体现为新的提交记录，便于追溯。

6.2 Git版本控制实践

Git是目前全球最流行的分布式版本控制系统。与集中式的SVN不同，Git的每个开发者本地都有完整的仓库——这也是工业现场首选Git的原因：可以在没有外网的车间内进行完整的版本控制。

6.2.1 项目初始化

最重要的文件：.gitignore

切勿将编译产物或用户配置提交到仓库：

# 编译输出
[Bb]in/
[Oo]bj/

# 用户级配置 (不要提交!)
*.suo
*.user

# 临时文件
*.log
*.tmp

⚠️ 注意：工业项目的.gitignore特殊性

工业项目中，现场配置文件（如串口号、PID参数）通常不应提交到仓库——不同现场的配置不同。应提交一个 config.example.json 作为模板，现场工程师据此创建实际配置文件。

6.2.2 日常操作与"救命"指令

| 场景 | 命令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 冲突解决 | git pull → 手动编辑冲突 → git add → git commit | 两人同时改了同一文件 |
| 撤销未提交的修改 | git checkout . | ⚠️ 危险：所有修改丢失 |
| 撤销已提交但未推送 | git reset --soft HEAD^ | 保留代码，只撤销提交 |
| 撤销已推送的错误 | git revert <commit_id> | 生成反向提交，严禁用reset --hard |
| 精准搬运某个修复 | git cherry-pick <commit_id> | 只把Bug修复搬到release分支 |

🔍 案例实战：一次真实的冲突解决

小张和小李同时修改了第5章设计的 PIDController.cs 中的 Compute 方法——小张优化了抗积分饱和逻辑，小李修改了输出范围。git pull 后出现冲突标记 <<<< HEAD ... >>>> branch。正确做法是：打开文件，理解双方的修改意图，合并两个人的改动（而不是简单选一个），然后标记解决。

6.2.3 大文件管理

工业项目常有 .dwg（CAD图纸）或 .pdf（说明书）等大文件，应启用 Git LFS（Large File Storage），防止仓库体积膨胀。

6.3 工业级分支管理策略

工业项目的交付流程包含严格的FAT（出厂验收）和SAT（现场验收）环节，分支策略需要与之对应。

6.3.1 分支定义

| 分支 | 用途 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| master | 现场稳定版本 | 仅允许从release分支合并，Tag示例：v1.0.0-SAT |
| develop | 日常开发 | 所有feature分支汇入此处 |
| release/vX.Y | FAT验收分支 | 从develop切出，只允许修Bug，不加新功能 |
| feature/xxx | 功能开发 | 从develop切出，完成后合并回develop |
| hotfix/xxx | 紧急修复 | 从master切出，修复后同时合并回master和develop |

💡 想一想

回顾第4章的技术选型——我们选择了C#和Modbus RTU。如果未来某个客户要求支持Modbus TCP（第4章排除的方案），应该在哪个分支上开发？是feature分支还是site分支？

6.3.2 离线协同（Air-Gapped Workflow）

许多工厂车间物理隔离，没有网络。Git的 bundle 命令可以解决这个问题：

# 在有网的办公室：打包分支更新
git bundle create update_v1.bundle HEAD master

# 在车间现场：从U盘拉取更新
git pull /e/update_v1.bundle master

📘 知识拓展：为什么工业现场常常没有网络？

在军工、化工、核电等行业，生产网络与办公网络物理隔离是安全合规的强制要求。这正是第1章提到的工业软件"高可靠性与安全性"特征在工程实践中的体现。

6.4 持续集成与持续部署（CI/CD）

哪怕是桌面软件，引入CI/CD也能避免"在我电脑上能跑，在工控机上跑不起来"的尴尬。

6.4.1 自动构建流程

| 步骤 | 命令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Restore | dotnet restore | 还原NuGet包 |
| Build | dotnet build | 编译解决方案 |
| Test | dotnet test | 运行单元测试 |
| Publish | dotnet publish -r win-x64 --self-contained | 生成独立部署版本 |

6.4.2 GitHub Actions实战

在项目根目录创建 .github/workflows/dotnet-desktop.yml：

name: Industrial WinForms Build

on:
  push:
    branches: [ "master", "develop" ]
    tags: [ "v*" ]

jobs:
  build:
    runs-on: windows-latest

    steps:
    - uses: actions/checkout@v3
    - uses: actions/setup-dotnet@v3
      with:
        dotnet-version: 6.0.x

    - name: Restore
      run: dotnet restore
    - name: Test
      run: dotnet test --no-restore
    - name: Publish
      run: dotnet publish -c Release -r win-x64 --self-contained true -o ./publish
    - name: Upload Artifact
      uses: actions/upload-artifact@v3
      with:
        name: ISO11820-System-v${{ github.run_number }}
        path: ./publish

6.5 工业软件发布策略

工业软件的升级比互联网软件更谨慎——错误的升级可能导致停产。

⚠️ 注意：切忌全厂一键升级！

工业软件发布应遵循灰度发布策略：

- Alpha阶段：仅升级实验室的一台机器，验证基本功能

- Beta阶段：升级现场一条非关键产线，运行24小时

- GA阶段：确认无问题后，全厂推广

这与第2章风险评估中提到的"减轻策略"一脉相承——通过小范围试点降低风险影响。

本章小结

本章为即将开始的编码实现阶段搭建了版本控制基础设施，确保团队协作有序、代码变更可追溯。

关键知识点：

- 配置管理不仅管代码，还管文档、环境和工业特有配置项

- 基线与版本号是工业软件质量保证的基石

- Git分支策略需与工业交付流程（FAT/SAT）对应

- 离线协同（Git Bundle）解决了封闭车间的代码同步难题

- CI/CD自动化构建确保交付质量一致性

与前后章节的关系：

- 第2-5章完成了规划和设计 → 本章搭建编码基础设施

- 本章建立的版本控制体系 → 第7-12章编码实现阶段将持续使用

思考与练习

- 回顾第3章的"需求冻结"和第5章的"审计追踪"，思考版本控制如何在代码层面支撑这两个需求？

- 为什么工业软件的release分支只允许修Bug而不允许加新功能？如果违反这一规则会有什么后果？

- 在离线环境中，如果两个工程师各自在离线状态下修改了同一个文件，使用Git Bundle同步时会发生什么？如何解决？

- 对比第2章的"风险应对策略"，灰度发布属于哪种策略（规避、转移、减轻、接受）？为什么？

本章作业

作业：工业级版本管理实战

要求：

- 在GitHub/Gitee建仓，提交初始代码（包含第5章设计的核心类框架），配置.gitignore

- 创建feature分支，实现一个简单功能后合并回develop，体验完整的分支工作流

- 使用git bundle命令，模拟在无网环境下将代码从一台电脑"打包拷贝"到另一台并合并

- 配置GitHub Actions，实现"打Tag自动构建Self-Contained发布包"

提交格式：PDF报告 + Git提交日志截图 + CI构建成功截图，文件命名为"第6章作业版本控制小组X_组长姓名"

截止时间：两周后

评分标准：

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 仓库初始化 | 20分 | .gitignore正确，无bin/obj提交，初始代码完整 |
| 分支工作流 | 25分 | feature/develop分支使用规范，提交信息清晰 |
| 离线协同 | 25分 | Git Bundle操作正确，演示完整的打包-传输-合并流程 |
| CI/CD配置 | 30分 | Actions配置正确，能自动构建Self-Contained产物 |
| 总分 | 100分 |  |

提示：

- .gitignore应参考6.2.1节的模板

- 提交信息应采用规范格式：feat: 新增XXX功能 / fix: 修复XXX问题

- Self-Contained发布包应能在没有安装.NET的机器上直接运行

- 可参考第5章的核心类设计作为初始提交的代码内容

第7章 项目团队协作与文档管理

前六章我们完成了一个完整的准备工作链条：可行性分析（第2章）→ 需求定义（第3章）→ 架构设计（第4章）→ 详细设计（第5章）→ 版本控制搭建（第6章）。现在，工具和蓝图都已就绪，是时候组建团队开始编码了。

但三个人同时写代码，谁写UI？谁写硬件驱动？代码写完谁来审查？文档跟不上代码怎么办？本章将介绍工业软件项目中的团队协作方法——如何在"硬件没到货"的约束下高效推进软件开发。

学习目标

- 理解 工业软件项目的团队角色分工与软硬结合部的协调

- 掌握 敏捷开发在工业场景下的改良应用（双流迭代策略）

- 精通 工业级代码审查流程与安全检查清单

- 学会 建立"文档即代码"(Docs as Code) 管理体系

- 能够 组织Sprint Planning会议并管理缺陷生命周期

7.1 工业项目团队角色与职责

工业软件项目不同于纯互联网项目，它涉及OT（运营技术）与IT（信息技术）的深度融合。回顾第2章的项目计划——WBS中的任务不仅有"写代码"，还有"电气接线"和"PLC调试"。

7.1.1 核心角色

| 角色 | 职责 | 工业特色 |
| --- | --- | --- |
| 产品负责人(PO) | 定义产品愿景，管理产品待办列表 | 通常由懂工艺的专家担任——他们知道"炉温波动超过5°C意味着什么" |
| Scrum Master | 消除障碍，确保团队遵循敏捷流程 | 主要工作是"打通软硬壁垒"，协调硬件到货延迟与软件进度 |
| 上位机工程师 | C# WinForms界面、核心算法、数据库 | 本教材的核心角色 |
| 下位机工程师 | PLC梯形图、变频器调试、电气柜接线 | 需要与上位机工程师密切配合通信协议 |
| 测试与QA | FAT/SAT验收测试 | 必须敢于在真实设备上做"破坏性测试"（拔网线、断电） |

💡 想一想

回顾第4章的四层架构（UI-BLL-HAL-DAL），如果团队有3名上位机工程师，你会如何分配任务？是按层（一人写UI、一人写BLL、一人写HAL/DAL），还是按功能（一人做温度采集、一人做报告生成、一人做参数管理）？各有什么优缺点？

7.2 敏捷开发的工业化改良

敏捷宣言提倡"响应变化高于遵循计划"，但在工业领域，硬件变更成本极高。因此需要双流迭代策略（Dual-Track Agile）。

7.2.1 双流迭代策略

工业项目由"硬件流"和"软件流"并行推进，但节拍不同：

| 流 | 周期 | 产出 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| Discovery（硬件/探索流） | 4周 | 硬件接口文档、电气原理图 | 打样周期长，变更成本高 |
| Delivery（软件/交付流） | 2周 | 可运行的软件版本 | 可快速迭代，但依赖硬件接口 |

同步机制：

- Mock First（仿真先行）：在硬件打样期间，软件团队利用第5章设计的MockSensor开发业务逻辑

- 集成周：每2个软件Sprint结束时，与最新的硬件样品联调

🔍 案例实战：硬件没到货怎么办？

Sprint 1的目标是完成"串口通信模块"，但PLC还没到货，只有一份《Modbus点表 V0.9》（第4章4.5.2节定义的那张表）。正确做法：先根据点表实现MockSensor（第5章5.1.1节设计的类），用模拟数据跑通全流程，硬件到货后只需切换工厂模式的配置即可。

7.2.2 工业看板设计

工业看板必须包含"硬件就绪"这个关键列：

| Backlog | 软硬拆解 | 硬件就绪 | 软件开发 | 软硬联调 | 现场验收 | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温控功能 | PLC梯形图 + 上位机PID | ✅ 炉子通电 | C#编码中 | 关键！ | 操作工试用 | ✅ |

⚠️ 注意：软件任务在"硬件就绪"之前，只能使用Mock开发

只有硬件就绪并通过基本测试后，任务才能进入"软硬联调"阶段。这是工业项目与互联网项目最大的流程差异。

7.3 代码审查与质量控制

在工业控制软件中，一个Bug造成的后果不是页面404，而是设备撞机或火灾。代码审查是最后一道防线。

7.3.1 工业软件安全检查清单

Reviewer必须拿着这份清单逐项核对：

I. 安全性 — 最为关键

- ☐ 急停逻辑：软件急停是否直接切断关键输出？（对应第3章的NFR"急停响应"）

- ☐ 边界值保护：传感器读数是否过滤了异常值？（如温度突变为99999）

- ☐ 心跳监测：通信中断3秒是否自动报警？（对应第3章的NFR"断线保护"）

II. 稳定性

- ☐ 异常兜底：所有线程入口是否包裹了try-catch？（对应第5章的异常处理策略）

- ☐ 资源释放：SerialPort/Socket/FileStream是否用了using或Dispose()？

- ☐ 防御性编程：解析前是否检查了CRC和数据长度？

III. 性能

- ☐ UI假死：耗时操作是否在后台线程执行？（对应第4章的"定时器轮询陷阱"）

- ☐ 日志风暴：高频循环中是否疯狂写日志？（应降频或异步写入）

7.3.2 代码审查实战

🔍 案例实战：一段危险的串口接收代码

// ❌ 原始代码（找找Bug）
public void ParseData(byte[] buffer)
{
 lblTemp.Text = "Temp: " + buffer[0];      // Bug 1
 int val = int.Parse(Encoding.ASCII.GetString(buffer)); // Bug 2
 var file = File.OpenWrite("log.txt");      // Bug 3
 file.Write(buffer, 0, buffer.Length);
}

审查意见：

| 行 | 问题 | 严重等级 | 修改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线程安全 | 🔴 Fatal | 串口回调在后台线程，严禁直接访问UI控件，必须用Invoke |
| 2 | 健壮性 | 🔴 Fatal | buffer为乱码时int.Parse会Crash，必须用TryParse+try-catch |
| 3 | 资源泄露 | 🟡 Major | FileStream未关闭，长时间运行耗尽句柄，必须用using |
| 3 | 性能 | 🟡 Major | 不能在热路径频繁开关文件，应使用异步日志队列 |

修正后的代码：

public void ParseData(byte[] buffer)
{
    try 
    {
        string raw = Encoding.ASCII.GetString(buffer);
        if (int.TryParse(raw, out int val))
        {
            this.Invoke((MethodInvoker)delegate {
                lblTemp.Text = $"Temp: {val}";
            });
            Logger.AsyncWrite(val);  // 异步日志
        }
    }
    catch (Exception ex) { Logger.Error("Parse failed", ex); }
}

7.4 文档管理：Docs as Code

工业项目文档（需求、设计、验收报告）往往严重滞后于代码。回顾前六章——我们产出了SRS（第3章）、架构设计（第4章）、详细设计（第5章）等大量文档，如何确保它们跟上代码的变化？

7.4.1 核心原则

| 原则 | 做法 | 好处 |
| --- | --- | --- |
| 文档与代码同源 | Markdown文档存放在Git仓库的docs/目录 | 第6章建立的版本控制自动管理文档版本 |
| 版本同步 | release/v1.0分支的代码对应v1.0的文档 | 不会出现"代码是新的，文档是旧的" |
| 自动生成API文档 | C#用XML注释 + DocFX自动生成 | 代码改了，文档自动更新 |

7.4.2 知识库建设

推荐使用GitBook或MkDocs部署团队内部知识库：

- 环境搭建指南：新人入职手册

- 架构决策记录（ADR）：记录"为什么选Modbus RTU而不是TCP"（第4章的选型理由）

- 故障排查树：现场常见问题及解决步骤

📘 知识拓展：架构决策记录（ADR）

ADR是一种简短的文档格式，记录每个重大技术决策的背景、方案对比和最终选择。例如第4章中C# vs C++ vs Python的加权评分矩阵，就应该作为一条ADR永久保存。这样，后来的团队成员就不会盲目质疑"为什么不用Python"。

7.5 缺陷跟踪与复盘

7.5.1 Bug的生命周期

7.5.2 严重等级定义

在工业现场，Bug等级定义不清晰会引发推诿扯皮：

| 等级 | 定义 | 示例 | 响应时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 致命 | 系统崩溃、安全隐患 | 急停失效、炉温失控、数据丢失 | 2小时内 |
| P1 严重 | 主要功能失效，有临时规避方案 | 自动打印失败（可手动导出） | 24小时内 |
| P2 一般 | 次要功能缺陷 | 曲线缩放卡顿、界面错别字 | 下个Sprint |
| P3 建议 | 易用性建议 | 按钮颜色、字体大小 | 视情况排期 |

⚠️ 注意：P0级Bug的处理原则

回顾第3章的安全性需求和第5章的异常处理设计——任何涉及"急停失效"或"炉温失控"的Bug，必须在2小时内修复或给出规避方案，并启动第6章介绍的hotfix分支流程。

本章小结

本章介绍了工业软件项目的团队协作方法和质量保障体系，为即将开始的编码实现提供了管理层面的支撑。

关键知识点：

- 工业项目团队涉及OT与IT融合，角色分工需覆盖软硬件两条线

- 双流迭代策略（Mock First + 集成周）解决了软硬件开发节拍不同步的问题

- 代码审查清单分为安全性、稳定性、性能三个维度，安全性最为关键

- "文档即代码"确保文档与代码版本同步，利用第6章的Git体系自动管理

- Bug严重等级应与工业安全等级挂钩，P0级必须2小时内响应

与前后章节的关系：

- 第2-5章产出了项目文档 → 本章的Docs as Code确保这些文档持续更新

- 第6章搭建了版本控制 → 本章的分支策略和Code Review在此基础上运作

- 本章建立了协作体系 → 第8-12章编码实现阶段将在此框架下进行

思考与练习

- 在双流迭代策略中，如果硬件延期2周才到货，软件团队应如何调整Sprint计划？Mock开发有哪些局限性？

- 回顾第5章的TestManager.ControlLoop代码，用本章的安全检查清单审查它——是否满足所有检查项？

- 如果团队有4个人，参考第4章的四层架构，设计一个合理的任务分配方案，并说明分配依据。

- 为什么Bug等级中"急停失效"是P0而不是P1？如果将其降级为P1，可能导致什么后果？

本章作业

作业：模拟首次Sprint Planning与Code Review

要求：

- 假设项目进入Sprint 1，目标是完成"串口通信模块"，但PLC还没到货。制定Sprint Backlog（须包含"编写MockSensor"任务）

- 使用本章7.3.1节的安全检查清单，审查以下代码片段中的所有Bug：

- void DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) {
    SerialPort sp = (SerialPort)sender;
    string data = sp.ReadExisting();    // 粘包问题
    this.textBox1.Text = data;          // 跨线程崩溃
    Log(data);                          // 高频IO卡顿
}

- 手写修复后的代码，并解释每处修改的理由

- 绘制Sprint Backlog的看板（包含"硬件就绪"列）

提交格式：PDF报告 + 修复后的C#代码文件，文件命名为"第7章作业团队协作小组X_组长姓名"

截止时间：两周后

评分标准：

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| Sprint Backlog | 25分 | 任务拆分合理，包含Mock任务，标注硬件依赖 |
| Bug识别 | 25分 | 找出所有Bug并正确分类严重等级 |
| 代码修复 | 30分 | 修复正确，代码规范，解释清晰 |
| 看板设计 | 20分 | 包含工业特有列，任务状态清晰 |
| 总分 | 100分 |  |

提示：

- Sprint Backlog应参考7.2.2节的工业看板格式

- Bug审查应逐项对照7.3.1节的检查清单

- 代码修复可参考7.3.2节的修正后代码示例

- 看板中"硬件就绪"列是区分工业看板与普通看板的关键

第8章 工业软件界面设计与实现

经过前七章的准备，我们终于进入了编码实现阶段。本章从用户最先"看到"的部分开始——界面。但工业软件的界面不是艺术品，第5章已经介绍了ASM配色规范（"颜色即异常"），本章将在此基础上动手实现。

从主控界面的SPA架构、实时温度曲线的高性能绘制，到国际化、暗黑模式、权限控制，本章将用C# WinForms一步步搭建出一个专业的工业控制终端。

学习目标

- 掌握 SPA风格的WinForms导航架构（MainForm + UserControl）

- 精通 GDI+实时趋势曲线绘制（双缓冲、高性能DrawLines）

- 掌握 工业级异步编程（CancellationToken超时控制）

- 学会 国际化（.resx多语言切换）与动态换肤（Dark Mode）

- 了解 WebView2混合开发技术在工业报表中的应用

8.1 导航架构：SPA风格的主窗体

传统的 Form.ShowDialog() 弹窗式交互会让操作员迷失在层层叠叠的窗口中。回顾第5章的主控界面原型——它是一个单窗口、多区域的设计。我们用SPA（Single Page Application）风格来实现。

8.1.1 容器化导航

主窗体仅作为框架，包含：

- Header：标题、报警栏、系统时间

- Sidebar：导航菜单（试验监控、参数配置、历史报表、硬件调试）

- ContentPanel：中间空白容器

所有功能页面都设计为UserControl而非Form：

// 导航服务
public void NavigateTo(UserControl newView) {
    contentPanel.Controls.Clear();      // 移除旧页面
    newView.Dock = DockStyle.Fill;      // 充满容器
    contentPanel.Controls.Add(newView); // 添加新页面
}

💡 想一想

回顾第4章的四层架构——导航逻辑属于UI层还是BLL层？如果在NavigateTo中还需要检查"当前是否正在试验中"才决定是否允许切换页面，这个检查逻辑应该放在哪一层？

8.1.2 高DPI适配

工业现场的工控机常配备4K显示器，不做适配会导致界面模糊：

<!-- app.manifest 中开启 Per-Monitor V2 -->
<application xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
  <windowsSettings>
    <dpiAwareness>PerMonitorV2</dpiAwareness>
  </windowsSettings>
</application>

// Program.cs 中确认
Application.SetHighDpiMode(HighDpiMode.SystemAware);
Application.EnableVisualStyles();

8.2 实时趋势曲线绘制

不燃性试验需要实时绘制"炉温(T1)、表温(T2)、心温(T3)"三条曲线，持续30分钟，以1Hz采样共5400个点。WinForms自带的Chart控件数据量大时会卡顿，我们直接用GDI+手绘。

8.2.1 自定义曲线控件

public class RealTimeTrend : Control 
{
    private List<PointF> _t1Points = new List<PointF>(2000);
    private List<PointF> _t2Points = new List<PointF>(2000);
    private List<PointF> _t3Points = new List<PointF>(2000);

    public RealTimeTrend() {
        // 开启双缓冲，消除闪烁
        this.SetStyle(ControlStyles.AllPaintingInWmPaint | 
                      ControlStyles.UserPaint | 
                      ControlStyles.OptimizedDoubleBuffer, true);
    }

    public void AddPoints(float t1, float t2, float t3) {
        float x = _t1Points.Count;
        _t1Points.Add(new PointF(x, t1));
        _t2Points.Add(new PointF(x, t2));
        _t3Points.Add(new PointF(x, t3));
        this.Invalidate(); // 触发重绘
    }

    protected override void OnPaint(PaintEventArgs e) {
        var g = e.Graphics;
        g.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
        
        DrawGrid(g);  // 绘制网格背景
        
        // DrawLines 批量绘制，性能是逐点 DrawLine 的 100倍
        if (_t1Points.Count > 1) g.DrawLines(Pens.Red, _t1Points.ToArray());
        if (_t2Points.Count > 1) g.DrawLines(Pens.Green, _t2Points.ToArray());
        if (_t3Points.Count > 1) g.DrawLines(Pens.Blue, _t3Points.ToArray());
        
        // 绘制 ISO 750℃ 判定红线
        float y750 = MapY(750);
        g.DrawLine(Pens.Red, 0, y750, Width, y750);
    }
}

📘 知识拓展：为什么用DrawLines而不是DrawLine？

DrawLines一次传入所有点的数组，由GDI+内部批量处理，避免了5400次函数调用的开销。在工业实时绘图中，这个优化直接决定了界面是否卡顿。

8.2.2 曲线交互

| 功能 | 实现方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 滚轮缩放 | 矩阵变换Matrix.ScaleAt() | 以鼠标点为中心缩放X轴 |
| 游标Tooltip | OnMouseMove事件 | 悬停显示(时间, 温度)数值 |
| 判定线 | 固定Y=800(750+50) | ISO标准合格阈值，红色虚线 |

8.3 国际化与换肤

8.3.1 多语言支持（.resx方案）

随着国产设备出海，软件必须支持多语言切换：

- 将Form的Localizable属性设为True

- 在VS属性栏切换Language为目标语言，修改控件文字

- 动态切换：

public void SwitchLanguage(string cultureCode) {
    Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = new CultureInfo(cultureCode);
    var resources = new ComponentResourceManager(typeof(MainForm));
    foreach (Control c in this.Controls) {
        resources.ApplyResources(c, c.Name);  // 递归重载资源
    }
}

8.3.2 暗黑模式（ThemeManager）

夜班巡检时，刺眼的白色屏幕会让操作员不适。建立调色板系统，不要硬编码Color.White：

public static class ThemePalette {
    public static Color BackColor { get; set; }
    public static Color TextColor { get; set; }
    
    public static void LoadDarkTheme() {
        BackColor = Color.FromArgb(30, 30, 30);
        TextColor = Color.LightGray;
    }
}
// 所有控件颜色绑定到ThemePalette，主题切换时触发ThemeChanged事件

🔍 案例实战：暗黑模式与第5章ASM配色的关系

第5章的ASM配色方案规定背景色为#2D2D30——这恰好就是暗黑模式的默认背景色。也就是说，工业HMI的标准配色天然就是"暗黑模式"，因为它能减少视觉疲劳、突出报警信息。白天模式反而是对标准的妥协。

8.4 工程师模式与权限管理

现场调试时，工程师可能需要绕过PID自动控制，手动输出100%功率来测试加热棒。这是高危操作，必须有权限锁。

8.4.1 设计方案

| 要素 | 设计 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 隐藏入口 | 连续点击5次Logo图标 | 防止操作员误触 |
| 密码验证 | 每日动态密码（如日期格式） | 简单但有效 |
| 手动/自动切换 | 开关控件 + 警告日志 | 切入手动时自动写入第5章的审计日志 |
| 自动退出 | 关闭调试面板即退出工程师模式 | 防止忘记恢复 |

⚠️ 注意：手动模式的安全风险

回顾第3章的安全性需求——急停优先级高于任何其他逻辑。即使在手动模式下，超温保护和急停功能仍然不能被绕过。工程师模式只允许手动控制加热功率，不允许关闭安全保护。

8.5 报告生成与合格判定

试验结束后，用户最关心的是："到底合不合格？"

8.5.1 判定逻辑可视化

根据ISO 11820标准，判定依据为：炉内平均温升不超过50℃。

- 基准线：试验开始时的平衡温度（如750℃）

- 阈值线：750 + 50 = 800℃（红色虚线）

- 判定：T1曲线从未超过阈值线 → 绿色 [合格]；否则红色 [不合格]

8.5.2 NPOI生成Word报告

使用NPOI库根据Word模板自动生成报告：

public void GenerateReport(string templatePath, TestReportData data, string outputPath) {
    using (var doc = DocX.Load(templatePath)) {
        doc.ReplaceText("{{SampleId}}", data.SampleId);
        doc.ReplaceText("{{MaxTemp}}", data.MaxFurnaceTemp.ToString("F1"));
        doc.ReplaceText("{{Result}}", data.IsPass ? "合格" : "不合格");
        doc.SaveAs(outputPath);
    }
}

📘 知识拓展：报告数据的可追溯性

回顾第5章的审计追踪和第6章的版本控制——每份报告应记录生成时使用的软件版本号、原始数据文件路径和操作员信息。这样当客户质疑检测结果时，可以完整追溯到原始温度曲线数据。

8.6 混合开发：WebView2集成

WinForms的GDI+绘图强大但繁琐。如果需要复杂的统计报表或数字孪生大屏，嵌入Web技术是更好的选择。

8.6.1 架构分工

| 技术 | 负责领域 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| WinForms原生 | 参数设置、硬件调试、实时报警 | 强交互、低延迟 |
| WebView2 | 历史数据看板、ECharts统计报表 | 可视化丰富、开发效率高 |

8.6.2 C#与JS双向通信

// C# 注入对象给前端JS
await webView.EnsureCoreWebView2Async();
webView.CoreWebView2.AddHostObjectToScript("plcBridge", new PlcInterop());

[ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDual)]
[ComVisible(true)]
public class PlcInterop {
    public string GetRealtimeData() {
        var data = new { t1 = 750.5, t2 = 748.2, t3 = 749.1 };
        return JsonSerializer.Serialize(data);
    }
}

// 前端JS定时读取C#数据
setInterval(async () => {
    const json = await window.chrome.webview.hostObjects.plcBridge.GetRealtimeData();
    updateECharts(JSON.parse(json));
}, 1000);

本章小结

本章实现了工业控制终端的核心界面功能，将第5章的设计方案转化为可运行的代码。

关键知识点：

- SPA架构（MainForm + UserControl导航）避免了弹窗层叠的问题

- GDI+双缓冲 + DrawLines批量绘制是工业实时曲线的性能关键

- 暗黑模式与ASM标准配色天然一致，工业HMI本就应该"暗"

- 工程师模式必须有权限锁，且不能绕过安全保护

- WebView2可用于需要丰富可视化的报表页面

与前后章节的关系：

- 第5章设计了界面原型和配色方案 → 本章将其实现为代码

- 第4章的生产者-消费者模型 → 本章的曲线控件就是"消费者"端的UI刷新

- 本章实现了UI层 → 第9章将实现硬件通信层（HAL）

思考与练习

- 为什么选择SPA架构而不是多窗体弹窗？在触摸屏操作场景下两者的用户体验差异是什么？

- RealTimeTrend控件如果不开启双缓冲，界面会出现什么现象？为什么？

- 回顾第5章的状态机设计，思考在"报警"状态下，界面的哪些元素应该变化？（颜色、按钮状态、声音提示？）

- 工程师模式允许手动控制功率，但不允许关闭安全保护。请设计一个代码结构来实现这种"部分绕过"的逻辑。

本章作业

作业：构建工业控制终端界面

要求：

- 采用SPA架构搭建主窗体，至少包含3个UserControl页面（试验监控、参数设置、历史查询）

- 实现RealTimeTrend自定义控件，能绘制3条实时温度曲线，开启双缓冲

- 实现暗黑模式切换（使用ThemePalette方案），WinForms控件背景色统一切换

- 配置app.manifest开启PerMonitorV2 DPI感知

提交格式：VS工程源码 + 演示截图，文件命名为"第8章作业界面实现小组X_组长姓名"

截止时间：两周后

评分标准：

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| SPA导航架构 | 20分 | 页面切换流畅，无弹窗，Dock布局正确 |
| 实时曲线控件 | 30分 | 双缓冲无闪烁，DrawLines批量绘制，3条曲线同步 |
| 暗黑模式 | 20分 | ThemePalette统一管理，切换无残留 |
| DPI适配 | 10分 | manifest配置正确，150%缩放下字迹清晰 |
| 代码规范 | 20分 | 符合第7章代码审查清单，无跨线程访问 |
| 总分 | 100分 |  |

提示：

- SPA架构参考8.1.1节的NavigateTo方法

- 曲线控件的OnPaint中应使用DrawLines而非循环DrawLine

- 暗黑模式切换后，记得通知所有已加载的UserControl刷新颜色

- 评分中的"代码规范"项对照第7章7.3.1节的安全检查清单

第9章 软件测试工程与测试文档编写

第8章我们实现了界面，但写完代码不等于项目完成。回顾第3章——我们定义了"断线保护1秒内切断加热器"、"急停响应优先于一切"等非功能性需求。如何证明系统真的做到了？

本章将系统介绍工业软件的测试方法——不仅要测"能不能用"，更要测"出了故障会不会炸"。从单元测试到仿真测试，从测试用例设计到测试文档编写，让你的软件经得起工业现场的考验。

学习目标

- 理解 工业软件验证体系（V模型）及开发与测试的对应关系

- 掌握 测试用例设计方法（边界值分析、决策表、故障注入）

- 精通 C#单元测试实战（xUnit + Moq依赖隔离）

- 理解 仿真测试策略（SIL软件在环 与 HIL硬件在环）

- 能够 编写符合IEEE 829标准的测试文档与缺陷报告

9.1 工业软件验证体系

工业软件不同于互联网App，其核心诉求是确定性和安全性。一个未经充分测试的逻辑错误可能导致设备损坏甚至威胁人员安全。

9.1.1 V模型：开发与测试的对应关系

V模型强调每个开发阶段都有对应的验证阶段——回顾前几章的产出物，每一份都对应着一套测试：

| 开发阶段（左侧） | 对应章节 | 验证阶段（右侧） | 验证内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户需求 | 第3章 SRS | 性能确认(PQ) | 连续72小时运行，内存不泄漏 |
| 功能规格 | 第3章 F1-F4 | 运行确认(OQ) | 每个功能模块是否按预期工作 |
| 详细设计 | 第5章 类图/状态机 | 安装确认(IQ) | 软硬件环境是否具备 |
| 编码实现 | 第8章代码 | 单元测试(UT) | 单个类或函数是否正确 |

📘 知识拓展：OQ测试不只是"能通"

对第5章设计的串口通信类进行OQ验证时，不仅测试"正常通信"，还要测试：断电恢复后能否自动重连？收到乱码时软件是否崩溃？主线程卡死时后台线程是否受影响？这些都对应着第3章定义的非功能性需求。

9.2 测试用例设计方法

测试用例的设计不能凭直觉，需要科学的方法论来保证覆盖率。

9.2.1 边界值分析

大量软件错误发生在输入范围的边界上，而不是中间。

例如第8章实现的参数设置界面，目标温度范围100-1100：

| 测试点 | 数值 | 类别 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Min-1 | 99 | 无效 | 边框变红，提示"超出范围" |
| Min | 100 | 有效 | 正常接受 |
| Normal | 750 | 有效 | 正常接受 |
| Max | 1100 | 有效 | 正常接受 |
| Max+1 | 1101 | 无效 | 边框变红，提示"超出范围" |

9.2.2 决策表测试

针对逻辑复杂的报警系统，决策表能理清各种条件组合。以不燃性试验的报警逻辑为例：

| 规则 | 温度>800℃ | 传感器断线 | 安全锁开启 | 紧急停止 | 声光报警 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y | — | Y | X | X |
| 2 | Y | — | N | X | X |
| 3 | N | Y | — | X | X |
| 4 | N | N | — |  |  |

💡 想一想

对照第5章的状态机设计——规则1和2进入"Alarm"状态后，哪些按钮应该被禁用？这个测试用例是否覆盖了第5章5.3.3节的交互逻辑表？

9.2.3 故障注入

工业现场环境恶劣，必须测试系统在非正常状态下的鲁棒性：

| 故障类型 | 注入方式 | 对应第3章的NFR |
| --- | --- | --- |
| 硬件断连 | 运行时拔掉USB转串口线 | 断线保护：1秒内切断加热器 |
| 数据异常 | 发送CRC校验错误的报文 | 防御性编程 |
| 时间跳变 | 运行中修改系统时间 | 长时间运行稳定性 |
| 依赖缺失 | 删除某个DLL后启动程序 | 可靠性与鲁棒性 |

9.3 单元测试实战：xUnit与Moq

9.3.1 可测试性架构：依赖注入

为了隔离硬件依赖，必须遵循第4章提出的依赖倒置原则：

// ❌ 不可测代码（硬编码依赖）
public class PlcWorker {
    private SerialPort _port = new SerialPort("COM1"); // 无法在测试中实例化
}

// ✅ 可测代码（依赖注入）
public interface IConnection { void Open(); byte[] Read(); }

public class PlcWorker {
    private readonly IConnection _connection;
    public PlcWorker(IConnection conn) { _connection = conn; } // 注入接口
}

9.3.2 模拟异常：测试重试逻辑

工业软件必须能处理通信超时。使用Moq模拟"前两次超时、第三次成功"的场景：

[Fact]
public void ReadData_ShouldRetry_WhenTimeoutOccurs() {
    // Arrange
    var mock = new Mock<IConnection>();
    mock.SetupSequence(x => x.Read())
        .Throws(new TimeoutException())
        .Throws(new TimeoutException())
        .Returns(new byte[] { 0x01 });

    var worker = new PlcWorker(mock.Object);

    // Act
    var result = worker.ReadWithRetry(); 

    // Assert
    Assert.NotNull(result);
    mock.Verify(x => x.Read(), Times.Exactly(3)); // 验证确实重试了3次
}

9.3.3 项目实战：测试核心判定算法

第5章设计的TestManager中，CheckStartCriteria()方法包含复杂的判定逻辑（温度稳定、漂移达标）。每次修改都可能引入逻辑错误——单元测试是唯一的安全网。

public class TestMasterLogicTests
{
    [Fact]
    public void CheckStartCriteria_ShouldReturnTrue_WhenTempIsStable750()
    {
        // Arrange：模拟10分钟恒定750℃数据
        var master = new TestableTestMaster();
        for(int i = 0; i < 600; i++) {
            master.Y1Data.Enqueue(750.0);
            master.Y2Data.Enqueue(750.0);
        }

        // Act
        bool result = master.CheckStartCriteria();

        // Assert
        Assert.True(result, "温度恒定750℃时应满足开始条件");
    }

    [Fact]
    public void CheckStartCriteria_ShouldReturnFalse_WhenDriftTooHigh()
    {
        // Arrange：模拟温度从750线性上升到755（漂移5℃ > 标准允许的2℃）
        var master = new TestableTestMaster();
        for(int i = 0; i < 600; i++) {
            master.Y1Data.Enqueue(750.0 + 5.0 * i / 600.0);
        }

        // Act & Assert
        Assert.False(master.CheckStartCriteria(), "漂移超过2℃时不应满足条件");
    }
}

⚠️ 注意：测试是第6章CI/CD的基础

第6章配置的GitHub Actions流水线中，dotnet test这一步运行的就是本节编写的单元测试。每次代码提交都会自动执行所有测试——如果某次修改破坏了判定逻辑，CI会立即报红。

9.4 仿真测试：SIL与HIL

9.4.1 软件在环（SIL）

在没有物理硬件的情况下，通过第5章设计的MockSensor模拟硬件行为，在开发者笔记本上跑通90%的业务逻辑。

本项目已内置仿真器SensorSimulator，可以编写集成测试模拟完整的试验流程：

[Fact]
public void Simulation_FullCycle_ShouldReach750()
{
    var simulator = new SensorSimulator(new SimulationConfiguration { 
        InitialFurnaceTemp = 25.0, TargetFurnaceTemp = 750.0 
    });
    simulator.StartHeating();

    // 模拟30分钟（加速模式）
    for(int sec = 0; sec < 1800; sec++) {
        simulator.Update(sec);
    }

    // 验证是否达到目标温度
    Assert.InRange(simulator.FurnaceTemp1, 740, 760);
}

🔍 案例实战：SIL的工业价值

修改了第5章的PID算法后，不需要去车间烧炉子，直接跑一遍SIL测试就能知道新算法是"超调"了还是"收敛"了。这也是第7章Mock First策略的直接体现。

9.4.2 硬件在环（HIL）

控制器是真实的，但受控对象（电炉）是仿真的。用另一台PC运行仿真模型，通过串口对接上位机，测试PID控制算法在真实通信链路下的表现。

9.5 测试文档编写规范

根据IEEE 829标准，一份专业的测试文档是项目交付的关键。

9.5.1 测试计划

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 串口通讯模块、温度曲线模块、报警模块、报告生成模块 |
| 环境配置 | Windows 10, .NET 6.0, SQL Server Express, 虚拟串口对(VSPD) |
| 测试工具 | xUnit(单元测试), SensorSimulator(SIL仿真) |
| 验收标准 | 引用第3章SRS中的验收标准 |

9.5.2 测试用例模板

| 用例ID | 模块 | 优先级 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | 通讯 | High | 串口关闭 | 选COM1→点击"打开" | 按钮变灰，状态栏显示"已连接" | 同预期 | Pass |
| TC-002 | 报警 | High | 串口已连 | 发送超限温度值 | 红色闪烁报警 | 界面无反应 | Fail |
| TC-003 | 鲁棒 | Medium | 串口已连 | 物理拔掉串口线 | 提示"连接中断"，不崩溃 | 程序退出 | Fail |

9.5.3 缺陷报告

🔍 案例实战：一份工业级缺陷报告

标题：[P0-致命] 接收超高温数据时未触发声光报警
重现步骤：连接串口 → 设置报警阈值200 → 模拟发送温度201
实际结果：温度数值更新但背景未变红，蜂鸣器未响
风险评估：可能性=高（传感器故障时常见），影响=极高（安全事故）
结论：Must Fix——否则严禁产品出厂（对应第7章P0级Bug处理流程）

本章小结

本章构建了工业软件的质量保证体系，从测试设计到测试执行，从单元测试到系统级仿真，确保软件经得起工业现场的考验。

关键知识点：

- V模型将开发阶段与验证阶段一一对应——第3章的需求对应PQ，第5章的设计对应IQ

- 边界值分析、决策表、故障注入是工业测试的三大设计方法

- xUnit + Moq实现硬件隔离测试，第4章的依赖倒置原则是可测试性的基础

- SIL仿真让你不用烧炉子就能验证PID算法

- 测试文档是交付的关键组成部分，缺陷报告必须包含风险评估

与前后章节的关系：

- 第3章定义了验收标准 → 本章的测试用例逐项验证这些标准

- 第5章设计了核心类 → 本章的单元测试覆盖这些类的关键逻辑

- 第6章搭建了CI/CD → 本章的测试自动集成到每次构建中

- 本章验证了代码质量 → 第10章将进行项目总结和技术报告编写

思考与练习

- 回顾第3章的非功能性需求，为"断线保护"（信号丢失1秒内切断加热器）设计一个完整的测试用例（包括前置条件、操作步骤、预期结果）。

- 为什么第4章的依赖倒置原则是可测试性的基础？如果TestManager直接依赖SerialPort而不是ITemperatureSensor接口，测试会遇到什么困难？

- SIL仿真和HIL仿真各有什么局限性？有哪些Bug是SIL测不出来、只有HIL或真实硬件才能发现的？

- 对照第7章的Bug严重等级定义，TC-002和TC-003分别属于哪个等级？为什么？

本章作业

作业：构建工业软件质量保证体系

要求：

- 为第5章设计的PIDController.Compute()方法编写至少3个xUnit单元测试（正常输入、边界值、异常输入）

- 为不燃性试验的合格判定逻辑设计决策表（条件：温升、质量损失、持续燃烧），并编写对应的测试用例

- 使用项目内置的SensorSimulator，编写一个SIL集成测试，模拟完整的升温→稳定→试验流程

- 编写一份符合IEEE 829标准的测试计划（至少包含测试范围、环境配置、测试用例表）

提交格式：测试工程源码 + 测试文档(PDF)，文件命名为"第9章作业软件测试小组X_组长姓名"

截止时间：两周后

评分标准：

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 25分 | 用例覆盖边界值，使用Moq隔离依赖，Arrange-Act-Assert规范 |
| 决策表 | 20分 | 条件组合完整，与第3章需求对应 |
| SIL仿真 | 25分 | 覆盖完整流程，断言合理 |
| 测试文档 | 30分 | 符合IEEE 829，包含测试计划和用例表 |
| 总分 | 100分 |  |

提示：

- PID测试应覆盖：正常温差、零温差、负温差（当前温度高于目标）

- 决策表应参考9.2.2节的格式

- SIL测试应验证升温速率和最终稳态温度

- 测试文档应引用第3章的SRS作为验收标准来源

第10章 技术研究与实验报告编写

前九章我们完成了一个工业软件项目的完整生命周期：从可行性分析、需求定义、架构设计、详细设计、编码实现到测试验证。但在这个过程中，你是否遇到过这样的疑问：第5章设计的PID参数（Kp=2.0, Ki=0.5, Kd=0.1）是怎么确定的？第8章选择GDI+而不是OxyPlot绘制曲线，性能真的更好吗？

这些问题不能靠"感觉"回答，需要用科学实验来验证。本章将教你如何从"代码能跑"升级到"用数据证明代码跑得好"。

学习目标

- 理解 技术研究（Technical Research）的定义及其与常规开发的区别

- 掌握 实验设计方法（控制变量法、A/B测试）

- 学会 对实验数据进行定量分析，用数据支撑技术决策

- 能够 结合前九章的项目内容设计完整的技术研究方案

- 掌握 符合学术规范的技术报告编写方法

10.1 技术研究概述

在工业软件的生命周期中，开发人员不仅是代码的编写者，更是技术难题的探索者。回顾第4章的技术选型——为什么选C#而不是C++？为什么选Modbus RTU而不是TCP？这些决策虽然用了加权评分矩阵，但分数本身来自哪里？来自经验，还是来自实验数据？

10.1.1 技术研究的分类

| 类型 | 目标 | 项目中的示例 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探索性研究 | 探索可行性边界 | "WinForms GDI+能否流畅绘制5400个数据点？" | 可行性分析报告 |
| 验证性研究 | 验证设计是否达标 | "第3章要求100ms采样周期，当前通信模块丢包率是否<0.1%？" | 测试报告 |
| 优化性研究 | 在现有基础上提升性能 | "将第8章实时曲线的CPU占用从25%降至5%" | 性能对比数据 |

10.1.2 科学方法论：PDCA循环

PDCA（戴明环）是指导技术研究的通用框架：

- Plan（计划）：明确问题。例如第3章要求温度控制精度±5℃，这定义了一个明确的技术指标

- Do（执行）：搭建测试环境，执行控制变量实验

- Check（检查）：用数据分析实验结果（如RMSE均方根误差）

- Act（行动）：根据结论调整参数或重构代码

📘 知识拓展：从"经验驱动"到"数据驱动"

早期软件开发依赖"大师的直觉"。直到Basili等学者提出GQM（目标-问题-度量）模型，软件工程才真正具备可度量的科学基础。本章的核心理念就是：用数据说话，不要用"我觉得"说话。

10.2 实验设计方法

10.2.1 变量控制法

这是最基础的实验方法，在毕业设计和大创项目中最为常见：

| 变量类型 | 定义 | 项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 自变量 | 主动改变的因素 | PID参数Kp的值（1.0, 2.0, 3.0, 5.0） |
| 因变量 | 随自变量变化的指标 | 温度超调量（℃）、稳态误差（℃） |
| 控制变量 | 必须保持不变的因素 | 目标温度固定750℃、采样周期固定1s |

10.2.2 A/B测试

在同一环境下对比两种方案的效果。这正是第4章技术选型的"实验版"——加权评分矩阵中的分数应来源于A/B测试数据，而不是主观打分。

💡 想一想

回顾第4章的技术选型表——C#在"性能"维度得分4分（满分5），C++得分5分。这个分数差距是怎么得来的？如果用A/B测试来验证，你会如何设计实验？（提示：编写同样的Modbus通信代码，分别用C#和C++实现，测量100万次读取的平均耗时）

10.3 案例研究：基于本项目的实战

本节结合前九章的内容，深入剖析三个典型的技术研究课题。

10.3.1 案例一：PID参数整定的性能研究

关联章节：第5章 PIDController设计

问题背景：第5章设计了PID控制器（Kp=2.0, Ki=0.5, Kd=0.1），但这组参数并非凭空而来。不同的参数组合会导致截然不同的控制效果——超调、振荡甚至失控。

实验设计：

| 实验组 | Kp | Ki | Kd | 超调量(℃) | 稳态时间(s) | 稳态误差(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | ? | ? | ? |
| 2 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | ? | ? | ? |
| 3 | 5.0 | 0.5 | 0.1 | ? | ? | ? |
| 4 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | ? | ? | ? |
| 5 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | ? | ? | ? |

实验方法：使用第9章的SIL仿真器（SensorSimulator），在不接硬件的情况下快速运行1800次采样循环，记录温度曲线。

🔍 案例实战：为什么不实车调参？

工业现场的试错成本极高——如果Kp设为10，可能导致电炉剧烈振荡甚至烧毁加热棒。这正是第9章SIL仿真的价值：先在软件中找到合理的参数范围，再到现场微调。

10.3.2 案例二：实时曲线绘制的性能瓶颈研究

关联章节：第8章 RealTimeTrend控件

问题背景：第8章实现的RealTimeTrend控件使用GDI+ DrawLines绘制曲线。在低性能工控机上，随着数据点增加，界面刷新是否会影响按钮响应？

A/B测试设计：

| 方案 | 策略 | 平均渲染耗时 | CPU占用 |
| --- | --- | --- | --- |
| A（基线） | 每收到数据立即Invalidate | ~15ms | ~25% |
| B（批量刷新） | 每5个点或每200ms刷新一次 | ~18ms/次 | ~3% |

结论：方案B以牺牲视觉流畅度为代价，显著降低系统负载，更适合工业场景。

验证方法：使用Stopwatch测量渲染耗时，使用PerformanceCounter监控CPU占用率。

10.3.3 案例三：断电下的数据可靠性研究

关联章节：第3章NFR（可靠性需求）、第5章数据库设计

问题背景：第3章定义了"数据不能丢失"的可靠性需求。但默认情况下，FileStream.Write只是将数据写入OS内存缓冲区，并未真正落盘。如果第19分钟断电，前19分钟的数据能否找回？

实验设计：

| 测试条件 | Flush策略 | 模拟断电方式 | 数据丢失条数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对照组 | 不调Flush | Environment.FailFast() | ? |
| 实验组 | 每100条调Flush(true) | Environment.FailFast() | ? |

⚠️ 注意：数据可靠性的代价

Flush(true)会强制将数据写入物理磁盘，但会降低写入性能。这是第3章非功能性需求中"可靠性"与"性能"之间的典型权衡——实验数据能帮你找到最佳的Flush频率。

10.4 结果分析与技术验证

收集到数据只是第一步，如何从数据中提炼结论才是关键。

10.4.1 定量评价

原则：用数据说话，杜绝主观描述。

- ❌ "经过我们努力，系统变得很快。"

- ✅ "优化后的平均响应时间从500ms下降至120ms，提升了76%。"

对于不同类型的研究课题，选择合适的度量指标：

| 研究类型 | 推荐指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 温度控制精度 | RMSE（均方根误差） | 值越小越好 |
| 实时渲染性能 | FPS、CPU占用率 | 工业场景FPS够用即可，CPU越低越好 |
| 通信可靠性 | 丢包率、重连成功率 | 对应第3章的可靠性需求 |
| 数据完整性 | 断电后数据丢失条数 | 必须为0或接近0 |

10.4.2 统计学基础

当你要证明"优化后的算法B比算法A好"时，如果A的平均耗时20ms，B是19ms，这1ms的差距是算法优势还是误差波动？

进行T检验：如果计算出的P<0.05，在统计学上称为"显著差异"，才能写下"算法B显著优于算法A"。

📘 知识拓展：为什么需要统计检验？

回顾第9章的测试——我们验证的是"功能是否正确"（确定性判断）。而技术研究中，性能数据往往有波动，需要统计学方法判断差异是否有意义。这是测试与研究的本质区别。

10.5 技术报告编写规范

10.5.1 报告结构

| 章节 | 内容 | 与本教材的对应 |
| --- | --- | --- |
| 封面 | 项目名称、成员、日期 | — |
| 摘要 | 300字以内，浓缩背景、方法、结果、结论 | 最重要，但最后写 |
| 1. 引言 | 为什么做这个研究？ | 引用第3章的需求或第4章的设计决策 |
| 2. 相关工作 | 别人做过吗？ | 文献综述 |
| 3. 方案设计 | 架构、算法流程、实验平台 | 引用第4-5章的架构和类设计 |
| 4. 实验与分析 | 图表、数据、对比 | 引用第9章的测试方法 |
| 5. 结论 | 总结成果，反思不足 | 坦诚讨论局限性 |
| 参考文献 | 引用规范 | 严禁伪造数据和抄袭 |

🔍 案例实战：技术报告中最容易被扣分的地方

- 只有结论没有数据 — "系统很快"不如"响应时间120ms，CPU占用3%"

- 只有数据没有分析 — 贴了一堆表格却不解释数据说明了什么

- 实验设计不科学 — 没有控制变量，改了三个参数却说是某一个参数的功劳

- 不讨论局限性 — 好的报告会坦诚说明"本实验仅在SIL环境下进行，在真实硬件上的表现有待验证"

本章小结

本章标志着从"初级程序员"向"研发工程师"的蜕变。我们不再满足于"代码能跑"，而是用科学实验来证明"代码跑得好"。

关键知识点：

- 技术研究分为探索性、验证性和优化性三类

- PDCA循环是指导技术研究的通用框架

- 控制变量法和A/B测试是最常用的实验设计方法

- 用定量指标（RMSE、CPU占用率、丢包率等）代替主观描述

- 技术报告必须"用数据说话"，且坦诚讨论局限性

与前后章节的关系：

- 第4章的技术选型（加权评分） → 本章用实验数据验证选型决策的合理性

- 第5章的PID参数设计 → 本章通过SIL仿真实验确定最佳参数

- 第8章的曲线控件实现 → 本章通过A/B测试验证渲染策略

- 第9章的测试验证"功能正确" → 本章的研究验证"性能最优"

思考与练习

- 回顾第4章的技术选型表，选择其中一个评分维度（如"学习曲线"），设计一个实验方案来验证C#和C++在该维度上的真实差距。

- 针对第5章的PID控制器，如果想同时研究Kp和Ki两个参数的最优组合（各取3个值），使用全组合需要9次实验。查阅"正交试验"方法，看是否能减少实验次数。

- 在案例三（断电数据丢失）中，Flush(true)的频率越高数据越安全，但性能越差。请设计一个实验，找到"安全性"与"性能"之间的最佳平衡点。

- 阅读ISO 11820标准原文和2-3篇相关学术论文，撰写一段300字的"建筑材料不燃性试验技术现状"综述，要求引用规范。

本章作业

作业：基于项目的技术研究报告

要求：

- 从以下课题中选择一个（或自拟）：

  - PID参数Kp对温度控制品质的影响研究

  - GDI+ DrawLines vs OxyPlot在万级数据点下的性能对比

  - 不同Flush策略对断电数据完整性的影响

- 按照10.5.1的报告结构，撰写一份不少于3000字的技术研究报告

- 报告中必须包含：实验设计表、原始数据表、性能对比图、定量分析和结论

- 实验数据必须来自实际运行（可使用第9章的SIL仿真器），严禁伪造数据

提交格式：PDF报告 + 实验代码 + 原始数据文件，文件命名为"第10章作业技术研究小组X_组长姓名"

截止时间：三周后（本作业工作量较大）

评分标准：

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 问题定义 | 15分 | 问题明确，与项目实际需求相关 |
| 实验设计 | 25分 | 变量控制科学，实验步骤可复现 |
| 数据分析 | 30分 | 数据真实，图表规范，有定量指标 |
| 报告质量 | 20分 | 结构完整，语言规范，讨论了局限性 |
| 代码质量 | 10分 | 实验代码可运行，注释清晰 |
| 总分 | 100分 |  |

提示：

- 实验数据推荐使用CSV格式记录，便于后续分析

- 性能对比图可用Excel或Python Matplotlib绘制

- 报告中应引用前几章的设计文档作为研究背景

- 讨论局限性时，可说明"SIL环境与真实硬件的差异"

第11章 软件部署与发布管理

经过前十章的完整开发流程——可行性分析、需求定义、架构设计、详细设计、编码实现、测试验证和技术研究——软件终于可以交付了。但"在开发机上运行正常"不等于"在工控机上也能跑"。

工业软件的部署比普通软件复杂得多：工控机可能没有网络、没有安装.NET Runtime、串口号与开发机不同、数据库需要初始化。本章将给出一份完整的部署指南，确保软件顺利落地到工业现场。

学习目标

- 理解 工业软件部署环境的特殊性与规划方法

- 掌握 .NET桌面应用程序的打包与发布流程

- 学会 数据库部署与配置文件管理策略

- 了解 用户操作手册编写规范与培训要点

- 能够 独立完成一次完整的现场部署

11.1 部署环境规划

工业软件的部署环境比通用软件更复杂——不仅涉及计算机本身，还涉及与硬件设备的连接。

11.1.1 硬件环境

| 配置项 | 推荐规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工控机 | 无风扇IPC，Intel i5+ | 减少灰尘吸入，保证多线程性能 |
| 内存 | 8GB+ | 长时间运行的数据缓存需求 |
| 硬盘 | 工业级SSD，256GB+ | 抗震，适合频繁读写日志和CSV |
| 串口 | RS-485/RS-232 | 需确认数量，推荐带光电隔离的USB转串口 |
| 显示器 | 触摸屏 | 第8章的SPA界面专为触摸操作设计 |

11.1.2 软件环境

| 配置项 | 推荐方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11 IoT Enterprise LTSC | 不自动更新重启，适合工业长期运行 |
| 运行时 | .NET Desktop Runtime 6.0.x | 部署机只需Runtime，不需SDK |
| 数据库 | SQL Server Express 2019/2022 | 免费，支持服务模式运行 |
| 串口驱动 | CH340 / FT232 | 根据实际转换器芯片安装 |

📘 知识拓展：为什么选LTSC而不是普通Windows？

普通Windows会在夜间自动更新重启。想象一下：一场30分钟的不燃性试验进行到第25分钟，Windows突然弹出"正在更新，请不要关闭电源"——这在工业现场是不可接受的。LTSC版本不包含预装应用（Xbox、Cortana等），且更新完全可控。

11.2 应用程序发布

11.2.1 发布模式

回顾第6章CI/CD中dotnet publish的配置——部署时有两种模式可选：

| 模式 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 框架依赖 | 发布文件小 | 需目标机安装Runtime | 可联网的环境 |
| Self-Contained | 无需安装任何环境 | 文件巨大（~150MB） | 第6章提到的离线车间 |

⚠️ 注意：生产环境务必用Release模式

Debug模式包含调试符号，运行效率低，且可能暴露源码路径信息。在dotnet publish或VS发布向导中，Configuration必须选择Release。

11.2.2 安装方式

| 方式 | 操作 | 推荐场景 |
| --- | --- | --- |
| 绿色免安装 | 将发布文件夹整体复制到D:\ISO11820_System | 调试和内部使用 |
| 安装包 | 使用Inno Setup制作，自动检测Runtime、创建快捷方式 | 正式交付客户 |

11.3 数据库部署与配置管理

11.3.1 数据库初始化

软件首次部署时数据库是空的，需要创建表结构。推荐使用SQL脚本而非自动迁移：

# 在开发机生成发布脚本
dotnet ef migrations script -o deploy.sql

# 在部署机执行
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -U sa -P YourPassword -i deploy.sql

💡 想一想

回顾第5章的审计日志表Sys_AuditLog——数据库初始化时，是否需要预插入一个管理员账号？如果是，这个初始密码应该写在deploy.sql里还是让用户首次登录时设置？

11.3.2 配置文件管理

回顾第6章的.gitignore策略——现场配置文件不应提交到仓库。部署时需根据现场环境修改appsettings.json：

{
  "ConnectionStrings": {
    "ISO11820": "Server=.\\SQLEXPRESS;Database=ISO11820;User Id=sa;Password=***;"
  },
  "Hardware": {
    "PidPort": "COM3",
    "PowerPort": "COM4",
    "SensorPort": "COM5"
  }
}

⚠️ 注意：密码管理

回顾第5章的审计追踪要求——生产环境的数据库密码不能提交到第6章的Git仓库。应使用环境变量或加密配置文件管理敏感信息。

11.4 用户培训与操作手册

工业软件的用户群体通常是一线操作员，计算机水平参差不齐。详尽的操作手册和有效的培训是系统成功交付的关键。

11.4.1 操作手册编写

操作手册应以任务驱动方式编写（"如何进行一次试验"），而不是功能罗列（"菜单A有什么功能"）：

| 章节 | 内容 | 对应系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 系统概述 | 功能简介、硬件连接示意图 | — |
| 快速入门 | 开机→登录→完成一次标准试验 | 第8章的主控界面 |
| 常规操作 | 试样登记、过程监控、报告生成 | 第8章的SPA各页面 |
| 高级维护 | 传感器校准、PID参数整定、数据备份 | 第8章的工程师模式 |
| 故障排查 | 错误代码对照表、通讯故障指南 | 第5章的异常处理设计 |

11.4.2 分角色培训

| 角色 | 培训重点 | 时长 |
| --- | --- | --- |
| 操作员 | 标准试验流程、安全操作规范、现场演练 | 半天 |
| 管理员 | 配置参数修改、账号管理、日志查看 | 2小时 |

🔍 案例实战：培训中最容易被忽略的环节

很多培训只演示"正常流程"，却不教"出了问题怎么办"。操作员必须知道：如果试验进行中界面突然弹出红色警告（第5章的Alarm状态），应该先按物理急停按钮，再查看软件日志——而不是点鼠标关掉弹窗。

11.5 现场部署实战

以本教材的ISO 11820不燃性试验系统为例，完整演示一次现场部署流程：

| 步骤 | 操作 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| 1. 环境检查 | 确认Windows LTSC已安装，3个USB转串口线在设备管理器中识别为COM3-5 | 设备管理器截图 |
| 2. 安装依赖 | 安装.NET 6 Runtime + SQL Server Express | 运行dotnet --info确认 |
| 3. 部署软件 | 复制Release文件夹到D:\ISO11820_System | — |
| 4. 修改配置 | 根据实际串口号修改appsettings.json | — |
| 5. 初始化数据库 | 执行deploy.sql脚本 | SSMS中确认表结构 |
| 6. 联调测试 | 启动软件，手动设定50℃，观察硬件响应 | 温控器面板显示相同值 |
| 7. 交付培训 | 向实验室主任移交操作手册，演示完整试验 | 操作员签字确认 |

📘 知识拓展：发布清单（Release Note）

每次发布应编写Release Note，记录：版本号与发布日期、新增功能列表、修复的Bug列表、已知问题、升级注意事项（如"需执行xxx.sql脚本"）。这对应第6章的语义化版本号和第7章的文档管理体系。

本章小结

本章完成了从开发环境到生产环境的最后一步——将软件安全、可靠地部署到工业现场。

关键知识点：

- 工业部署环境需要无风扇工控机、LTSC操作系统和光电隔离串口

- 发布模式选择取决于现场是否能联网安装Runtime

- 配置文件中的密码不能提交到Git仓库，应使用环境变量管理

- 操作手册要以"任务驱动"方式编写，而不是功能罗列

- 现场部署应有标准化的步骤清单，确保可复现

与前后章节的关系：

- 第6章搭建了CI/CD流水线 → 本章使用其产出物进行部署

- 第5章设计了审计日志 → 本章在数据库初始化时需要创建相关表

- 第8章设计了界面 → 本章的操作手册引导用户使用这些界面

- 第9章验证了代码质量 → 本章的联调测试是最终的现场验收

思考与练习

- 如果在现场部署时程序启动报错"无法连接到数据库"，你应该按照什么思路排查？请列出至少5个检查点。

- 回顾第6章的灰度发布策略——如果客户有5个实验室，你会如何规划部署顺序？

- 为什么操作手册应该用"任务驱动"而不是"功能罗列"的方式编写？从操作员的角度思考。

- Self-Contained发布模式的文件包约150MB，在第6章提到的离线车间环境中，如何通过U盘传输并部署？需要注意什么？

本章作业

作业：完成一次完整的软件发布与部署

要求：

- 将当前项目按"Release + win-x64 + 框架依赖"模式发布到本地文件夹

- 编写deploy.sql数据库初始化脚本，包含建表和插入初始管理员账号

- 选择系统的"标准试验流程"或"历史数据查询"模块，编写一份操作手册（含截图和步骤说明）

- 编写一份Release Note，说明当前版本的功能清单和已知问题

提交格式：发布文件夹截图 + deploy.sql + 操作手册(PDF) + Release Note，文件命名为"第11章作业部署发布小组X_组长姓名"

截止时间：两周后

评分标准：

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 发布配置 | 20分 | Release模式正确，无Debug产物 |
| 数据库脚本 | 25分 | 脚本可执行，表结构完整，含初始数据 |
| 操作手册 | 30分 | 任务驱动，图文并茂，含安全警示 |
| Release Note | 25分 | 版本号规范，功能/Bug/已知问题清晰 |
| 总分 | 100分 |  |

提示：

- 发布前检查.csproj中的Version标签是否已设置

- deploy.sql应包含IF NOT EXISTS判断，防止重复执行报错

- 操作手册截图中用红框标记重点点击位置

- Release Note的版本号应遵循第6章的语义化版本规范

第12章 软件维护与系统演化

第11章将软件成功部署到了工业现场，但这不是故事的结束——恰恰是另一段更漫长旅程的开始。回顾第1章提到的软件生命周期模型，维护阶段占据了软件生命周期60%-80%的时间和成本。

5年后串口卡停产了怎么办？10年后Windows版本不再支持了怎么办？ISO 11820标准修订了怎么办？本章将教你如何在不中断生产的前提下，让工业软件持续演化、保持活力。

学习目标

- 理解 软件维护的经济学意义与四种维护类型

- 掌握 识别遗留系统中代码异味（上帝类、依恋情结）的方法

- 学会 工业软件特有的渐进式重构策略

- 掌握 数据库Schema演化与数据迁移的安全策略

- 理解 长期运维中的日志策略与健康检查机制

12.1 软件维护的挑战

12.1.1 软件冰山理论

软件开发只是浮在水面上的冰山一角，巨大的冰山——软件维护——隐藏在水面之下。工业软件尤其如此：一套运行在实验室的控制系统，生命周期往往长达10-20年。

在本项目中，即使刚完成开发，维护需求已经可以预见：

| 时间线 | 维护触发因素 | 对应前几章的内容 |
| --- | --- | --- |
| 1-2年 | Bug修复、用户体验改进 | 第9章测试发现的遗留问题 |
| 3-5年 | 串口卡停产，需换USB/以太网 | 第4章HAL层的依赖倒置原则 |
| 5-10年 | Windows升级，OS兼容性 | 第11章部署环境选择 |
| 10年+ | ISO 11820标准修订 | 第3章需求变更管理流程 |

📘 知识拓展：为什么第4章的架构设计如此重要？

回顾第4章的四层架构——如果HAL层严格遵循了依赖倒置原则（上层依赖接口而非具体实现），那么5年后更换硬件时，只需新增一个UsbSensor实现类，不需要修改任何业务逻辑代码。好的架构就是为维护阶段准备的"保险"。

12.1.2 维护的四种类型

根据IEEE 14764标准，结合本项目的实际场景：

| 类型 | 定义 | 项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 纠错性 | 修复已发现的Bug | 长时间试验（>10小时）时List<T>无限增长导致崩溃 |
| 适应性 | 适应环境变化 | 实验室采购新PLC，协议从Modbus RTU变为TCP |
| 完善性 | 改善性能和体验 | "新建试验"按钮点击后界面卡死2秒 |
| 预防性 | 主动降低未来维护风险 | MainForm.cs超过4000行，需要拆分 |

💡 想一想

上述四种维护中，第4章的四层架构主要帮助应对哪种维护？第9章的单元测试主要帮助应对哪种维护？

12.2 遗留系统分析：识别代码异味

接手维护项目的第一步不是重写，而是诊断——识别代码中的"异味"（Code Smell）。

12.2.1 上帝类（God Class）

回顾第4章强调的"UI层不含业务逻辑"原则——如果项目中的MainForm.cs超过4000行，同时承担了界面导航、硬件通信、数据可视化、数据库操作等职责，这就是典型的上帝类。

| 症状 | 后果 | 对应第4章的违反原则 |
| --- | --- | --- |
| 代码行数爆炸（>4000行） | 维护者无法构建完整逻辑模型 | 违反"单一职责原则" |
| UI层直接操作数据库 | 改图表颜色可能破坏通信逻辑 | 违反"UI层不含业务逻辑" |
| 无法单元测试 | 必须启动GUI+连接硬件才能测试 | 违反"依赖倒置原则" |

12.2.2 依恋情结（Feature Envy）

当一个类对"别人的数据"比对"自己的数据"更感兴趣时，就产生了依恋情结。例如ReportService中大量的CSV解析代码，本应属于数据访问层（DAL），却"寄生"在业务逻辑层。

⚠️ 注意：代码异味不是Bug

代码有异味不代表程序会崩溃——第9章的测试可能全部通过。但异味就像慢性病，随着时间推移会让维护成本急剧上升，直到某天开发者说出那句可怕的话："这段代码谁也不敢动了。"

12.3 重构实战：渐进式演化

重构的精髓在于：小步快跑，由点及面——在不中断生产的前提下逐步改善。

12.3.1 提取服务类

目标：解决ReportService的依恋情结。

策略：回顾第4章的依赖倒置原则——定义ISensorDataRepository接口，将CSV解析逻辑从ReportService中剥离到独立的CsvSensorDataRepository类。

// 1. 定义接口（第4章的依赖倒置原则）
public interface ISensorDataRepository {
    Task<List<SensorDataPoint>> GetByTestIdAsync(string productId, string testId);
}

// 2. ReportService通过构造函数注入接口
public class ReportService {
    private readonly ISensorDataRepository _sensorRepo;
    public ReportService(ISensorDataRepository sensorRepo) {
        _sensorRepo = sensorRepo;
    }
}

收益：未来将数据存储从CSV改为SQL Server时，只需新增SqlSensorDataRepository，ReportService无需改动——完全符合开闭原则。

12.3.2 分解上帝类

目标：为MainForm减负，将第8章实现的图表逻辑提取为独立的ChartController。

| 提取前 | 提取后 |
| --- | --- |
| MainForm中约500行图表代码 | ChartController独立负责图表初始化、更新、重置 |
| MainForm直接操作PlotView控件 | MainForm只调用_chartController.UpdateData() |
| 修改图表时可能影响其他功能 | 图表逻辑与其他逻辑完全隔离 |

12.3.3 异步化改造

回顾第8章的工业级异步编程——async/await不是让数据库变快，而是让UI线程"有空"去响应操作员的操作。

// ❌ 同步阻塞：数据库慢时界面卡死
context.SaveChanges();

// ✅ 异步非阻塞：UI线程被释放
await context.SaveChangesAsync();

🔍 案例实战：操作员的"疯狂点击"

如果点击按钮后1秒没反应，操作员可能会疯狂点击10次，导致重复提交。解决方案：异步编程 + 第5章状态机设计中的"点击即禁用按钮"策略。

12.4 数据库演化

随着版本迭代，数据库结构必然变化。如何安全管理？

12.4.1 从EnsureCreated到Migrations

| 方式 | 适用阶段 | 风险 |
| --- | --- | --- |
| EnsureCreated() | 开发阶段 | 数据库已存在时不做任何事 |
| Migrate() | 生产阶段 | 自动应用所有未应用的迁移脚本 |

回顾第11章的数据库部署——生产环境绝不能使用EnsureCreated。如果代码新增了字段但数据库未更新，程序会直接崩溃。

12.4.2 数据迁移脚本

有时变更涉及数据清洗。例如将温度字段从字符串"25℃"改为数值25.0：

-- 1. 添加新列
ALTER TABLE Testmasters ADD Ambtemp_New float NULL;
-- 2. 数据清洗
UPDATE Testmasters 
SET Ambtemp_New = CAST(REPLACE(Ambtemp, '℃', '') AS float)
WHERE ISNUMERIC(REPLACE(Ambtemp, '℃', '')) = 1;
-- 3. 验证数据后删除旧列
ALTER TABLE Testmasters DROP COLUMN Ambtemp;
EXEC sp_rename 'Testmasters.Ambtemp_New', 'Ambtemp', 'COLUMN';

⚠️ 注意：先备份再迁移

任何生产数据库的Schema变更前，必须先完整备份。回顾第6章的版本控制——数据库迁移脚本也应纳入Git仓库管理。

12.5 长期运维策略

12.5.1 日志策略

日志不是写给开发者看的，是写给3年后凌晨2点排查故障的运维人员看的。

回顾第5章的结构化日志设计，配置按天滚动并自动清理：

{
  "WriteTo": [{
    "Name": "File",
    "Args": {
      "path": "Logs/log-.txt",
      "rollingInterval": "Day",
      "retainedFileCountLimit": 31
    }
  }]
}

12.5.2 系统自检

不要等用户报错才去检查。在系统启动时主动运行健康检查：

| 检查项 | 方法 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 数据库连接 | 尝试打开SQL连接 | 弹出错误提示，阻止进入主界面 |
| 串口存在性 | 检查COM口是否在设备列表中 | 提示"请检查USB转串口线" |
| 磁盘空间 | 检查报告目录剩余空间 | 告警"磁盘空间不足，请清理" |

本章小结

本章是全书的终章，将视角从"开发"延伸到"维护"——软件生命周期中最漫长、成本最高的阶段。

关键知识点：

- 软件维护占生命周期成本的60%-80%，好的架构设计（第4章）是降低维护成本的关键

- 代码异味（上帝类、依恋情结）是维护困难的根源，需要通过重构消除

- 渐进式重构（提取服务类、分解上帝类）在不中断生产的前提下逐步改善

- 数据库演化必须使用Migrations，生产环境严禁EnsureCreated

- 长期运维需要结构化日志、系统自检和定期备份

全书回顾：

- 第1章定义了软件工程的全景 → 第12章回到维护阶段，完成闭环

- 第4章的四层架构和依赖倒置 → 是本章重构和硬件适配的理论基础

- 第6章的版本控制和CI/CD → 是本章数据库迁移脚本管理的基础设施

- 第9章的单元测试 → 是本章重构的"安全网"——改代码后跑一遍测试确认没破坏功能

结语：做有"洁癖"的匠人

软件维护不仅仅是修修补补，它是一场与熵增的持久战。

当我们编写每一行代码时，都要问自己："如果三年后由我来维护这段代码，我会想骂人吗？"

保持代码的整洁、逻辑的清晰、架构的分层，是对未来自己最大的仁慈，也是工业软件工程师最核心的职业素养。

思考与练习

- 回顾第4章的四层架构，思考：如果当初没有设计HAL层的ITemperatureSensor接口，5年后更换硬件时会面临什么困难？

- 为什么重构时强调"小步快跑"而不是"推倒重写"？从第9章单元测试的角度思考——重构后如何确认没有破坏已有功能？

- 对照本章的代码异味检测方法，审视你自己项目中的MainForm.cs——它有哪些异味？你会如何拆分？

- 思考一个完整的软件生命周期（第1-12章）中，哪些章节的工作是为了降低维护成本？为什么说"架构设计比编码更重要"？

本章作业

作业：遗留系统重构与数据库演化

要求：

- 使用Visual Studio的"Calculate Code Metrics"分析当前项目，找出可维护性指数最低的3个类

- 按照12.3.2节的方法，将MainForm.cs中的图表逻辑提取为独立的ChartController类

- 使用EF Core CLI为Testmaster表新增一个VerifiedBy（审核人）字段，生成Migration脚本

- 编写一份简短的重构报告，记录重构前后的代码行数对比和可维护性指数变化

提交格式：重构后的VS工程源码 + 重构报告(PDF)，文件命名为"第12章作业软件维护小组X_组长姓名"

截止时间：三周后（本作业涉及代码重构，工作量较大）

评分标准：

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 代码度量分析 | 15分 | 正确使用工具，分析准确 |
| ChartController重构 | 35分 | 逻辑正确分离，MainForm至少减少300行 |
| 数据库Migration | 20分 | 使用EF Core CLI，脚本可执行 |
| 重构报告 | 30分 | 前后对比清晰，有数据支撑 |
| 总分 | 100分 |  |

提示：

- 重构前先运行第9章的单元测试作为基线，重构后再运行一次确认无副作用

- ChartController应只依赖PlotView控件，不依赖MainForm的其他成员

- Migration命令：dotnet ef migrations add AddVerifiedByColumn

- 重构报告中应引用本章的代码异味概念解释重构动机

第13章 建筑材料不燃性试验系统完整开发案例

前十二章，我们分别学习了软件工程的各个环节——从可行性分析到需求定义，从架构设计到编码实现，从测试验证到部署维护。但这些知识像散落的珠子，需要一根线把它们串起来。

本章就是那根线。我们将以ISO 11820不燃性试验系统为完整案例，从"上帝视角"审视整个项目的架构决策和技术攻关，看看前十二章的知识如何在真实代码中落地。

学习目标

- 融会贯通 前12章的软件工程知识在一个真实项目中的应用

- 理解 分层架构与硬件抽象层在工业软件中的核心价值

- 掌握 工业现场常见问题（通讯超时、UI卡顿、状态管理）的解决策略

- 能够 从代码层面分析架构决策的得失

13.1 项目全景

13.1.1 标准需求→软件功能的映射

回顾第3章的需求分析——我们将ISO 11820标准的关键条款映射为软件功能，每个功能都对应着具体的代码模块：

| ISO 11820 条款 | 核心要求 | 软件功能 | 代码模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2 炉温校准 | 750±5℃ 稳定≥10分钟 | PID闭环控制、漂移计算 | Core/TestMaster1.CheckStartCriteria |
| 7.4 过程记录 | 连续记录三温度，≥1Hz | 多线程数据采集 | Services/DaqWorker.DoWork |
| 8.1 结果判定 | 温升≤50℃，火焰≤20s | 自动判定 | Core/TestMaster1.CheckTerminateCriteria |
| 9.0 试验报告 | 原始数据+曲线+判定 | Word报告生成 | Services/ReportService + ReportTemplateEngine |

13.1.2 项目代码结构

项目按第4章的四层架构组织为以下目录：

| 目录 | 职责 | 核心文件 | 对应第4章的层 |
| --- | --- | --- | --- |
| Forms/ | 界面交互 | MainForm.cs、LoginForm.cs、NewTestForm.cs、SetParamForm.cs、TestPhenoForm.cs | UI层 |
| Services/ | 业务协调 | DaqWorker.cs、ReportService.cs、TestmasterService.cs、ExportService.cs | BLL层 |
| Core/ | 核心算法 | TestMaster1.cs、FlameAnalyzer.cs、ApparatusManipulator.cs | Core层 |
| Models/ | 数据模型 | Testmaster.cs、Sensor.cs、ISO11820DbContext.cs、TestReportData.cs | DAL层 |
| Global/ | 全局上下文 | SystemContext.cs | 跨层共享 |
| Utilities/ | 工具类 | DatabaseHelper.cs、ExceptionHandler.cs、ConfigurationHelper.cs | 基础设施 |

📘 知识拓展：为什么MainForm.cs有186KB？

回顾第12章的"上帝类"分析——MainForm.cs确实承担了过多职责。这正是第12章重构的起点。在教学中，我们先让它"能用"，再通过重构"变好"——这反映了真实项目中架构的演进过程。

13.2 架构演进之路

13.2.1 V1.0的教训：大泥球架构

回顾第4章的开篇——我们描述了V1.0版本的痛点：

| 问题 | 后果 | 第12章的分析 |
| --- | --- | --- |
| 所有逻辑堆在MainForm.cs | 文件5000+行，改一处崩一片 | 上帝类(God Class) |
| SerialPort直接作为UI私有字段 | 换硬件必须改UI代码 | 违反依赖倒置原则 |
| 测试需要真的烧到1000℃ | 风险极大，无法自动化 | 无法单元测试 |

13.2.2 V3.0的重生：分层架构

吸取教训后，V3.0引入了第4章设计的分层架构，核心改变是依赖方向：

Forms(UI) → Services(BLL) → Core(核心算法) → Models(数据)
                ↓
         Utilities(基础设施)

💡 想一想

回顾第4章的依赖倒置原则——Core/TestMaster1.cs中的温控算法是否直接依赖了SerialPort？如果没有，它是通过什么机制获取传感器数据的？（提示：查看DaqWorker的事件机制）

13.2.3 全局上下文：SystemContext单例

在WinForms中，多个窗体（主窗体、参数设置、校准）需要共享硬件连接和状态。项目通过Global/SystemContext.cs的单例模式解决：

// Global/SystemContext.cs
public class SystemContext
{
    public static SystemContext Current { get; } = new SystemContext();
    
    public DaqWorker Daq { get; private set; }        // 数据采集
    public TestMaster1 Master1 { get; private set; }   // 试验控制
    public ProductMasters Masters { get; private set; } // 产品管理
    
    private SystemContext()
    {
        var sensorDict = new SensorDictionary();
        Daq = new DaqWorker(sensorDict);
        // ... 初始化其他服务
    }
}

任何窗体只需SystemContext.Current.Master1即可获取控制器实例，避免了构造函数层层传递。

13.3 核心技术攻关

13.3.1 多线程数据采集（解决UI卡顿）

回顾第8章的异步编程——Services/DaqWorker.cs使用System.Threading.Timer在后台线程采集数据：

// Services/DaqWorker.cs
private void DoWork(object? state)
{
    // 后台线程执行耗时I/O，UI线程完全自由
    if (_isSimulationMode)
        DoSimulationWork();    // 仿真模式
    else
        DoHardwareWork();      // 真实串口，可能耗时200ms+
}

由于后台线程不能直接更新UI控件，Forms/MainForm.cs中使用Invoke线程封送：

// Forms/MainForm.cs
private void OnSensorDataReceived(object sender, SensorDataEventArgs e)
{
    if (this.InvokeRequired)
    {
        this.Invoke(new Action(() => OnSensorDataReceived(sender, e)));
        return;
    }
    lblTemp1.Text = e.Temp1.ToString("F1");  // 安全更新UI
}

⚠️ 注意：这正是第7章代码审查清单中的第一条

"串口回调在后台线程，严禁直接访问UI控件，必须用Invoke"——这不是理论，在本项目中就是这么做的。

13.3.2 有限状态机（解决复杂流程管理）

回顾第5章的状态机设计——Core/TestMaster1.cs通过switch状态机管理整个试验流程：

| 状态 | 职责 | 转换条件 |
| --- | --- | --- |
| Idle | 等待用户指令 | 用户点击"开始加热" → Preparing |
| Preparing | PID升温至750℃ | 温度达标且稳定 → Ready |
| Ready | 维持恒温，计算漂移 | 用户点击"开始记录" → Recording；温度失稳 → Preparing |
| Recording | 记录数据，检测火焰 | 达到设定时间或满足判定条件 → Complete |
| Complete | 停止记录，生成报告 | 自动复位 → Preparing |

// Core/TestMaster1.cs
protected override void DoWork(object? state)
{
    switch (Status)
    {
        case MasterStatus.Preparing: DoPreparing(); break;
        case MasterStatus.Ready:     DoReady();     break;
        case MasterStatus.Recording: DoRecording(); break;
        // ...
    }
}

🔍 案例实战：状态机的价值

如果不用状态机，DoPreparing()中的升温逻辑、稳定性检查、漂移计算将全部堆在一个巨大的if-else嵌套中。第5章说"状态机让每个状态的逻辑独立、可测试"——在本项目的TestMaster1.cs（23KB）中，这一优势体现得淋漓尽致。

13.3.3 仿真系统（解决硬件解耦）

回顾第7章的Mock First策略和第9章的SIL仿真——Services/SensorSimulator.cs不是返回随机数的玩具，而是遵循热力学规律的数学模型：

// Services/SensorSimulator.cs
if (_currentFurnaceTemp1 < targetTemp)
{
    double heatingRate = _config.HeatingRatePerSecond * 0.8;
    _currentFurnaceTemp1 += heatingRate + GetFluctuation();
}

private double GetFluctuation()
{
    return (_random.NextDouble() - 0.5) * 2 * _config.TempFluctuation;
}

无缝切换：通过appsettings.json的一行配置，在仿真模式与生产模式之间切换——上层代码（MainForm和TestMaster1）完全不知道数据来源。

// Services/DaqWorker.cs 构造函数
_simulationConfig = ConfigurationHelper.GetSection<SimulationConfiguration>("Simulation");
_isSimulationMode = _simulationConfig?.EnableSimulation == true;

13.4 工程化实践回顾

13.4.1 数据持久化

项目使用多种存储策略，对应第5章的数据库设计：

| 数据类型 | 存储方式 | 代码模块 |
| --- | --- | --- |
| 试验元数据（样品、操作员） | SQL Server | Models/ISO11820DbContext.cs + DatabaseHelper.cs |
| 实时温度数据（高频） | CSV文件 | Services/CsvDataService.cs + FileStorageService.cs |
| 试验报告 | Word文档（NPOI） | Services/ReportTemplateEngine.cs |
| 运行日志 | Serilog文本日志 | Utilities/ExceptionHandler.cs |

13.4.2 全局异常保护

回顾第5章的异常处理策略——Utilities/ExceptionHandler.cs在应用程序级别捕获所有未处理异常：

| 保护层级 | 机制 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| UI线程异常 | Application.ThreadException | 捕获WinForms事件处理中的异常 |
| 非UI线程异常 | AppDomain.UnhandledException | 捕获后台线程的致命异常 |
| 记录与恢复 | Serilog写入日志文件 | 第12章运维排查的数据来源 |

13.4.3 支撑窗体

除主窗体外，项目还包含多个支撑功能窗体：

| 窗体 | 功能 | 关联章节 |
| --- | --- | --- |
| LoginForm.cs | 用户登录与权限验证 | 第8章的权限管理 |
| NewTestForm.cs | 新建试验、填写样品信息 | 第3章的功能需求F1 |
| SetParamForm.cs | PID参数设置、串口配置 | 第5章的PID设计 + 第11章的配置管理 |
| TestPhenoForm.cs | 试验现象记录 | 第3章的试验记录需求 |
| LogViewerForm.cs | 运行日志查看 | 第12章的日志策略 |

本章小结

本章通过ISO 11820项目的完整案例，将前十二章的知识串联成一条完整的知识链。

关键知识点：

- 标准条款→软件需求→代码模块的映射关系贯穿第3章到第13章

- 分层架构（Forms→Services→Core→Models）是应对工业软件复杂度的核心武器

- 状态机模式将复杂的试验流程解耦为独立的状态处理方法

- 仿真系统实现了软硬解耦，使Mock First策略成为可能

- 全局异常保护确保程序在工业现场"崩而不死"

全书知识链回顾：

| 章节 | 产出 | 在本项目中的体现 |
| --- | --- | --- |
| 第2章 | 可行性分析 | 立项依据与市场需求 |
| 第3章 | SRS需求文档 | 标准条款→功能需求映射表 |
| 第4章 | 四层架构 | Forms/Services/Core/Models目录结构 |
| 第5章 | 详细设计 | 状态机、PID、类图 |
| 第6章 | 版本控制 | Git仓库 + CI/CD流水线 |
| 第7章 | 团队协作 | 代码审查清单、Mock First |
| 第8章 | 界面实现 | MainForm SPA + 实时曲线 |
| 第9章 | 测试验证 | 单元测试 + SIL仿真 |
| 第10章 | 技术研究 | PID参数整定实验 |
| 第11章 | 部署发布 | 工控机环境 + 配置管理 |
| 第12章 | 维护演化 | 上帝类重构 + 数据库迁移 |

思考与练习

- 回顾第4章的四层架构——如果未来需要支持手机App远程监控试验状态，现有架构需要做哪些调整？（提示：在Services层之上增加Web API层）

- Core/TestMaster1.cs中硬编码了ISO 11820的判定标准（温升50℃）。如果要同时支持ISO 1716标准，代码该如何重构？（提示：第4章的策略模式）

- DaqWorker在后台线程更新数据，TestMaster1在另一个定时器线程读取数据——这里是否存在线程安全问题？如果有，该如何加锁？

- 对照第12章的代码异味检测方法，分析MainForm.cs（186KB）——它至少包含哪些异味？你会如何拆分？

本章作业

作业：项目技术总结报告

场景：假设项目已成功验收，你作为主程需要向技术委员会提交一份总结报告。

要求：

- 绘制最终的软件架构图（Forms→Services→Core→Models），标注各层的核心类名

- 选择2个技术难点（如UI卡顿、状态管理、仿真系统），详细描述问题表现、排查过程和解决方案

- 列出3点"如果重来一次，我会做得不一样的地方"，并解释理由

- 编写一份代码走读指南——如果新人加入团队，你会建议他按什么顺序阅读代码？

提交格式：PDF文档（2000字以上），文件命名为"第13章作业技术总结小组X_组长姓名"

截止时间：三周后

评分标准：

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 架构图 | 20分 | 层次清晰，类名准确，依赖方向正确 |
| 技术难点分析 | 30分 | 问题描述准确，解决方案有代码支撑 |
| 经验教训 | 20分 | 反思深刻，不是泛泛而谈 |
| 代码走读指南 | 20分 | 顺序合理，能帮助新人快速上手 |
| 文档质量 | 10分 | 格式规范，图文并茂 |
| 总分 | 100分 |  |

提示：

- 架构图应对照本章13.1.2的目录结构表

- 技术难点可参考13.3节的三个攻关方向

- "如果重来一次"应引用前几章的设计原则——例如"应该从一开始就按第4章的HAL接口设计，而不是V3.0才重构"

- 代码走读建议顺序：Models→Core/ITestMaster→Services/DaqWorker→Core/TestMaster1→Forms/MainForm

第14章 工业软件项目实践指导

前十三章，我们以ISO 11820不燃性试验系统为案例，完整走过了一个工业软件项目的全生命周期。但教材中的"走一遍"和自己"做一遍"有着巨大的差距。

本章将帮助你独立完成一个工业软件项目——无论是课程设计、毕业设计还是竞赛作品。我们将基于前十三章积累的经验，给出选题、设计、开发和交付的实用指导。

学习目标

- 掌握 工业软件项目的选题原则和需求调研方法

- 学会 使用前十三章的知识框架规划自己的项目

- 能够 制定合理的开发计划并进行过程管理

- 掌握 工业级技术文档的编写和项目答辩技巧

- 学会 通过项目复盘进行自我评估与持续改进

14.1 项目选题与需求调研

14.1.1 选题三原则

与互联网应用不同，工业软件选题应遵循以下原则：

| 原则 | 要求 | 正面示例 | 反面示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依托物理对象 | 必须与硬件交互 | 温湿度监控、电机控制 | "图书管理系统" |
| 强调实时可靠 | 包含时间敏感任务 | "报警响应<500ms" | "界面美观" |
| 遵循行业标准 | 先查标准再动手 | 依据GB/ISO开发 | 凭感觉设计 |

💡 想一想

回顾第2章的可行性分析——如果你选择"基于树莓派的家庭温湿度监控"作为题目，它满足上面三个原则吗？如何增加工业属性？（提示：加入Modbus协议支持、报警联动、历史趋势分析）

14.1.2 需求调研实战

回顾第3章的需求获取方法——不论选什么题目，调研步骤都是相同的：

| 步骤 | 方法 | ISO 11820项目中的做法 | 你的项目中应该怎么做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 实物考察 | 观察硬件接口和物理过程 | 考察试验炉、热电偶、PLC | 找到你的硬件设备，搞清楚通信接口 |
| 2. 标准研读 | 查阅相关国标/ISO | 逐条解读ISO 11820条款 | 找到你领域的行业标准 |
| 3. 竞品分析 | 分析现有产品的优缺点 | 分析市面上的不燃性试验系统 | 下载行业知名软件试用 |
| 4. 用户访谈 | 了解真实痛点 | 询问检测人员最大的不满 | 询问操作员"最痛恨什么" |

🔍 案例实战：从第3章到你的项目

第3章的SRS文档结构（功能需求F1-F4 + 非功能需求NFR）是通用的模板。无论你做的是"智能仓储AGV调度"还是"水质在线监测"，都应该按同样的格式输出需求文档。区别只在于具体的功能和硬件接口。

14.2 技术方案设计

14.2.1 架构设计：复用第4章的框架

你的项目应该至少包含两张关键架构图（回顾第4章）：

| 架构图 | 内容 | 第4章对应 |
| --- | --- | --- |
| 物理架构图 | 硬件拓扑：哪些设备、什么接口、怎么连接 | 图4-1 系统硬件拓扑 |
| 逻辑架构图 | 软件分层：UI→BLL→Core→DAL | 图4-2 四层逻辑架构 |

关键设计原则（直接搬用前几章的结论）：

| 原则 | 来源 | 在你的项目中的应用 |
| --- | --- | --- |
| 四层分层架构 | 第4章 | 按层建立目录，UI不含业务逻辑 |
| 依赖倒置（HAL接口） | 第4章 | 硬件通信必须通过接口抽象 |
| 状态机管理流程 | 第5章 | 如果业务有多个状态，用状态机而不是if-else |
| Mock First | 第7章 | 硬件没到时用仿真器先开发 |
| 事件驱动UI更新 | 第8章 | 后台线程采集数据，通过事件通知UI |

14.2.2 技术选型

回顾第4章的加权评分矩阵——你的项目也应该用数据而不是感觉来做技术选型：

| 维度 | C# WinForms | C++ Qt | Python + Tkinter |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发效率 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
| 运行性能 | ★★★ | ★★★★★ | ★★ |
| 硬件库 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
| 学习曲线 | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ |

⚠️ 注意：技术选型不是感觉题

回顾第10章——如果你的报告中写"选择C#因为我比较熟悉"，这不是技术选型，这是个人偏好。正确做法是用第4章的加权评分矩阵打分，用第10章的A/B测试验证关键性能差距。

14.3 项目开发管理

14.3.1 敏捷开发在学生项目中的应用

回顾第7章的敏捷开发——学生项目通常4-8周，非常适合Scrum模式：

| Sprint | 目标 | 对应本教材的章节 |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0（第1周） | 可行性分析 + 需求文档 | 第2章 + 第3章 |
| Sprint 1（第2-3周） | 架构设计 + Mock开发 + 跑通核心流程 | 第4章 + 第5章 + 第7章Mock First |
| Sprint 2（第4-5周） | 界面实现 + 硬件联调 | 第8章 |
| Sprint 3（第6-7周） | 测试 + 修Bug + 文档完善 | 第9章 + 第10章 |
| Sprint 4（第8周） | 部署 + 答辩准备 | 第11章 |

14.3.2 Git工作流

回顾第6章的分支策略——严禁通过QQ/微信传代码压缩包：

- master：仅存放可演示的稳定版本

- develop：日常开发集成主线

- feature/xxx：每人在自己的特性分支开发，完成后发PR

📘 知识拓展：如何用第6章的CI/CD帮你省时间

配置好GitHub Actions后，每次push代码会自动编译和测试。这意味着答辩前一天你不用再熬夜手动"集成"队友的代码——CI会告诉你谁的代码"编译不过"。

14.4 文档编写与项目答辩

14.4.1 文档的严谨性

回顾全书中文档编写的要求——工业软件文档要求精确、无歧义、可验证：

| 错误写法 | 正确写法 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| "系统响应要快" | "从报警信号到弹窗延迟<500ms" | 第3章NFR |
| "系统很稳定" | "连续运行72小时，内存不泄漏" | 第9章性能确认 |
| "经过优化系统变快了" | "响应时间从500ms降至120ms" | 第10章定量分析 |

14.4.2 答辩展示技巧

如何让老师看到你的"看不见"的技术亮点？

| 展示技巧 | 具体做法 | 对应章节 |
| --- | --- | --- |
| 可视化日志 | 打开第13章提到的LogViewerForm，让老师看到数据在流动 | 第12章日志策略 |
| 仿真联动 | 用第9章的SIL仿真模拟硬件场景 | 第7章Mock First |
| 暴力测试 | 现场疯狂点击按钮、拔串口线，证明软件不崩溃 | 第9章故障注入 |
| 代码度量 | 展示VS的Code Metrics结果，说明你关注代码质量 | 第12章可维护性指数 |

🔍 案例实战：答辩中最能加分的环节

老师最看重的不是"功能多不多"，而是"出了问题怎么办"。当场演示"拔掉串口线→软件弹出'连接中断'提示→自动重连"比演示"界面很好看"更能体现工程素养。这正是第3章NFR和第9章故障注入的直接体现。

14.5 项目评估与复盘

14.5.1 多维度评估

项目结束后，不要只看"功能做了几个"，应从工程角度全面评估：

| 评估维度 | 权重 | 评分标准 | 对应章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能完备性 | 35% | 核心需求是否满足？是否符合标准？ | 第3章 |
| 非功能特性 | 25% | 稳定性、响应速度、资源占用 | 第9章 |
| 架构与代码质量 | 20% | 分层清晰、命名规范、可测试性 | 第4章 + 第12章 |
| 文档质量 | 20% | 架构图清晰、SRS齐全、测试报告完整 | 第3-5章 + 第9章 |

14.5.2 复盘（Retrospective）

回顾第7章团队协作——项目结束后召开复盘会：

- Keep（继续保持）：哪些做法帮了大忙？（如"坚持写单元测试挡了很多Bug"）

- Drop（停止做）：哪些做法在拖后腿？（如"改了数据库没通知队友"）

- Start（开始做）：下个项目想尝试什么？（如"从一开始就用第4章的HAL接口"）

本章小结

本章跳出ISO 11820案例，将前十三章的知识提炼为一套可复用的项目实践框架。

关键知识点：

- 选题遵循"软硬结合、标准先行"原则

- 架构设计直接复用第4章的四层框架和依赖倒置原则

- Sprint计划按前十三章的知识点排期（需求→设计→编码→测试→部署）

- 文档要求精确可验证，答辩重点展示"出了问题怎么办"

- 项目评估从功能、非功能、架构、文档四个维度综合打分

全书的收束：

- 第1章开篇讲"什么是软件工程" → 第14章的结尾让你亲手实践软件工程

- 前13章是"教你游泳的理论" → 本章是"把你推下水"

- 你需要的一切工具——需求模板（第3章）、架构框架（第4章）、测试方法（第9章）、部署流程（第11章）——都已经在前面的章节中准备好了

思考与练习

- 如果你的选题是"高压电机控制系统"，最大的安全风险是什么？回顾第3章的NFR和第5章的异常处理，软件层面能做什么来降低风险？

- 指出以下需求描述的问题："系统界面应该美观大方，操作流畅。"用第3章的NFR格式将其改写为可验证的工业需求。

- 回顾第7章的双流迭代策略——如果你的项目中硬件要到第4周才到货，前3周应该如何安排软件开发？

- 假设你的项目有4名成员，参考第7章的角色分工和第4章的四层架构，设计一个合理的任务分配方案。

本章作业

作业：撰写《工业软件项目立项建议书》

场景：准备你的期末课程设计或毕业设计选题。

要求：

- 自选一个具有工业背景的题目（如：智能仓储AGV调度、水质在线监测、光伏电站数据采集）

- 按照前十三章的知识框架，输出以下文档：

  - 项目背景：解决什么实际问题？依据什么标准？（第2章格式）

  - 竞品分析：现有方案的不足？你的创新点？（第2章格式）

  - 需求文档：至少列出3条功能需求和3条非功能需求（第3章SRS格式）

  - 架构设计：物理架构图 + 逻辑架构图（第4章格式）

  - 技术选型：加权评分矩阵（第4章格式）

  - Sprint计划：按周排期（第7章格式）

提交格式：PDF文档（3000字左右），文件命名为"第14章作业立项建议小组X_选题名称"

截止时间：两周后

评分标准：

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 选题质量 | 15分 | 满足三原则（软硬结合、实时可靠、标准驱动） |
| 需求文档 | 20分 | 功能需求明确，NFR可量化验证 |
| 架构设计 | 25分 | 双视图完整，分层合理，HAL接口设计 |
| 技术选型 | 15分 | 使用加权评分矩阵，有数据支撑 |
| Sprint计划 | 15分 | 按周排期合理，包含Mock First策略 |
| 文档质量 | 10分 | 格式规范，图文并茂 |
| 总分 | 100分 |  |

提示：

- 选题前先查阅相关国标/行业标准

- 需求文档参照第3章的SRS模板

- 架构设计参照第4章的四层架构，注意标注HAL接口

- Sprint计划中的第1个Sprint应该是Mock开发（第7章策略）

- 技术选型不要只写"我比较熟悉"，要用加权评分矩阵

- 附录A 软件工程文档模板集

- 本附录提供前14章涉及的核心文档模板，依据GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》简化优化，适用于课程设计、毕业设计及小型工业软件项目。每个模板均标注对应章节，方便按需查阅。

- A.1 项目计划书模板

- 对应章节：第2章 项目可行性分析与计划书编写

- 文档编号：PP-01 | 版本：V1.0

- 1. 引言

- 1.1 项目背景

- [说明项目提出的背景、任务提出者、开发者、用户。]
示例：建筑材料检测中心需要一套符合ISO 11820:2020标准的自动化试验系统……

- 1.2 项目目标

- [简述项目旨在解决的问题及预期核心成果。]
示例：实现ISO 11820试验全流程自动化，包括数据采集、过程控制、报告生成。

- 2. 项目估算

- 2.1 进度估算（甘特图/里程碑）

| 阶段 | 时间 | 产出 | 对应章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与架构设计 | 第1-2周 | SRS文档 + 架构图 | 第3-4章 |
| 核心模块开发 | 第3-5周 | 状态机 + 数据采集 + Mock | 第5章 + 第7章 |
| 界面开发与集成 | 第5-6周 | 完整UI界面 | 第8章 |
| 测试与修复 | 第7周 | 测试报告 | 第9章 |
| 部署与交付 | 第8周 | 安装包 + 操作手册 | 第11章 |

- 2.2 资源需求

| 类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 硬件 | 工控机（Win10 LTSC）、串口转换器、测试炉（或模拟器） |
| 软件 | Visual Studio 2022、SQL Server Express、Git |
| 人员 | 开发2人、测试1人、文档1人（第7章角色分工） |

- 3. 风险管理

| 风险项 | 可能性 | 影响 | 应对措施 | 对应章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件到货延迟 | 高 | 高 | 开发SensorSimulator先行开发 | 第7章Mock First |
| 串口通信不稳定 | 中 | 中 | CRC校验 + 重试逻辑 | 第5章异常处理 |
| MainForm膨胀 | 高 | 中 | 按第4章四层架构严格分层 | 第12章重构 |

- A.2 需求规格说明书模板（SRS）

- 对应章节：第3章 软件需求工程与开发文档编写

- 文档编号：SRS-01 | 版本：V1.0

- 1. 引言

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 编写目的 | 定义系统功能和非功能需求，作为设计和测试的依据 |
| 读者对象 | 开发团队、测试团队、客户方技术负责人 |
| 系统名称 | [系统名称，如"ISO 11820不燃性试验自动化系统"] |

- 2. 总体描述

- 2.1 产品视角

- [插入系统上下文图，展示系统与用户、硬件、数据库的关系。]

- 2.2 用户特征

- [描述最终用户特点。]
示例：操作员不具备编程知识，界面需简洁，按钮需大尺寸支持触摸操作（第8章SPA设计）。

- 3. 功能需求

| 编号 | 功能名称 | 描述 | 输入 | 输出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 数据采集 | 以≥1Hz频率采集温度 | Modbus报文 | UI实时显示 + CSV存储 | 与标准温度计误差≤±1℃ |
| FR-02 | 试验控制 | 状态机驱动试验流程 | 用户指令 | 状态转换 | 覆盖Idle→Recording全流程 |
| FR-03 | 报告生成 | 自动生成Word报告 | 试验数据 | PDF/Word文件 | 含曲线图和判定结果 |

- 4. 非功能需求（第3章NFR格式）

| 编号 | 类别 | 需求描述 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 性能 | 界面响应延迟<200ms | Stopwatch计时 |
| NFR-02 | 可靠性 | 支持7×24小时运行无崩溃 | 72小时稳定性测试 |
| NFR-03 | 安全性 | 试验数据不可篡改 | 审计日志验证 |
| NFR-04 | 可靠性 | 断电后数据丢失≤0条 | 第10章断电实验 |

- A.3 软件设计说明书模板（SDD）

- 对应章节：第4章 架构设计 + 第5章 详细设计

- 文档编号：SDD-01 | 版本：V1.0

- 1. 架构设计（第4章）

- 1.1 逻辑架构

- [插入分层架构图：Forms(UI) → Services(BLL) → Core(核心算法) → Models(DAL)]

- 1.2 物理架构

- [插入部署图：工控机 → USB转串口 → 温控器/PLC/传感器]

- 2. 模块设计（第5章）

| 模块 | 代码位置 | 核心职责 | 设计模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验控制 | Core/TestMaster1.cs | 状态机管理试验流程 | 状态模式 |
| 数据采集 | Services/DaqWorker.cs | 后台线程读取传感器 | 观察者模式 |
| 全局上下文 | Global/SystemContext.cs | 跨窗体共享服务实例 | 单例模式 |
| 报告生成 | Services/ReportTemplateEngine.cs | Word报告模板渲染 | 模板方法 |
| 数据存储 | Services/CsvDataService.cs | 高频温度数据CSV写入 | — |

- 3. 数据库设计（第5章）

- [插入ER图]

- 示例表结构（Testmaster）：

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | INT | PK, AutoIncrement | 主键 |
| TestIdentifier | VARCHAR(50) | NOT NULL | 试验编号 |
| StartTime | DATETIME | NOT NULL | 开始时间 |
| OperatorId | INT | FK | 操作员（第8章权限） |

- A.4 测试分析报告模板

- 对应章节：第9章 软件测试工程与测试文档编写

- 文档编号：STR-01 | 版本：V1.0

- 1. 测试环境

| 配置项 | 规格 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 LTSC 21H2 |
| 数据库 | SQL Server 2019 Express |
| 硬件 | 真实加热炉 / SensorSimulator V2.0（第9章SIL） |
| 框架 | .NET 6.0, xUnit |

- 2. 测试结果

- 2.1 功能测试

| 用例ID | 内容 | 预期 | 实际 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | 正常升温控制 | 温度稳定750±5℃ | 波动±3℃ | ✅通过 |
| TC-002 | 串口断线处理 | 弹出报警提示 | 正确弹出 | ✅通过 |
| TC-003 | 报告生成 | Word文件含曲线图 | 正确生成 | ✅通过 |

- 2.2 性能测试

| 指标 | 结果 | 达标 |
| --- | --- | --- |
| CPU占用 | 平均5%，峰值15% | ✅ |
| 内存占用 | 稳定120MB | ✅ |
| UI响应 | <100ms | ✅（NFR-01要求<200ms） |

- 3. 缺陷分析与测试结论

- [统计Bug等级分布，分析主要缺陷原因，给出"建议发布"或"建议返工"结论。]

- A.5 技术研究报告模板

- 对应章节：第10章 技术研究与实验报告编写

- 文档编号：TRR-01 | 版本：V1.0

| 章节 | 内容 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 摘要 | 300字以内 | 浓缩背景、方法、结果、结论 |
| 1. 引言 | 为什么做？ | 引用第3章需求或第4章设计决策 |
| 2. 相关工作 | 别人做过吗？ | 文献综述 |
| 3. 方案设计 | 实验设计表 | 自变量、因变量、控制变量 |
| 4. 实验与分析 | 数据+图表 | 定量指标（RMSE、CPU占用等） |
| 5. 结论 | 总结+局限性 | 坦诚讨论局限 |
| 参考文献 | 引用规范 | 严禁伪造数据 |

- A.6 部署与发布清单模板

- 对应章节：第11章 软件部署与发布管理

- 文档编号：RLC-01 | 版本：V1.0

| 检查项 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| [ ] .NET Runtime已安装 |  | dotnet --info确认 |
| [ ] SQL Server已安装并启动 |  | 混合模式认证 |
| [ ] 串口驱动已安装 |  | 设备管理器确认COM口 |
| [ ] appsettings.json已修改 |  | 数据库密码+串口号 |
| [ ] deploy.sql已执行 |  | SSMS确认表结构 |
| [ ] Release模式发布 |  | 非Debug |
| [ ] 联调测试通过 |  | 手动设50℃观察响应 |
| [ ] 操作手册已移交 |  | 操作员签字确认 |
| [ ] Release Note已编写 |  | 版本号+功能+已知问题 |

- 附录B 工业软件相关标准与规范

- 本附录汇集前14章涉及的核心标准和编码规范，作为开发本教材案例项目的参考手册。

- B.1 ISO 11820:2020 标准核心条款

- 对应章节：第3章（需求映射）、第13章（完整案例）

- 本教材案例基于ISO 11820:2020 Reaction to fire tests — Non-combustibility test。

- 试验装置要求（Clause 4）

| 组件 | 要求 | 软件数据结构 |
| --- | --- | --- |
| 加热炉 | 维持750±5℃ | PID控制目标值 |
| 炉内热电偶 | 直径1.5mm，位置固定 | T_furnace（Sensor.cs） |
| 样内热电偶 | 位于试样中心 | T_center（Sensor.cs） |
| 样面热电偶 | 接触试样表面 | T_surface（Sensor.cs） |

- 试验程序（Clause 7）

| 步骤 | 标准要求 | 软件实现 | 代码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校准 | 10分钟内漂移<2℃ | CheckDrift()漂移算法 | Core/TestMaster1.cs |
| 终止 | 记录满60分钟或温度平衡 | 状态机Recording→Complete | Core/TestMaster1.cs |

- 结果判定（Clause 8）

- 材料被判定为不燃，需同时满足：

| 指标 | 限值 | 软件实现 |
| --- | --- | --- |
| 炉内平均温升 | ΔT ≤ 50℃ | CheckTerminateCriteria |
| 表面平均温升 | ΔT ≤ 50℃ | CheckTerminateCriteria |
| 持续火焰时间 | t ≤ 20s | FlameAnalyzer.cs |
| 质量损失率 | Δm ≤ 50% | 手动输入 + 自动计算 |

- B.2 Modbus RTU 通信协议

- 对应章节：第4章（技术选型）、第5章（通信模块设计）

- 常用功能码

| 功能码 | 名称 | 用途 | 项目中的使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | Read Holding Registers | 读保持寄存器 | 读温度设定值 |
| 04 | Read Input Registers | 读输入寄存器 | 读实时温度 |
| 06 | Write Single Register | 写单个寄存器 | 写PID参数 |

- 报文帧结构

- +----------+----------+------------------+------------+
| 地址域   | 功能码    |      数据域       | CRC校验    |
| 1 Byte   | 1 Byte   |     N Bytes      | 2 Bytes    |
+----------+----------+------------------+------------+

- ⚠️ 注意：字节序陷阱

- Modbus标准使用Big-Endian（高位在前），但部分PLC使用Little-Endian。项目中DaqWorker.cs的DoHardwareWork()方法需要注意大小端转换。

- B.3 C#编码规范

- 对应章节：第7章（代码审查清单）、第12章（代码异味）

- 命名规范

| 类型 | 命名风格 | 项目中的示例 |
| --- | --- | --- |
| 类名/方法名 | PascalCase | ApparatusManipulator, StartTesting |
| 变量/参数 | camelCase | sensorData, targetTemp |
| 私有字段 | _camelCase | _serialPort, _isScanning |
| 常量 | PascalCase | MaxRetryCount |
| 接口 | IPascalCase | ITestMaster（Core/ITestMaster.cs） |

- 注释规范

- 所有public方法和属性必须写XML文档注释：

- /// <summary>
/// 计算指定时间窗口内的温度漂移量。
/// </summary>
/// <param name="windowMinutes">滑动窗口长度（分钟）</param>
/// <returns>漂移量（℃）</returns>
public double CalculateDrift(int windowMinutes) { ... }

- 异常处理规范（第5章）

- // ❌ 严禁吞掉异常
catch (Exception) { }

// ✅ 记录日志后重新抛出或降级处理
catch (Exception ex)
{
    Log.Error(ex, "读取传感器失败");
    throw; // 或进行降级处理
}

- B.4 界面设计规范

- 对应章节：第8章 工业软件界面设计与实现

- 工业软件色彩规范（参考ISO 9241）

| 状态 | 颜色 | 色值 | 项目中的使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🟢 正常/运行 | 绿色 | #32CD32 | 通信状态灯 |
| 🟡 警告/就绪 | 黄色 | #FFD700 | Ready状态 |
| 🔴 故障/停止 | 红色 | #FF4500 | 超温报警 |
| ⚪ 离线/未知 | 灰色 | #A9A9A9 | 串口未连接 |

- 布局原则

| 原则 | 要求 | 项目中的体现 |
| --- | --- | --- |
| F型布局 | 关键信息放左上或顶部 | MainForm温度显示在顶部 |
| 大按钮 | 主操作按钮≥60px高度 | 适配触摸屏（第11章部署环境） |
| 防误触 | 危险操作需二次确认 | "停止加热"弹出确认对话框 |

- B.5 版本控制规范

- 对应章节：第6章 软件配置管理与版本控制

- 语义化版本号

| 格式 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Major.Minor.Patch | 主版本.次版本.修订号 | v1.0.0 → v1.0.1（修Bug） → v1.1.0（加功能） |

- Git分支策略

| 分支 | 用途 | 合并方式 |
| --- | --- | --- |
| master | 仅存放可发布的稳定版本 | 通过PR合并 |
| develop | 日常开发集成 | 特性分支合入 |
| feature/xxx | 每人独立的开发分支 | 完成后PR到develop |

- .gitignore必须项

- bin/ 
obj/ 
*.user 
appsettings.Development.json   # 第11章：生产密码不入库

- 附录C 开发工具与环境配置

- 工欲善其事，必先利其器。本附录指导搭建开发本教材案例所需的全部软硬件环境，每个工具均标注在前14章中首次使用的章节。

- C.1 开发环境

- Visual Studio 2022

- 首次使用：第1章

| 配置项 | 操作 |
| --- | --- |
| 下载 | Visual Studio官网 → Community版（免费） |
| 工作负载 | ✅ .NET桌面开发（C#, WinForms） |
|  | ✅ 数据存储和处理（SQL Server工具，可选） |

- 推荐插件：

| 插件 | 用途 | 对应章节 |
| --- | --- | --- |
| GitHub Extension | 版本控制 | 第6章 |
| Markdown Editor | 编写文档 | 第7章 |
| CodeMaid | 代码清理 | 第12章 |

- .NET 6 SDK

| 环境 | 需要安装的版本 |
| --- | --- |
| 开发机 | .NET 6 SDK（包含Runtime + 编译工具） |
| 部署机 | .NET Desktop Runtime 6.0.x（第11章） |

- C.2 数据库环境

- 首次使用：第5章（数据库设计）

- SQL Server Express

| 配置项 | 推荐设置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 版本 | SQL Server Express 2019/2022 | 免费，适合单机 |
| 认证模式 | 混合模式（SQL + Windows） | 第11章部署需要SQL认证 |
| 管理工具 | SSMS 或 Azure Data Studio | 表结构查看和SQL调试 |

- 连接字符串（appsettings.json）

- {
  "ConnectionStrings": {
    "ISO11820": "Server=.\\SQLEXPRESS;Database=ISO11820;User Id=sa;Password=***;TrustServerCertificate=true;"
  }
}

- ⚠️ 注意：回顾第6章和第11章——生产密码不要提交到Git仓库，开发时可使用appsettings.Development.json。

- C.3 版本控制工具

- 首次使用：第6章

- Git安装与配置

- # 安装后执行初始配置
git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "your.email@example.com"
git config --global core.quotepath false   # 解决中文乱码

- 常用命令速查

| 命令 | 用途 | 对应第6章内容 |
| --- | --- | --- |
| git init | 初始化仓库 | 创建项目 |
| git add . | 暂存所有文件 | — |
| git commit -m "feat: ..." | 提交 | 约定式提交 |
| git checkout -b feature/xxx | 创建特性分支 | Git Flow |
| git merge feature/xxx | 合并分支 | PR合并 |
| git log --oneline -10 | 查看最近10条提交 | — |

- C.4 串口调试工具

- 首次使用：第5章（通信模块设计）

- 虚拟串口

| 工具 | 功能 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| VSPD / com0com | 成对创建虚拟串口（COM1↔COM2） | 无真实硬件时的开发调试 |

- 配置方法：应用程序连接COM1，模拟器连接COM2，数据双向透传。

- Modbus调试工具

| 工具 | 角色 | 用途 | 对应章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| Modbus Poll | Master（主机） | 测试真实硬件 | 第5章联调 |
| Modbus Slave | Slave（从机） | 模拟温控器 | 第7章Mock |

- 📘 知识拓展：项目内置仿真器

- 本教材在Services/SensorSimulator.cs中提供了内置仿真器（第9章SIL仿真），无需外部工具即可运行。但手动操作一遍Modbus Poll/Slave对理解通信协议非常有帮助。

- C.5 NuGet包依赖清单

- 对应章节：第4章（技术选型）

- 以下是项目使用的核心NuGet包：

| 包名 | 版本 | 用途 | 对应章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| NModbus4 | 2.x | Modbus RTU通信 | 第4-5章 |
| OxyPlot.WindowsForms | 2.x | 实时曲线绘制 | 第8章 |
| Serilog + Serilog.Sinks.File | 3.x | 结构化日志 | 第5章 + 第12章 |
| ClosedXML | 0.x | Excel报告生成 | 第8章 |
| NPOI | 2.x | Word报告模板 | ReportTemplateEngine.cs |
| Microsoft.EntityFrameworkCore | 6.x | ORM数据库访问 | 第5章 |
| Emgu.CV | 4.x | 计算机视觉（火焰检测） | FlameAnalyzer.cs |

- 安装方式（在VS的包管理器控制台）：

- Install-Package NModbus4 
Install-Package OxyPlot.WindowsForms 
Install-Package Serilog.Sinks.File

附录D 课程实验与习题

本附录提供配套的课程实验和各章习题，帮助读者从理论走向实践。实验按进度排列，与前14章的教学进度对齐。

D.1 课程实验指导

实验一：开发环境搭建与Hello World

对应章节：第1章 + 附录C

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 熟悉VS2022、WinForms基础控件及Git协作流程 |
| 时长 | 2课时 |

步骤：

- 安装Visual Studio 2022及.NET 6 SDK（附录C.1）

- 创建WinForms项目ISO11820demo，添加按钮btnTest

- 点击弹出"Hello Industrial Software"

- 初始化Git仓库，提交代码并推送到GitHub（第6章）

考核：提交GitHub仓库链接。

实验二：数据库设计与CRUD

对应章节：第5章 数据库设计

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 掌握EF Core Code First开发模式 |
| 时长 | 4课时 |

步骤：

- 设计Productmaster实体类（参考Models/Productmaster.cs）

- 配置DbContext，使用dotnet ef migrations add生成数据库

- 在WinForms界面实现对样品的增删改查（DataGridView）

- 验证：重启程序后数据不丢失

考核：演示CRUD功能，截图提交。

实验三：Modbus虚拟通信

对应章节：第5章 通信模块 + 附录C.4

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 掌握串口通信与Modbus RTU协议解析 |
| 时长 | 4课时 |

步骤：

- 安装虚拟串口软件，桥接COM1和COM2（附录C.4）

- 使用Modbus Slave模拟温度传感器（地址1，寄存器40001）

- 编写C#程序读取温度值并显示在界面上

- 进阶：使用NModbus4库简化操作

考核：模拟器修改数值，界面实时同步更新。

实验四：PID控制与实时曲线

对应章节：第5章 PID设计 + 第8章 曲线绘制 + 第10章 参数整定

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 实现温度闭环控制与实时曲线显示 |
| 时长 | 4课时 |

步骤：

- 实现位置式PID算法类（参考第5章PIDController设计）

- 引入OxyPlot库，绘制设定温度（红线）和实际温度（蓝线）

- 创建Timer（1秒/次），使用SensorSimulator模拟炉温响应

- 调整Kp/Ki/Kd参数，观察超调和振荡（第10章实验设计）

考核：设定温度改变时，实际温度能平滑跟随并稳定。

实验五：状态机与试验流程

对应章节：第5章 状态机设计 + 第13章 核心技术

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 实现有限状态机管理试验流程 |
| 时长 | 4课时 |

步骤：

- 定义枚举MasterStatus（Idle, Preparing, Ready, Recording, Complete）

- 实现switch状态机驱动（参考Core/TestMaster1.cs）

- 在界面上显示当前状态，并用颜色区分（附录B.4色彩规范）

- 实现状态转换逻辑：用户点击"开始"→Preparing→温度达标→Ready

考核：演示完整的状态流转。

实验六：单元测试与SIL仿真

对应章节：第9章 测试工程

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 掌握xUnit单元测试和SIL仿真 |
| 时长 | 2课时 |

步骤：

- 创建xUnit测试项目

- 为PID算法编写单元测试（输入固定误差，验证输出）

- 使用SensorSimulator（第9章SIL）进行集成测试

考核：所有测试用例通过，提交测试结果截图。

D.2 各章习题

第1章 软件工程概述

- 为什么说"没有文档的代码不是软件"？

- 工业软件与互联网App在"死机"后果上有什么不同？

第2章 可行性分析

- 列举ISO 11820试验系统在技术、经济、社会三个维度的可行性分析要点。

- 什么情况下应该放弃一个项目？

第3章 需求工程

- 为ISO 11820系统绘制UML用例图。

- 将"系统响应要快"改写为满足NFR格式的可验证需求。

第4章 架构设计

- 如果不使用单例模式，如何在多窗体间共享DaqWorker？给出依赖注入方案。

- 为什么要将硬件通信封装在DaqWorker而不是直接写在MainForm里？

第5章 详细设计

- 绘制TestMaster1的状态转换图。

- 解释PID控制器中Kp、Ki、Kd三个参数各自的物理意义。

第6章 配置管理

- 解释Git中merge和rebase的区别，各适用什么场景？

- 为什么CI/CD流水线中要包含dotnet test步骤？

第7章 团队协作

- Scrum中"Sprint"和"站会"各解决什么问题？

- 什么是Mock First策略？它如何解决"硬件没到就开发不了"的问题？

第8章 界面设计

- 指出以下代码在UI线程中的隐患：

private void btnRead_Click(object sender, EventArgs e) {
    Thread.Sleep(5000); // 模拟耗时操作
    textBox1.Text = "Done";
}

- 为什么工业软件不推荐使用TabControl做多页面导航？

第9章 测试工程

- V模型中，单元测试对应哪个设计阶段？系统测试呢？

- 什么是SIL仿真？它与HIL仿真的区别是什么？

第10章 技术研究

- 设计一个实验验证"GDI+ DrawLines在1万个数据点时的CPU占用率"。列出自变量、因变量和控制变量。

- 为什么不能只报告"准确率"来评估火焰检测算法？

第11章 部署发布

- 框架依赖发布和Self-Contained发布各有什么优缺点？

- 部署时发现"无法连接数据库"，列出5个排查检查点。

第12章 软件维护

- 软件维护的四种类型分别是什么？各举一个ISO 11820项目的例子。

- 当数据库表结构变化时，如何保证旧版本程序还能运行？

第13章 完整案例

- 分析MainForm.cs（186KB）包含哪些代码异味。

- DaqWorker在后台线程更新数据，TestMaster1在另一个线程读取——是否存在线程安全问题？

第14章 实践指导

- 工业软件选题的"三原则"是什么？

- 为什么技术选型不能写"我比较熟悉"？应该用什么方法？

D.3 综合课程设计

题目：小型恒温箱远程监控系统

要求：

| 功能 | 详情 | 对应章节 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集 | 使用Modbus Slave模拟温度传感器 | 第5章 + 附录C.4 |
| 实时曲线 | OxyPlot绘制温度曲线 | 第8章 |
| 超温报警 | 温度>100℃时界面变红 + 记录日志 | 第3章NFR + 第5章异常处理 |
| 数据存储 | EF Core存储试验记录 | 第5章 |
| 报告生成 | 自动生成Word报告 | 第8章 |
| 选做：Web API | 手机浏览器查看温度 | 第14章扩展方向 |

评分标准：

| 评分项 | 分值 |
| --- | --- |
| 需求文档（SRS格式） | 15分 |
| 架构设计（四层分层） | 15分 |
| 功能实现 | 35分 |
| 测试报告 | 15分 |
| 文档质量 | 10分 |
| 选做功能 | 10分（加分项） |
| 总分 | 100分 |