附录A 软件工程文档模板集

本附录提供前14章涉及的核心文档模板，依据GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》简化优化，适用于课程设计、毕业设计及小型工业软件项目。每个模板均标注对应章节，方便按需查阅。

A.1 项目计划书模板

对应章节：第2章 项目可行性分析与计划书编写

文档编号：PP-01 | 版本：V1.0

1. 引言

1.1 项目背景

[说明项目提出的背景、任务提出者、开发者、用户。]
示例：建筑材料检测中心需要一套符合ISO 11820:2020标准的自动化试验系统……

1.2 项目目标

[简述项目旨在解决的问题及预期核心成果。]
示例：实现ISO 11820试验全流程自动化，包括数据采集、过程控制、报告生成。

2. 项目估算

2.1 进度估算（甘特图/里程碑）

| 阶段 | 时间 | 产出 | 对应章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与架构设计 | 第1-2周 | SRS文档 + 架构图 | 第3-4章 |
| 核心模块开发 | 第3-5周 | 状态机 + 数据采集 + Mock | 第5章 + 第7章 |
| 界面开发与集成 | 第5-6周 | 完整UI界面 | 第8章 |
| 测试与修复 | 第7周 | 测试报告 | 第9章 |
| 部署与交付 | 第8周 | 安装包 + 操作手册 | 第11章 |

2.2 资源需求

| 类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 硬件 | 工控机（Win10 LTSC）、串口转换器、测试炉（或模拟器） |
| 软件 | Visual Studio 2022、SQL Server Express、Git |
| 人员 | 开发2人、测试1人、文档1人（第7章角色分工） |

3. 风险管理

| 风险项 | 可能性 | 影响 | 应对措施 | 对应章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件到货延迟 | 高 | 高 | 开发SensorSimulator先行开发 | 第7章Mock First |
| 串口通信不稳定 | 中 | 中 | CRC校验 + 重试逻辑 | 第5章异常处理 |
| MainForm膨胀 | 高 | 中 | 按第4章四层架构严格分层 | 第12章重构 |

A.2 需求规格说明书模板（SRS）

对应章节：第3章 软件需求工程与开发文档编写

文档编号：SRS-01 | 版本：V1.0

1. 引言

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 编写目的 | 定义系统功能和非功能需求，作为设计和测试的依据 |
| 读者对象 | 开发团队、测试团队、客户方技术负责人 |
| 系统名称 | [系统名称，如"ISO 11820不燃性试验自动化系统"] |

2. 总体描述

2.1 产品视角

[插入系统上下文图，展示系统与用户、硬件、数据库的关系。]

2.2 用户特征

[描述最终用户特点。]
示例：操作员不具备编程知识，界面需简洁，按钮需大尺寸支持触摸操作（第8章SPA设计）。

3. 功能需求

| 编号 | 功能名称 | 描述 | 输入 | 输出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 数据采集 | 以≥1Hz频率采集温度 | Modbus报文 | UI实时显示 + CSV存储 | 与标准温度计误差≤±1℃ |
| FR-02 | 试验控制 | 状态机驱动试验流程 | 用户指令 | 状态转换 | 覆盖Idle→Recording全流程 |
| FR-03 | 报告生成 | 自动生成Word报告 | 试验数据 | PDF/Word文件 | 含曲线图和判定结果 |

4. 非功能需求（第3章NFR格式）

| 编号 | 类别 | 需求描述 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 性能 | 界面响应延迟<200ms | Stopwatch计时 |
| NFR-02 | 可靠性 | 支持7×24小时运行无崩溃 | 72小时稳定性测试 |
| NFR-03 | 安全性 | 试验数据不可篡改 | 审计日志验证 |
| NFR-04 | 可靠性 | 断电后数据丢失≤0条 | 第10章断电实验 |

A.3 软件设计说明书模板（SDD）

对应章节：第4章 架构设计 + 第5章 详细设计

文档编号：SDD-01 | 版本：V1.0

1. 架构设计（第4章）

1.1 逻辑架构

[插入分层架构图：Forms(UI) → Services(BLL) → Core(核心算法) → Models(DAL)]

1.2 物理架构

[插入部署图：工控机 → USB转串口 → 温控器/PLC/传感器]

2. 模块设计（第5章）

| 模块 | 代码位置 | 核心职责 | 设计模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验控制 | Core/TestMaster1.cs | 状态机管理试验流程 | 状态模式 |
| 数据采集 | Services/DaqWorker.cs | 后台线程读取传感器 | 观察者模式 |
| 全局上下文 | Global/SystemContext.cs | 跨窗体共享服务实例 | 单例模式 |
| 报告生成 | Services/ReportTemplateEngine.cs | Word报告模板渲染 | 模板方法 |
| 数据存储 | Services/CsvDataService.cs | 高频温度数据CSV写入 | — |

3. 数据库设计（第5章）

[插入ER图]

示例表结构（Testmaster）：

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | INT | PK, AutoIncrement | 主键 |
| TestIdentifier | VARCHAR(50) | NOT NULL | 试验编号 |
| StartTime | DATETIME | NOT NULL | 开始时间 |
| OperatorId | INT | FK | 操作员（第8章权限） |

A.4 测试分析报告模板

对应章节：第9章 软件测试工程与测试文档编写

文档编号：STR-01 | 版本：V1.0

1. 测试环境

| 配置项 | 规格 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 LTSC 21H2 |
| 数据库 | SQL Server 2019 Express |
| 硬件 | 真实加热炉 / SensorSimulator V2.0（第9章SIL） |
| 框架 | .NET 6.0, xUnit |

2. 测试结果

2.1 功能测试

| 用例ID | 内容 | 预期 | 实际 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | 正常升温控制 | 温度稳定750±5℃ | 波动±3℃ | ✅通过 |
| TC-002 | 串口断线处理 | 弹出报警提示 | 正确弹出 | ✅通过 |
| TC-003 | 报告生成 | Word文件含曲线图 | 正确生成 | ✅通过 |

2.2 性能测试

| 指标 | 结果 | 达标 |
| --- | --- | --- |
| CPU占用 | 平均5%，峰值15% | ✅ |
| 内存占用 | 稳定120MB | ✅ |
| UI响应 | <100ms | ✅（NFR-01要求<200ms） |

3. 缺陷分析与测试结论

[统计Bug等级分布，分析主要缺陷原因，给出"建议发布"或"建议返工"结论。]

A.5 技术研究报告模板

对应章节：第10章 技术研究与实验报告编写

文档编号：TRR-01 | 版本：V1.0

| 章节 | 内容 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 摘要 | 300字以内 | 浓缩背景、方法、结果、结论 |
| 1. 引言 | 为什么做？ | 引用第3章需求或第4章设计决策 |
| 2. 相关工作 | 别人做过吗？ | 文献综述 |
| 3. 方案设计 | 实验设计表 | 自变量、因变量、控制变量 |
| 4. 实验与分析 | 数据+图表 | 定量指标（RMSE、CPU占用等） |
| 5. 结论 | 总结+局限性 | 坦诚讨论局限 |
| 参考文献 | 引用规范 | 严禁伪造数据 |

A.6 部署与发布清单模板

对应章节：第11章 软件部署与发布管理

文档编号：RLC-01 | 版本：V1.0

| 检查项 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| [ ] .NET Runtime已安装 |  | dotnet --info确认 |
| [ ] SQL Server已安装并启动 |  | 混合模式认证 |
| [ ] 串口驱动已安装 |  | 设备管理器确认COM口 |
| [ ] appsettings.json已修改 |  | 数据库密码+串口号 |
| [ ] deploy.sql已执行 |  | SSMS确认表结构 |
| [ ] Release模式发布 |  | 非Debug |
| [ ] 联调测试通过 |  | 手动设50℃观察响应 |
| [ ] 操作手册已移交 |  | 操作员签字确认 |
| [ ] Release Note已编写 |  | 版本号+功能+已知问题 |